**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/43/2021/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN****(E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **300x300x150** (NSYS3D3315P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 4 |  |  |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy **MCN101E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Wyłącznik nadprądowy **MCN102E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 15 |  |  |
| 4. | Wyłącznik nadprądowy **MCN106E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 12 |  |  |
| 5. | Wyłącznik nadprądowy **MCN110E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 10 |  |  |
| 6. | Wyłącznik nadprądowy **MBN110E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 15 |  |  |
| 7. | Wyłącznik nadprądowy **MBN116E** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 25 |  |  |
| 8. | Styk pomocniczy **MZ201N** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 25 |  |  |
| 9. | Stycznik **ESC125** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 25 |  |  |
| 10. | Styk pomocniczy do stycznika **ESC080** HAGER | ––––––––––––––––––––––––– | szt. | 25 |  |  |
| 11. | Wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd przemienny (**CD226J In25A, 30mA**) HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 12. | Transformator 230/24/12V **ST312** HAGER |  | szt. | 6 |  |  |
| 13. | Gniazdo z bolcem uziemiającym **SN216** HAGER |  | szt. | 5 |  |  |
| 14. | Kontrolka LED metalowa fi10mm czerwona 24/28V AC/DC **SMBD14024** Signal-Construct |  | szt. | 30 |  |  |
| 15. | Kontrolka LED metalowa fi10mm zielona 24/28V AC/DC **SMBD14224** Signal-Construct |  | szt. | 30 |  |  |
| 16. | Kontrolka LED metalowa fi10mm żółta 24/28V AC/DC **SMBD14124** Signal-Construct |  | szt. | 15 |  |  |
| 17. | Zacisk ochronny **ZO-2204**, nr kat. 14-2336 Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 5 |  |  |
| 18. | Szyna montażowa **TS35** (a' 1m) Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 10 |  |  |
| 19. | Złączka **ZUG G4** (zółta), nr kat. 11-821 Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 500 |  |  |
| 20. | Zwieracz **ZKU-4/10** Spółdzielnia „Pokój“ (a’ 5szt.) |  | op. | 3 |  |  |
| 21. | Trzymacz złączek **KU 1** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 50 |  |  |
| 22. | Dławica **PG 11** |  | szt. | 250 |  |  |
| 23. | Taśma izolacyjna 19mm x 20m (nie koniecznie tego samego koloru) |  | szt. | 20 |  |  |
| 24. | Zasilacz impulsowy Carlo Gavazzi **SPD-24-10-1** Carlo Gavazzi |  | szt. | 5 |  |  |
| 25. | Licznik energii elektrycznej na szynę TH35, 1 fazowy MID, kod. A31-SL01A-MID, prod. Schelinger |  | szt. | 2 |  |  |
| 26. | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny, typ PEM1 G22Z, nr kat. A37-A88Z, prod. Spółdzielnia Pokój |  | szt. | 12 |  |  |
| 27. | Szyna wyrównawcza z podstawą z tworzywa sztucznego 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskownik, nr kat. 5015073, prod. Obo Bettermann |  | szt. | 10 |  |  |
| 28. | Dioda zabezpieczająca dwukierunkowa **P6KE6V8** |  | szt. | 10 |  |  |
| 29. | Przekaźnik Relpol **R4N z cewką 230V** |  | szt. | 10 |  |  |
| 30. | Przekaźnik Relpol **R2M z cewką 230V** |  | szt. | 15 |  |  |
| 31. | Podstawa przekaźnika Relpol TYP: **GZT4** |  | szt. | 10 |  |  |
| 32. | Podstawa przekaźnika Relpol TYP: **GZ2** |  | szt. | 15 |  |  |
| 33. | Świetlówka led T8 150cm, 24W, barwa: biała 4000K, w zakresie od 2400-3100 lm, zasilanie jednostronne |  | szt. | 12 |  |  |
| 34. | Świetlówka led T8 120cm, 18W, barwa: biała 4000K, w zakresie od 1600-1700 lm, zasilanie jednostronne |  | szt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 34): |  |

**Uwaga:** W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego dla grup pozycji oznaczonych w nawiasach: (nr 14-16), (nr 19-20), (nr 29-32), rozumianych oddzielnie Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji asortymentu w obrębie danych grup pozycji **tego samego producenta.**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*