**Nr postępowania ZP/9/2021/ZO**  Trzebnica, 18.05.2021 r.

**ODPOWIEDZI NR 2**

**na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert**

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych**,Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 3 i 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1L ? Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 10.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1L ? Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zaoferowanie gotowego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, wykazujący skuteczność, bakteriobójczą, bójczą wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczą oraz wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zaoferowanie gotowego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, wykazujący skuteczność, bakteriobójczą, bójczą wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczą oraz wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Wyrób medyczny, w opakowaniach a 1L, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych. Na bazie kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwający zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKI wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocesowania. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. przy niskim stężeniu 0,5%. Opakowania a 5L, z możliwością zastosowania pompki.. Wyrób medyczny kl. II b.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Spektrum: B, F, Tbc, V, S ( c. difficile - EN13704, B. Subtilis – EN 14347 )- w czasie do 5 minut

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 7.**

Czy Zamawiający dopuści  preparat oparty na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi, w tym również do dezaktywacji rozlanej krwi i innych wydzielin i wydalin. Przeznaczony do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych , o spektrum działania: B, F, TBC, V ( w stężeniu aktywnego chloru do 1000 ppm), C.DIFFICILE ( w stężeniu aktywnego chloru do 10000 ppm., warunki brudne). Czas działania : B,F,V – do 15 min., w opakowaniach po 300tabl. Biobój

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 i 2.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Oferowany produkt posiada spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 17.**

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, V, Tbc, S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min). Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Oferowane chusteczki mogą być stosowane na oddziałach dziecięcych I noworodkowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 18.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek z poliestru do nasączania środkami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, charakteryzujących się bardzo wysoką chłonnością, o gramaturze >45g/m2, aplikowanych z wiaderka dozującego poprzez przeciąganie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu, o wymiarach chusteczki 24 cm x 30 cm, w opakowaniu a 111szt chusteczek, wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 18.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości poliestru, nie pozostawiające smug. Chusteczki przeznaczona do nasączenia preparatem dezynfekującym. W zależności od środka użytego do nasączenia (produkt biobójczy czy wyrób medyczny), chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni lub do dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarnohigienicznych. Wymiary pojedynczej chusteczki 30 x 30 cm, pakowane w rolki po 100 szt., gramatura 50 g/cm³. Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14.**

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15.**

Z uwagi na obszerność dokumentacji, prosimy o odstąpienie od wymogu załączania badań do oferty. Złożenie badań na wezwanie Zamawiającego na etapie badania najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do składania ofert.**

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 3.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu typu Prontoderm solution wykazującego działanie na B, F. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17.**

Pytanie do rozdziału nr III pkt 2, lit c)Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z ww. punktu pakietu nr 1 poz. 1,2, preparat opisany w tych pozycjach posiada rejestracje jako produkt leczniczy w związku z tym nie posiada raportów z badań. Potwierdzeniem działania bójczego tego produktu jest karta charakterystyki produktu leczniczego.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zaproszenie do składania ofert.**

**Było:**

c) potwierdzenia stosownym dokumentem spektrum działania zgodnie z normami europejskimi dla obszaru medycznego zawartymi w normie nadrzędnej EN 14885 lub zgodnie z metodyka badań przez akredytowane laboratoria jak RKI, DVV, DGHM. – **Dotyczy pakietu nr: 1 (poz. 1-5), 2 (poz. 1-4), 3 (poz. 1-3), 5 (poz. 1-3), 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (poz. 1-7), 16, 17, 19 (poz. 1-2).**

**Jest:**

c) potwierdzenia stosownym dokumentem spektrum działania zgodnie z normami europejskimi dla obszaru medycznego zawartymi w normie nadrzędnej EN 14885 lub zgodnie z metodyka badań przez akredytowane laboratoria jak RKI, DVV, DGHM. – **Dotyczy pakietu nr: 1 (poz. 3-5), 2 (poz. 1-4), 3 (poz. 1-3), 5 (poz. 1-3), 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (poz. 1-7), 16, 17, 19 (poz. 1-2).**

*Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. W przypadku, gdy Oferent zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

 ***Dyrektor Jarosław***