## 1
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 1: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Paski testowe do preparatu poniżej		2
2	Środek myjąco-dezynfekcyjny do manualnego i mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, pozbawiony aldehydów, posiadający zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń, pozbawiony substancji zapachowych lub posiadający przyjemny zapach nie drażniący dróg oddechowych, niskopieniący. Wymagane zastosowanie do endoskopów Fujinon. Wymagane zastosowanie w myjni WASH MASTER Adwanced 2007, z testami do kontroli aktywności roztworu, litry	B, Tbc, F, V, S	250
3	Środek do manualnego mycia wstępnego endoskopów giętkich, posiadający wysokie właściwości rozpuszczania krwi, biofilmu, tłuszczy, niski poziom pienienia, środek kompatybilny z poz. 1 i 2, litry		4
4	Środek do dezynfekcji narzędzi, pozbawiony aldehydów, posiadający doskonałe właściwości czyszczące i antykorozyjne, niskie stężenia, krótki czas ekspozycji – testy do kontroli aktywności roztworu, 1 litr	B, Tbc, F, V, S	65
5	środek do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu anestezjologicznego na zimno, czas ekspozycji do 15 min, op. 500 g	B, Tbc, F, V, S	1
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 2
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 2: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.1

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Środek dezynfekcyjny do dużych powierzchni,wolny od aldehydów, posiadający właściwości myjące, możliwość zastosowania do wszystkich rodzajów powierzchni, we wszystkich obszarach zakładu opieki zdrowotnej oraz pion żywienia, 1litr	B, Tbc, F, V	25
2	Aktywny chlor, z możliwością zastosowania we wszystkich obszarach zakładu opieki zdrowotnej powierzchni z widocznymi zanieczyszczeniami organicznymi, / op. tabl. x 300	B, Tbc, F, V	90
3	Emulsja W/O o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę 500 ml 1 op.		20
4	Chusteczki do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu, wszelkich powierzchni również z zanieczyszczeniem biologicznym aparatury medycznej o rozmiarach ok. 200 x300 mm. Możliwość zastosowania w oddziale noworodkowym. op. 200-250szt.	B, Tbc, F, V, Sporobójczy	500
5	Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych op. 250 ml	B, Tbc, F, V	20
9,55					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 3
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 3: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.2

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Środek dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji powierzchni, odpornych na działanie alkoholi pozbawiony substancji zapachowych lub posiadający delikatny zapach niedrażniący dróg oddechowych, nie powodujący uczuleń. Czas ekspozycji od 1 min. Do 5 min. Nie pozostawiający śladów na powierzchni, 1litr+ SPRYSKIWACZ	B, Tbc, F, V	250
2	Środek dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni 1litr	B, Tbc, F, V	50
3	Chusteczki do dezynfekcji głowic i aparatury wrażliwych na działanie alkoholi, wykonanej z różnorodnego tworzywa. Możliwość zastosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Bezzapachowe, lub przyjemny zapach. Nie pozostawiające przebarwień na dezynfekowanej powierzchni. skuteczne działanie od 1min do 5min.op. 125 szt.	B, Tbc, F, V	150
					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 4
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 4: Środki myjąco- dezynfekcyjne do odkażania rąk

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op. lub szt.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Antyseptyczny środek do mycia. Przeznaczony dla skóry wrażliwej, posiadający właściwości pielęgnujące, brak substancji zapachowych lub bardzo delikatny zapach, zapobiega wysuszaniu skóry. możliwość wykorzystania do kąpieli pacjentów z otwartymi ranami. Profilaktyka p.odleżynowa. Zastosowanie do kąpieli noworodków i niemowląt. Opakowania dostosowane do dozowników DERMADOS op 0,5 l	B,F, V	920
2	Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, wolny od substancji zapachowych i barwników, przeznaczony do skóry szczególnie wrażliwej, posiadający właściwości pielęgnujące. Opakowania dostosowane do dozowników DERMADOS. Krótki czas ekspozycji ok.30 sek. o przedłużonym działaniu op.0,5 l	B, Tbc, F, V	200
3	Uchwyt do preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, szt.		10
4	Preparat do dezynfekcji rąk. Opakowania (wkład j.u) dostosowane do dozowników MERIDA, op. 1l	B, Tbc, F, V	50
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 5
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 5: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych,przemywanie ran

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, szybkie i silne działanie w miejscu zastosowania. Czas ekspozycji od 1min do 2 min. przedłużony czas działania, jednocześnie odtłuszczenie skóry, zabarwienie preparatu w jasnym kolorze, 1 L	B, F, V, MRSA	120
2	Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami (pobranie krwi, iniekcje), op. 250 ml szybkie i silne działanie w miejscu zastosowania. Czas ekspozycji od 1min do 2 min. przedłużony czas działania.	B, F, V	220
3	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny.płyn 350ml 1op.		40
	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny. 1op.żel 20ml		15
4	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny. 1op.żel250ml		4
5	Środek dezynfekcyjny do błon śluzowych przed cewnikowaniem, porodem fizjologicznym w saszetkach jednorazowego użytku, op. 10szt	B, Tbc, F, V	30
					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 6
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 14/I/2023
Zadanie 6: Higiena ciała

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody, op x 1szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	150
2	Myjko -Rękawica typu Manopla do jednorazowego użytku do mycia ciał pacjentów nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5. Środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą x 1szt		150 000
3	Czepek do mycia włosów i głowy pacjenta bez użycia wody x szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	200
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................