

Sulejów, 06.02.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Sulejów**

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

Znak sprawy: IZ.271.1.1.2024

# dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(zwanej dalej: Pzp) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o wymienienie jakie uzgodnienia, decyzje, opinie i warunki oraz z jakimi jednostkami należy przewidzieć dla zamierzenia budowlanego opisanego w swz?

**Odpowiedź:**

Wszystkie zgodnie z prawem budowlanym niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego metodą prefabrykowanego budynku ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za usunięcie kolizji z istniejącą

infrastrukturą ?

**Odpowiedź:**

Ewentualne kolizje zobowiązany jest usunąć Wykonawca.

**Pytanie 4**

Czy w zakresie realizacji prac jest wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający posiada opinię od właścicieli nieruchomości sąsiadujących ? Czy budowa nie będzie wpływać na sąsiadujące działki ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada takich dokumentów, analizę oddziaływania inwestycji należy wykonać na etapie projektu.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy przyjmować wykonania drogi pożarowej dla budowli.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkami ochrony ppoż. zawartymi w PFU.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację czy Zamawiający z uwagi na zapis PFU co do współczynników przenikania ciepła wymaga uzyskania takiego UC dla budynku sanitarno-szatniowego, oraz łącznika czy również dla terenu boiska ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie jako budynku tymczasowego.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie konstrukcji łukowej w technologii: Dach łukowy warstwowy z wykorzystaniem systemu łukowych blach trapezowych. System złożony jest z blachy nośnej, ocieplenia, wykończenia sufitu w razie potrzeby wzmocniony konstrukcją wsporczą.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający do decyzji wykonawcy pozostawia sposób wykonania konstrukcji podbudowy nawierzchni poliuretanowej?

**Odpowiedź:**

Nie. Nawierzchnię zaprojektować zgodnie z wytycznymi PFU.

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowych środków dowodowych nie należy składać wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. Natomiast w pkt 16.1 ppkt. 4 Rozdziału 16 specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokumenty wymienione w PFU (wszelkie raporty, certyfikaty, deklaracje itp.), które zgodnie z zapisami PFU Wykonawca miałby dołączyć do oferty.

Burmistrz

/-/ Wojciech Ostrowski