## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
L. p. | Asortyment | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ UDI/EAN (jeżeli dotyczy) | Klasa wyrobu (jeżeli dotyczy)
PAKIET 1 - Kompresy włókninowe.
1. | Kompres włókninowy 4 w-wy, niejałowy, 30 g 5cm x 5cm x 100 szt. | op. | 900
2. | Kompres włókninowy 4 w-wy, niejałowy , 30 g 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. | op. | 900
3. | Kompres włókninowy 4 w-wy, niejałowy , 30 g 10cm x 10cm x 100 szt. | op. | 600
4. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy, 30 g 5cm x 5cm x 3 szt. | op. | 50000
5. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy , 30 g 7,5cm x 7,5cm x 3 szt. | op. | 32000
6. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy , 30 g 10cm x 10cm x 3 szt. | op. | 25000
7. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy, 30 g 5cm x 5cm x 5 szt. | op. | 18000
8. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy , 30 g 7,5cm x 7,5cm x 5 szt. | op. | 30000
9. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy , 30 g 10cm x 10cm x 5 szt. | op. | 23000
10. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy, 30 g 5cm x 5cm x 10 szt. | op. | 3400
11. | Kompres włókninowy 4 warstwy, jałowy , 30 g 7,5cm x 7,5cm x 10 szt. | op. | 4500
12. | Kompres włókninowy, 10 cm x 10cm, jałowy z otworem do tracheostomii x 2 szt. | szt. | 100
13. | Opatrunek włókninowy, 8 cm x 9,3cm z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem do tracheostomii, posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu. | szt. | 50
RAZEM:
PAKIET 2 - Kompresy gazowe.
1. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 5 cm x 5 cm x 3 szt. | op. | 1600
2. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt. | op. | 9000
3. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 10 cm x 3 szt. | op. | 10000
4. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 20 cm x 3 szt. | op. | 2200
5. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 5 cm x 5 cm x 5 szt. | op. | 800
6. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 5 cm x 5 cm x 5 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 2500
7. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7,5 cm x 5 szt. | op. | 3000
8. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7, 5 cm x 5 szt. z nitką RTG * stanowiącą element budowy kompresu | op. | 4000
9. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 10 cm x 5 szt. | op. | 14000
10. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 10 cm x 5 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 1000
11. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 10 cm x 40 szt. przewiązywane po 10 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 1500
12. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 20 cm x 5 szt. | op. | 1000
13. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 20 cm x 10 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 1200
14. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7, 5 cm x 10 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 5600
14. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7, 5 cm x 20 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 1500
15. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 7,5 cm x 7, 5 cm x 40 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 100
16. | Kompres gazowy, sterylny, 17n/12w 10 cm x 10 cm x 20 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 1900
17. | Gaza bawełniana wyjałowiona 17n. 1m.2 | szt. | 1000
18. | Gaza bawełniana 13n. szer. 90 cm niejałowa m. b. | m. b. | 400
19. | Kompres gazowy, niejałowy, 17n/12w 5cm x 5cm x100 szt. | op. | 250
20. | Kompres gazowy, niejałowy, 17n/12w 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. | op. | 220
21. | Kompres gazowy, niejałowy ,17n/12w 10cm x 10cmx100 szt. | op. | 200
22. | Seton gazowy 17n/4w , jałowy, 2 m x 1cm x 1 szt. | szt. | 350
23. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, kula 15cm x 15cm x 5 szt. | op. | 1000
24. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, kula 15cm x 15cm x 5 szt. z nitką Rtg | op. | 120
25. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, kula 20cm x 20cm x 5 szt. | op. | 100
26. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, kula 20cm x 20cm x 5 szt. z nitką Rtg | op. | 100
27. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, kula 20cm x 20cm x 3 szt. | op. | 100
28. | Tupfer gazowy 17n. , jałowy, fasolka 9,5cm x 9,5cm z nitka Rtg x 5 szt. | op. | 150
29. | Tampon do tamponady 3 x 2 cm z trokiem, kompres gazowy 13n 5x5 cm - 2 szt. , kompres 13n, 7,5 x 7,5 cm i nici o długości 120 cm - jałowy | op. | 30
30. | Tampon do tamponady 3,5 x 2,5 cm z 2 trokami - jałowy | op. | 30
RAZEM:
PAKIET 3 - Kompresy wysokochłonne, oklejenia foliowe do wkłuć oraz podkłady podgipsowe.
1. | Kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w w opakowanie papier- folia , 10cm x 10cm | szt. | 500
2. | Kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w w opakowanie papier- folia , 10cm x 20cm | szt. | 1500
3. | Kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w w opakowanie papier- folia , 20cm x 40cm | szt. | 1200
4. | Kompresy celulozowe w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczych części w postaci małych kompresów; 10 warstwowy; rozmiar 4 cm x 5 cm; 2 rolki po 500 szt. | op. | 800
5. | Jałowy samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z nacięciem, transparentny, przepuszczający parę wodną i tlen, nie przepuszczajacy płynów, na kleju hypoalergicznym. Brzegi opatrunku zaokrąglone. Rozmiar 7 x 9 cm. | szt. | 52000
6. | Jałowy, samoprzylepny opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym, rozmiar 5,8 cm x 8 cm | szt. | 3000
7. | Jałowy przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej transparentny, przepuszczający parę wodną i tlen, wodoodporny o wymiarach 10 x 12 cm na kleju hypoalergicznym z ramką lub trójstopniowym systemem mocowania . | szt. | 8000
8. | Podkład podgipsowy syntetyczny wykonany z poliestru, kolor biały, niejałowy, rozmiar 10 cm x 3 m | szt. | 1400
9. | Podkład podgipsowy syntetyczny wykonany z poliestru, kolor biały, niejałowy, rozmiar 15 cm x 3 m | szt. | 2200
RAZEM:
PAKIET 4 - Opaski dziane, elastyczne i gipsowe.
1. | Patyczki higieniczne sterylne x 10 szt.+ kompres włókninowy 30g 5 cm x 5 cm. | op. | 300
2. | Opaska elastyczna tkana uniwersalna 4m x 15cm, jałowa x 1 szt. | op. | 800
3. | Opaska wiskozowa, dziana 4mx15cm jałowa x 1 szt. | op. | 400
4. | Opaska wiskozowa, dziana 4mx15cm jałowa x 2 szt. | op. | 200
5. | Chusta trójkątna, bawełniana, niesterylna | op. | 1100
6. | Opaska wiskozowa, dziana 4m x 5cm | szt. | 6000
7. | Opaska wiskozowa, dziana 4m x 10cm | szt. | 16000
8. | Opaska wiskozowa, dziana 4m x 15cm | szt. | 15000
9. | Opaska elastyczna tkana uniwersalna 4m x 12cm z zapinką , wielorazowa | szt. | 700
10. | Opaska elastyczna tkana uniwersalna 4m x 15cm z zapinką, wielorazowa | szt. | 1500
11. | Opaska typu Codofix 2 cm x 1 m w stanie swobodnym | szt. | 5
12. | Opaska typu Codofix 2 cm x 10 m w stanie swobodnym | szt. | 100
13. | Opaska typu Codofix 6 cm x 1 m w stanie swobodnym | szt. | 50
14. | Opaska typu Codofix 8 cm x 1 m w stanie swobodnym | szt. | 250
15. | Opaska typu Codofix 10 cm x 1 m w stanie swobodnym | szt. | 300
16. | Opaska gipsowa 3m x 10cm szybkowiążąca o czasie wiązania 4-6 min, warstwa gipsu równomiernie nałożona obustronnie. Gips medyczny naturalny zawartość min. 94%. Nośnik gipsu w postaci gazy bawełnianej 17 n. Opaski pakowane po 2 sztuki w opakowanie zabezpieczające przed wilgocią. | op. | 350
17. | Opaska gipsowa 3m x 12cm szybkowiążąca o czasie wiązania 4-6 min, warstwa gipsu równomiernie nałożona obustronnie. Gips medyczny naturalny zawartość min. 94%. Nośnik gipsu w postaci gazy bawełnianej 17 n. Opaski pokawane po 2 sztuki w opakowanie zabezpieczajęce przed wilgocią. | op. | 850
18. | Opaska gipsowa 3m x 15cm szybkowiążąca o czasie wiązania 4-6 min, warstwa gipsu równomiernie nałożona obustronnie. Gips medyczny naturalny zawartość min. 94%. Nośnik gipsu w postaci gazy bawełnianej 17 n. Opaski pakowane po 2 sztuki w opakowanie zabezpieczająe przed wilgocią. | op. | 1750
RAZEM:
PAKIET 5 - Zestawy do hemodializoterapii.
1. | Zestaw do dializy w składzie : cz. I / rozpoczęcie dializy /– serweta włókninowa foliowana o wymiarach min. 35 x 45 cm – 1 szt., rękawice nitrylowe bezpudrowe M – 2 szt., kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm 4w-wy – 6 szt., opatrunek włókninowy samoprzylepny do mocowania kaniul o wymiarach ok. 8 x 6 cm – 2 szt., przylepiec włókninowy szer. ok. 2,5 cm x 15 cm – 4 szt. cz. II / zakończenie dializy / - rękawice nitrylowe bezpudrowe M – 2 szt. oraz L /nitryl/vinyl/ – 1 szt., kompres włókninowy 7,5 x 7,5 4 w-wy – 4 szt., opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym o wymiarach ok. 7 x 5 cm - 2 szt. Opakowanie jednostkowe typu zestaw w zestaw lub części na podłaczenie i rozłączenie integralnie połączone. | kpl. | 18500
PAKIET 6 - Opatrunki foliowe
1. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, jałowa, bakteriobójcza zawierająca w warstwie lepnej jodofor, powierzchnia lepna min. 45 cm x 50 cm | szt. | 50
2. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, jałowa, bakteriobójcza zawierająca w warstwie lepnej jodofor, powierzchnia lepna min. 34 cm x 35 cm | szt. | 30
3. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, jałowa, materiał cienki , delikatny dedykowany dzieciom i pacjentom o bardzo wrażliwej skórze,powierzchnia lepna min. 45 cm x 60 cm | szt. | 120
4. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, jałowa, materiał cienki , delikatny dedykowany dzieciom i pacjentom o bardzo wrażliwej skórze,powierzchnia lepna min. 35 cm x 35 cm | szt. | 100
5. | Opatrunek mocujący z folii poliuretanoej bez kleju w mikscu mocowania portów podskórnych z dodatkiem chlorheksydyny z ramką 12 x 12 cm | szt. | 300
6. | Opatrunek przeźroczysty z folii poliuretanowej , jałowy , z ramką lub trójstopniowym systemem mocowania 10cm x 12cm +- 0,5 cm klej akrylowy naniesiony w siateczkę co zapewnia wysoką przepuszczalność dla pary wodnej . | szt. | 800
7. | Opatrunek przeźroczysty z folii poliuretanowej , jałowy z wycięciem do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny , dodatkowo wzmocniony, z paskami mocującymi i metką, z ramką lub trójstopniowym systemem mocowania 8,5 x 11,5 cm +- 0,5 cm. | szt. | 300
8. | Koreczek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych | szt. | 10000
RAZEM:
PAKIET 7 - Plastry i przylepce cz. 1
1. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym, jałowy, oddychający zabezpieczający miejsce wkłucia po pobraniu krwi / wielkość opatrunku hemostatycznego ok. 1,5cmx1,5 cm/ | szt. | 1300
2. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 5 x 7 cm +- 10%, jałowy, oddychający , rozciągliwy. | szt. | 7000
3. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 8-9 cm x 10 cm, jałowy, oddychający , rozciągliwy. | szt. | 7000
4. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 8-9 cm x 15 cm, jałowy, oddychający, rozciągliwy. / wielkość opatrunku chłonnego ok. 4 x 9,5 cm/ | szt. | 15000
5. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 10 cm x 12,5 cm, jałowy, oddychający , rozciągliwy. / wielkość opatrunku chłonnego min. 4,5 x 7 cm/ | szt. | 4000
6. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 9-10 cm x 20 cm +- 10%, jałowy, oddychający, rozciągliwy. | szt. | 3300
7. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 10 cm x 25 cm, jałowy, oddychający, rozciągliwy. | szt. | 3100
8. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym 10 cm x 30 cm +- 10%, jałowy, oddychający, rozciągliwy. | szt. | 800
9. | Opatrunek włókninowy wyspowy na kleju hypoalergicznym min. 10 cm x 35 cm, jałowy, oddychający, rozciągliwy. | szt. | 800
10. | Przylepiec na tkaninie bawełnianej z opatrunkiem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem na kleju hypoalergicznym 6 cm x 1 m | szt. | 100
11. | Przylepiec na jedwabiu, na kleju hypoalergicznym, oddychający, szer. 5 cm , ząbkowane brzegi umożliwiające łatwe dzielenie, max długość rolki 5 m.b. | m. b. | 300
12. | Przylepiec włókninowy , chirurgiczny o wysokiej przylepności , elastyczny, oddychający, pokryty klejem hypoalergicznym oraz papierem wyściełającym, 10cm x 10 m | szt. | 330
13. | Przylepiec włókninowy , chirurgiczny o wysokiej przylepności , elastyczny, oddychający, pokryty klejem hypoalergicznym oraz papierem wyściełającym, 15cm x 10 m | szt. | 250
14. | Przylepiec włókninowy , chirurgiczny o wysokiej przylepności , elastyczny, oddychający, pokryty klejem hypoalergicznym oraz papierem wyściełającym, 20cm x 10 m | szt. | 180
15. | Przylepiec włókninowy , chirurgiczny o wysokiej przylepności , elastyczny, oddychający, pokryty klejem hypoalergicznym oraz papierem wyściełającym, 30cm x 10 m | szt. | 115
16. | Pasek do zamykania ran 3 x 75 mm x 5 szt. | op. | 80
17. | Pasek do zamykania ran 6 x 38 mm x 6 szt. | op. | 100
18. | Pasek do zamykania ran 6 x 75 mm x 3 szt. | op. | 120
19. | Pasek do zamykania ran 6 x 100 mm x 10 szt. | op. | 120
20. | Komora wilgotna na oko , rozmiar dla dorosłych. | szt. | 10
21. | Plaster z opatrunkiem z otworem centralnym w kształcie "o" z wkładem chłonnym do mocowania drenów 9 x 10 cm | szt. | 400
22. | Plaster z opatrunkiem z otworem centralnym w kształcie "o" z wkładem chłonnym do mocowania drenów 12 x 14 cm | szt. | 300
23. | Przylepiec do stabilizacji rurek, drenów i cewników , elastyczny, pokryty klejem hypoalergicznym dla dorosłych | szt. | 600
24. | Przylepiec na włókninie na kleju hypalergicznym szer. 2,5cm, max długość rolki 5 m.b. | m. b. | 55000
25. | Przylepiec na tkaninie, na kleju hypoalergicznym, oddychający, szer. 5 cm , ząbkowane brzegi umożliwiające łatwe dzielenie, max długość rolki 5 m.b. | m. b. | 14000
RAZEM:
PAKIET 8 - Opatrunki hemostatyczne na bazie kolagenu i utlenionej celulozy
1. | Opatrunek hemostatyczny na bazie włókien kolagenowych do miejscowej hemostazy, wchłanialny po ok. 3 tygodniach. Rozmiar 50 x 30 mm x 1 szt. | szt. | 6
2. | Opatrunek hemostatyczny na bazie włókien kolagenowych do miejscowej hemostazy, wchłanialny po ok. 3 tygodniach. Rozmiar 50 x 80 mm x 1 szt. | szt. | 6
3. | Gaza hemostatyczna wchłanialna z utlenionej celulozy, luźno tkana stosowna do hamowania krwawień o średnim natężeniu ,o właściwościach bakteriobójczych wobec MRSA, MRSE i VRE, całkowity czas absorpcji 7-14 dni , jałowa, min. 50 x 70 mm x 1 szt. | szt. | 120
4. | Gaza hemostatyczna wchłanialna z utlenionej celulozy o budowie warstwowej, stosowna do hamowania krwawień o średnio-dużym natężeniu ,o właściwościach bakteriobójczych wobec MRSA, MRSE i VRE, całkowity czas wchłaniania 7-14 dni , jałowa , min. 25x 50 mm x 1 szt. | szt. | 30
RAZEM:
PAKIET 9 - Wosk kostny.
1. | Wosk kostny 2,5 g jałowy x 12 saszetek | op. | 40
PAKIET 10 - Opatrunki specjalistyczne - cz. 1
1. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowany maścią bez składników czynnych i uczulających , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 7,5 x 10,0 cm , jałowy, z możliwością cięcia na kawałki. | szt. | 200
2. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowany maścią bez składników czynnych i uczulających , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 10,0 x 10,0 cm , jałowy, z możliwością cięcia na kawałki. | szt. | 400
3. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowany maścią bez składników czynnych i uczulających , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 10,0 x 20,0 cm , jałowy, z możliwością cięcia na kawałki. | szt. | 600
4. | Opatrunek z siatki poliamidowej pokrytej srebrem metalicznym i impregnowany maścią - o działaniu bakteriobójczym , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 5,0 x 5,0 cm , jałowy. | szt. | 200
5. | Opatrunek z siatki poliamidowej pokrytej srebrem metalicznym, impregnowany maścią obojętną - o działaniu bakteriobójczym , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 7,5 x 10,0 cm , jałowy. | szt. | 500
6. | Opatrunek z siatki poliamidowej pokrytej srebrem metalicznym, impregnowany maścią obojętną - o działaniu bakteriobójczym , zapewnia prawidłową wentylację rany i jej utlenienie 10,0 x 20,0 cm , jałowy. | szt. | 50
7. | Opatrunek o bardzo wysokiej chłonności z silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza, wodoodporny do ran silnie sączących i szczelinowych 10 x 10 cm | szt. | 20
8. | Opatrunek o bardzo wysokiej chłonności z silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza, wodoodporny do ran silnie sączących i szczelinowych 10 x 20 cm | szt. | 20
9. | Pianka poliuretanowa nieprzylepna 15 x 15 cm | szt. | 100
RAZEM:
PAKIET 11 - Opatrunki specjalistyczne - cz. 2
1. | Samoprzylepny opatrunek hydroaktywny, piankowy, poliuretanowy z cząstkami srebra do leczenia ran zakażonych z dużym i umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Do stosowania w okolicy krzyżowej. Rozmiar 17 x 17 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 60
2. | Samoprzylepny opatrunek hydroaktywny, piankowy, poliuretanowy z cząstkami srebra do leczenia ran zakażonych z dużym i umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Do stosowania w okolicy krzyżowej. Rozmiar 22 x 22 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 80
3. | Samoprzylepny opatrunek hydroaktywny, piankowy do leczenia ran z dużym i umiarkowanym wysiękiem, w okolicy krzyżowej pochłaniający zapachy. Rozmiar 22 x 22 cm +- 5 %, jałowy. | szt. | 120
4. | Samoprzylepny opatrunek hydroaktywny, piankowy, poliuretanowy do leczenia ran z umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 50
5. | Samoprzylepny opatrunek hydroaktywny, piankowy, poliuretanowy do leczenia ran z umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Rozmiar 12,5 x 12,5 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 50
6. | Opatrunek hydroaktywny, piankowy w kształcie kieszonki do leczenia ran na pięcie lyb łokciu z dużym i umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Rozmiar 10 x 13 cm +- 5 %, jałowy. | szt. | 80
7. | Opatrunek hydroaktywny, piankowy z dodatkiem srebra w kształcie kieszonki do leczenia ran na pięcie lyb łokciu z dużym i umiarkowanym wysiękiem, pochłaniający zapachy. Rozmiar 10 x 13 cm +- 5 %, jałowy. | szt. | 10
8. | Opatrunek z warstwy poliestrowej, mało przywierający, pokryty nanokrystalicznym srebrem, jałowy, z możliwością cięcia na kawałki. Rozmiar 10x10 cm. | szt. | 200
9. | Opatrunek włókninowy z hydrożelem wspomagający oczyszczanie ran przez autolizętkanek martwiczych. Do ran otwartych z martwicą z umiarklowanym wysiękiem, odleżyny, owrzodzenia i rany pooperacyjne. Rozmiar 10 x 10 cm. | szt. | 20
10. | Opatrunek włókninowy z hydrożelem wspomagający oczyszczanie ran przez autolizętkanek martwiczych. Do ran otwartych z martwicą z umiarklowanym wysiękiem, odleżyny, owrzodzenia i rany pooperacyjne. Rozmiar 10 x 20 cm. | szt. | 10
11. | Opatrunek włókninowy chłonny tworzący po kontakcie z wysiękiem żel, omagający oczyszczanie ran przez autolizętkanek martwiczych. Do ran otwartych z martwicą z umiarklowanym wysiękiem, odleżyny, owrzodzenia i rany pooperacyjne. Rozmiar 10 x 10 cm. | szt | 20
12. | Opatrunek z siatki bawełnianej nasączony parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, zapewnia prawidłową wentylację rany, odpływ wydzieliny z rany na opatrunek wtórny, jałowy, z możliwością cięcia na kawałki rozmiar 10 x 10 cm | szt. | 50
13. | Opatrunek foliowy pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu umożliwiający obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku 25 x 10 cm | szt. | 50
14. | Opatrunek foliowy pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu umożliwiający obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku 20 x 10 cm | szt. | 50
15. | Opatrunek foliowy pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu umożliwiający obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku 15 x 10 cm | szt. | 100
16. | Opatrunek foliowy pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu umożliwiający obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku 8 x 10 cm | szt. | 50
17. | Opatrunek foliowy na dreny pooperacyjne i do klatki piersiowej z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu umożliwiający obserwację drenów bez konieczności zmiany opatrunku 9 x 10 cm | szt. | 50
18. | Żel amorficzny do oczyszczania i wypełniania ran w aplikatorze, sterylny, 15 g. | szt. | 20
19. | Zestaw opatrunkowy kompatybilny z systemem VAC Renasys Touch rozmiar 10,0x8,0x3,0cm | szt. | 50
20. | Zestaw opatrunkowy kompatybilny z systemem VAC Renasys Touch rozmiar 25,0x15,0x3,0cm | szt. | 40
21. | Zbiornik z utwardzaczem kompatybilny z systemem VAC Renasys Touch poj. 300 ml | szt. | 40
22. | Zbiornik z utwardzaczem kompatybilny z systemem VAC Renasys Touch poj. 800 ml | szt. | 30
23. | Łącznik Y kompatybilny z systemem VAC Renasys Touch | szt. | 5
RAZEM:
PAKIET 12 - Opatrunki specjalistyczne - cz. 3
1. | Sterylny hydrokoloidowy żel przezroczysty do oczyszczania i leczenia ran głębokich suchych lub umiarkowanie sączących z martwicą lub bez. Tuba 15,0 | op. | 35
2. | Opatrunek hydrowłóknisty, chłonny zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej,wzmocniony włóknami elastanu, zawierający srebro jonowe 1,2%, do ran z wysiękiem, z cechami infekcji, do ran płytkich i głębokich, wymaga zastosowania opatrunku wtórnego 5 x 5 cm | szt. | 150
3. | Opatrunek hydrowłóknisty, chłonny zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej,wzmocniony włóknami elastanu, zawierający srebro jonowe 1,2%, do ran z wysiękiem, z cechami infekcji, do ran płytkich i głębokich, wymaga zastosowania opatrunku wtórnego 10 x 10 cm | szt. | 150
4. | Sterylny hydrokoloidowy opatrunek do leczenia ran płytkich i umiarkowanie sączących , samoprzylepny o wymiarach 10 x 10 cm +/- 10%. Zastosowanie na rany przewlekłe, oparzenia, owrzodzenia w tym cukrzycowe oraz odleżyny. | szt. | 400
5. | Sterylny hydrokoloidowy opatrunek do leczenia ran płytkich i umiarkowanie sączących , samoprzylepny o wymiarach 22 x 20 cm +/- 10% ze wskażnikiem wykorzystania opatrunku. Zastosowanie na rany przewlekłe i odleżyny I i II-go stopnia. | szt. | 60
6. | Pasta stomijna bezalkoholowa | szt. | 5
RAZEM:
PAKIET 13 - Opatrunki specjalistyczne - cz. 4
1. | Opatrunek włóknisty poliabsorpcyjny o działaniu oczyszczającym z dodatkiem jonów srebra do ran przewlekłych i ostrych, zainfekowanych z biofilmem i nartwicą. Rozmiar 10 x 10 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 100
2. | Opatrunek włóknisty poliabsorpcyjny o działaniu oczyszczającym z dodatkiem jonów srebra do ran przewlekłych i ostrych, zainfekowanychz biofilmem i nartwicą. Rozmiar 15 x 20 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 100
3. | Opatrunek w formie taśmy poliakrylanowej o działaniu oczyszczającym do stosowania w ranach jam ciała, ranach tunelowych, głębokich i przetokowych. Rozmiar 5 cm x 40 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 50
4. | Opatrunek kontaktowy zbudowany z macierzy lipokoloidowej , impregnowany srebrem o szerokich właściwościach antybakteryjnych do ran przewlekłych i ostrych, zainfekowanych z niewielką ilością wysięku. Rozmiar 10 x 12 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 20
5. | Opatrunek o bardzo wysokiej chłonności z warstwą wewnętrzną pochłaniającą wysięk oraz zewnętrzną hydrofobową, nieprzywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza, wodoodporny do ran silnie sączących i szczelinowych 10 x 10 cm | szt. | 30
6. | Opatrunek o bardzo wysokiej chłonności z warstwą wewnętrzną pochłaniającą wysięk oraz zewnętrzną hydrofobową, nieprzywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza, wodoodporny do ran silnie sączących i szczelinowych 10 x 20 cm | szt. | 30
7. | Opatrunek o bardzo wysokiej chłonności z warstwą wewnętrzną pochłaniającą wysięk oraz zewnętrzną hydrofobową, nieprzywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza, wodoodporny do ran silnie sączących i szczelinowych 20 x 30 cm | szt. | 10
8. | Opatrunek piankowy, poliuretaowy o wysokiej chłonności, samoprzylepny leb nie / do wyboru przez zamawiającego/, nie przwiera do rany do stosowania samodzielnego lub jako opatrunek wtórny, do ran z wysiękiem. Rozmiar 10x10 cm. | szt. | 50
9. | Opatrunek kontaktowy zbudowany z macierzy lipokoloidowej z dodatkiem poliakrylanu, o działaniu oczyszcząjącym, posiadający właściwości hemostatyczne do stosowania na rany bez cech infekcji w każdej fazie gojenia. Rozmiar 10 x 12 cm +- 5%, jałowy. | szt. | 10
RAZEM:
PAKIET 14 - Opatrunki specjalistyczne do terapi podciśnieniowej kompatybilne z systemem terapeutycznym V.A.C. ULTA
1. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar 11x8x1,8 cm x 2 szt. | op. | 3
2. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny- podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany. Rozmiar 17x15x1,8 cm x 2 szt. | op. | 5
3. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny- podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany. Rozmiar 26x15x1,8 cm x 2 szt. | op. | 6
4. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny. | szt. | 2
5. | Pasek żelowy do uszczelniania opatrunków j.w. | szt. | 10
6. | Zestaw opatrunkowy zawierający: czarny jałowy opatrunek poliuretanowy o wymiarach 18 x 12,5x 3,2 cm, 2 folie samoprzylepne do opatrunku oraz dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu. | op. | 50
7. | Zestaw opatrunkowy zawierający: czarny jałowy opatrunek poliuretanowy o wymiarach 25,6 x 15x 3,2 cm, 2 folie samoprzylepne do opatrunku oraz dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu. | op. | 25
8. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 1000 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, wypełniony żelem o właściwościach bakteriobójczych, zaopatrzony w filtr węglowy i antybakteryjny oraz dren, z zaciskiemdo drenu i złączem do podłączenia do drenu. | szt. | 80
9. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, wypełniony żelem o właściwościach bakteriobójczych, zaopatrzony w filtr węglowy i antybakteryjny oraz dren, z zaciskiemdo drenu i złączem do podłączenia do drenu. | szt. | 20
10. | Kaseta do podawania płynu | szt. | 10
11. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra. Wymiary 25,4 x 6,4 x 1,8. x 5 szt. | op. | 1
RAZEM:
Pakiet 15 - Opatrunki hemostatyczne na bazie fibrynogenu i trombiny.
1. | Matryca z klejem na bazie fibrynogenu i trombiny do szybkiej, atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek 9,5 x 4,8 x 0,5 cm | szt. | 140
2. | Matryca z klejem na bazie fibrynogenu i trombiny do szybkiej, atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek 4,8 x 4,8 x 0,5 cm x 2 szt. | op. | 60
3. | Matryca z klejem na bazie fibrynogenu i trombiny do szybkiej, atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek zrolowany 4,8 x 4,8 x 0,5 cm x 1 szt. | op. | 3
4. | Matryca z klejem na bazie fibrynogenu i trombiny do szybkiej, atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek 2,5 x 3,0 x 0,5 cm | szt. | 60
RAZEM:
L. p. | Asortyment | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ UDI/EAN (jeżeli dotyczy) | Klasa wyrobu (jeżeli dotyczy)
Pakiet 16 - Serwety sterylne i akcesoria pomocnicze.
1. | Serweta sterylna min. 150 x 240 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny z taśmą lepną. | szt. | 1400
2. | Serweta sterylna min. 90 x 150 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny z taśmą lepną lub bez. | szt. | 1000
3. | Serweta sterylna min. 90 x 130 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny, min. 43g/m2, podfoliowana. | szt. | 500
4. | Serweta sterylna min. 80 x 130 cm wykonana z 3-warstwowej włókniny | szt. | 500
5. | Serweta sterylna 75 x 90 cm z otworem Ø 8 cm wykonana z włókniny foliowanej 43g/m2 z przylepcem wokół otworu. | szt. | 100
6. | Serweta sterylna min. 75 x 90 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny. | szt. | 5000
7. | Serweta sterylna min. 45 x 45 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny, podfoliowana. | szt. | 200
8. | Serweta sterylna z taśmą lepną 75 x 90 cm z otworem Ø 7/8 cm lub 6 x 8 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny. | szt. | 800
9. | Serweta sterylna z taśmą lepną* min.: 75x90 cm wykonana z 3-warstwowej włókniny. | szt. | 4000
10. | Serweta sterylna z taśmą lepną 50 x 60 cm z otworem Ø 7 cm lub 6 x 8 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny. | szt. | 650
11. | Osłona chirurgiczna na kończynę /długa/ o wymiarach min. 37 x 120 cm, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie, sterylna. | szt. | 120
12. | Sterylna serweta na stolik Mayo do wykorzystania na odpady medyczne po zabiegu. Rozmiar min. 80 x 140cm. | szt. | 800
13. | Osłona na kończynę w kształcie worka 35 x 80 cm +-5 cm wykonana z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 43g/m2 z taśmą lepną min.9x 50 cm, sterylna. | szt. | 500
14. | Kieszeń samoprzylepna na narzędzia 43 x 38 cm +- 8 cm, jałowa, przezroczysta, dwusekcyjna z możliwością modelowania kształtu za pomocą wbudowanego paska | szt. | 600
15. | Taśma samoprzylepna jałowa min. 9 x 50 cm | szt. | 800
16. | Osłona na rękaw / zarękawek/ o długości min. 45 cm x 2 | op. | 200
17. | Podkład chłonny jałowy 90 x 60 cm 3 w-wy / folia izolacyjna/wkład chłonny z celulozy/włóknina, chłonność min. 2000 g. | szt. | 100
18. | Serweta na strzykawki , jałowa, z włókniny 2/3 warstwowej 27 x 18 cm po złożeniu | szt. | 100
19. | Osłona na stopę o wym. 40 x22 x8 cm a'2 szt. | op. | 100
20. | Serweta z laminatu polipropylen polietylen gram. 27 g/m2 o rozmiarze 90x x220 cm, odporna na rozrywanie oraz nieprzemakalna,niesterylna. | szt. | 1500
Razem:
* - dopuszcza się zaoferowanie serwetki podfoliowanej
Zamawiajacy wymaga pakowania asortymentu w oddzielne opakowania zbiorcze. Zabrania się mieszania asortymentu w jednym opakowaniu.
Pakiet 17 - Zestawy obłożeń specjalistycznych cz. I
1. | Zestaw do kraniotomii o min. składzie: 1 x serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm ze wzmocnieniem min. 64 x 190 cm (owinięcie zastawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 89 g/m2 . Wielkość wzmocnienia min. 64 cm x 140 cm,w kształcie worka; 1 serweta do kraniotomii o wymiarach min. 290 x 220 cm z oknem 32x22cm wypełnionym folią chirurgiczną. Obłożenie posiada duży zbiornik na płyny ze sztwynikiem min.65cm, sitem i zaworem do podłączania ssaka, taśmą samoprzylepną. 2 x taśmy samoprzylepna 10 x 50 cm , 4 x serwety samoprzylepne o wymiarach 50 x 50 cm. min. 2 ręczniki celulozowe min. 30 x 38 cm Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 67g/m2, . Serweta posiada, w strefie krytycznej dodatkowy obszar wzmocnień 2-warstwowy (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze min.67g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 230 cm H2O. Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 190 ml/m2. | op. | 400
2. | Zestaw do artroskopii kolana o min. składzie: 1 x serweta do artroskopii kolana o wym. 320 220 cm (+/- 5 cm) z dwoma elastycznymi otworami o śr. 5 cm z torbą do zbiórki płynów składającą się z sztwnika, sita, zaworu do podłączenia drenu oraz 2 taśm do modelowania kształu worka serweta chirurgiczna o wym. 180 x 150 cm (+/- 5 cm), 1 x osłony na kończynę o min. wym. 80 x 35 cm 2 x taśmy saoprzylepne, włókninowe 10 x 50 cm (+/- 1 cm) 4 x ręczniki chłonne o min. wym. 30 x 38 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/-2 cm), wzmocnienie min. 64 x 140 cm Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocnienie min. 64 x 190 cm. wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 67 g/m2., odporność na penetrację płynów min. 230 cm H2O . Włóknina bez lateksu. Chłonność włóknin badana min. 190 ml/m2. | op. | 250
3. | Zestaw urologiczny typu TUR o minimalnym składzie: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min.150 x 190 z obszarem dodatkowego wzmocnienia 75 x 190 cm 1 x serweta do procedur TUR 225/260x210 cm (+/- 5 cm) posiadająca w części kroczowej otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu. Posiada otwór na krocze o średnicy 5 cm oraz otwór nadłonowy o średnicy 8 cm otczony taśmą lepną. Serweta posiada zintegrowane osłony na kończyny dolne oraz zintegrowany zbiornik na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka. Serweta wyposażona jest w troki do zawiązywania wokół bioder operatora oraz pasek samoprzylepny do przyklejania do fartucha chirurgicznego. 2 x ręczniki chłonne min. wym. 30 cm x 38 cm 1 x uchwyt na rzepy do mocowania przewodów 2,5x20/24 cm Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H2O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m2 | op. | 620
Razem:
Pakiet 18 - Zestawy obłożeń specjalistycznych cz. II
1. | Zestaw jałowych serwet podstawowych z wycięciem U o min. składzie: 1 x serweta samoprzylepna 225 x 260 cm ( +/-10cm ) z wycięciem U 6,5-10 cm x 90-100 cm i pad chłonny 110 x 50 cm (+/- 2 cm) 1 x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm ( +/-10cm ) z klejem na dłuższym boku , 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm,w kształcie worka; 1 x serweta samoprzylepna 90 x 75 cm 1 x taśma samoprzylepna min. wym. 9 x 50 cm (+/- 1 cm) min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. min. 30 x 38 cm. Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocniona na długości 75 x 190 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Materiał posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na penetrację płynów min. 170 cm H2O Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 470 ml/m2. | op. | 480
2. | Zestaw serwet uniwersalnych o min. składzie: 1 x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm +/-10cm) z taśma lepną na dłuższym boku 1 x serweta samoprzylepna 180 x 175 cm (+/-5 cm ) z klejem na dłuższym boku , 2 x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm (+/-5 cm) z klejem na dłuższym boku 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm,w kształcie worka; 1 x taśma samoprzylepna min. wym. 9 x 50 cm (+/- 1 cm) min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. min. 30 x 38 cm. Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocniona na długości 75 x 190 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H2O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m2. | op. | 100
3. | Zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 67 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna 3 warstwowa o wymiarach min 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min 160 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy materiału bazowego min. 230 cm H2O, Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Min. skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie min. 64 x 190 cm (owinięcie zestawu) 4 x ręczniki o min wym. 30 cm x 38 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/-2 cm), wzmocnienie min. 64 x 140 cm 1 x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm (+/- 1 cm) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione min. 75 cm x 90 cm, pad chłonny min. 20x50 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 175 cm x 180 cm, pad chłonny min. 20x50 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 150 x 240 cm, pad chłonny min. 20x50 cm | op. | 250
4. | Zestaw jałowych serwet do operacji stopy/dłoni o min. składzie: 1 x serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 225 x 300 cm (+/- 5 cm), pad chłonny 100 x 50 cm, (+/- 2 cm) oraz prowadnicami do kabli i drenów 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm (+/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm,w kształcie worka; min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 38 cm. Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocniona na długości 75 x 190 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Materiał posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na penetrację płynów min. 170 cm H2O Chłonność włókniny ze wzmocnieniem badana min. 470 ml/m2. | op. | 520
5. | Zestaw serwet jałowych do zabiegów na kończynie z dodatkowymi wstawkami chłonnymi o min. składzie: 1 x serweta do operacji kończyny 320 x 225 cm (+/- 10 cm) z padem chłonnym 100 x 50 cm (+/- 10 cm) z samouszczelniającym otworem ( 7 cm ), prowadnicami do drenów i kabli, 1x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm (+/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm,w kształcie worka1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 1 x osłona na kończynę min. 33 x 55 cm, 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm (+/- 1 cm) 2 rx ęczniki chłonne o min. wym. 30 x 38 cm Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocniona na długości 75 x 190 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Materiał posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na penetrację płynów min. 170 cm H2O Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 470 ml/m2. | op. | 380
6. | Zestaw jałowych serwet do chirurgii odbytnicy o min. składzie: 1 x serweta główna o min. wym. 310 x 260 cm (+/- 10 cm) z dwoma oknami - jedno okno w okolicy jamy brzusznej o wym. 28 x 32 cm z padem chłonnym 60x50 cm (+/- 2 cm) drugie okno na krocze 10 x 15 cm z klapką do zabezpieczenia otworu. W serwetę wbudowane min. 4 prowadnice na dreny i kable. 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm,w kształcie worka. Zestaw owinięty w serwetę 140 x 190 cm na stolik z narzędziami z obszarem dodatkowego wzmocnienia 75 x 190 cm Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Materiał posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na penetrację płynów min. 170 cm H2O Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 470 ml/m2. | op. | 20
7. | Zestaw jałowych serwet z otworem docentralnym do operacji kręgosłupa o min. składzie: 1 x serweta operacyjna 320x220/220cm ( +/-10cm ) z otworem 25x10 cm wypełnionym folią operacyjną / dłuższy bok otworu równoległy z dłuższym bokiem serwety, odległość górnej krawędzi od jednego z krótszych boków 90 cm(+/-) 10 cm, 1 x serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm ze wzmocnieniem min. 64 x 190 cm (owinięcie zastawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 89 g/m2 . Wielkość wzmocnienia min. 64 cm x 140 cm,w kształcie worka; Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 67g/m2, część serwety która stanowi ekran anestezjologiczny wykonana z folii polietylenowej o grubosci 47g/m2 (50 mikronów)odporność na penetrację płynów w części krytycznej min. 230 cm H2O. Włóknina bez lateksu. Chłonność włóknin min. 190 ml/m2. | op. | 250
8. | Zestaw jałowych serwet z otworem docentralnym do operacji dysku o min. składzie: 1 x serweta operacyjna 320x220/220cm ( +/-10cm ) z otworem 10x10 cm wypełnionym folią operacyjną / dłuższy bok otworu równoległy z dłuższym bokiem serwety, odległość górnej krawędzi od jednego z krótszych boków 90 cm(+/-) 10 cm, 1 x serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm ze wzmocnieniem min. 64 x 190 cm (owinięcie zastawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej ora zdodatkowego wzmocnienia polietylen +2xwiskoza. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 180 g/m2 . Wielkość wzmocnienia min. 64 cm x 140 cm,w kształcie worka; 2 x ręczniki celulozowe, 1 x czyścik do koagulacji 5x5cm, 2 x taśmy samoprzylepne 10x50cm, 1 x rzep Velcro 25x2cm 1 x kieszeń foliowa samoprzylepna 40x35cm (+/- 2 cm) 1 x kieszeń 30 x30 cm(+/- 1 cm) dwukomorowa 1 x licznik igieł Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 67g/m2, część serwety która stanowi ekran anestezjologiczny wykonana z folii polietylenowej o grubosci 47g/m2 (50 mikronów)odporność na penetrację płynów w części krytycznej min. 230 cm H2O. Włóknina bez lateksu. Chłonność włóknin min. 190 ml/m2. | op. | 120
9. | Zestaw do operacji barku z serwetą U o min. składzie: 1 serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm ze wzmocnieniem min. 64 x 190 cm (owinięcie zastawu) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5 cm ) złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 89 g/m2 . Wielkość wzmocnienia min. 64 cm x 140 cm,w kształcie worka; min. 2 ręczniki celulozowe 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x osłona na kończynę 75x23cm (+/- 1 cm) 1 x serweta samoprzylepna 240x150cm (ekran anestejzjologiczny) 1 x serweta samoprzylepnna 280x220 cm z wycięciem 50x10/20cm z torbą na płyny z 2 zaworami do podłączenia drenu. Serweta dolna, z wycięciem wykonana z trzywarstwowego pełnobarierowego laminatu (warstwa włókniny polipropylenowej +folia polietylenowa + wiskoza) o gramaturze min. 79g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 248 cm H2O. Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 240 ml/m2. Serweta górna (ekran anestezjologiczny wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 67g/m2, odporność na penetrację płynów min. 230 cm H2O . Włóknina bez lateksu. Chłonność włóknin min. 190 ml/m2. | op. | 120
10. | Worek do zbiórki płynów z folii polietylenowej 110 mikronów, o wym. 80 x 55 cm (+/- 2 cm) z sitem z włókniny polipropylenowej, zaworem, sztywnikiem i taśmą lepną | szt. | 150
11. | Sterylna torba do zbiórki płynów z workiem i taśmą lepną, z folii o grubości 50µm, wym. 60x90 cm (+/- 2 cm) wymiar górnej części z wycieciem "U" 36 x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkątka 56x56x60 cm. Wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną oraz dodatkowo poziomą taśmą samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek. W dolnej części taśma samoprzylepna, 5 cm sztywnik oraz drobne sito i zawór. Górna część samoprzylepne wycięcie w kstałcie litery "U". Obie serwety w miejscu łączenia posiadają perforację na całej szerokości oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja | op. | 50
12. | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wym. 9 x 11 cm x 1 szt. | szt. | 2000
13. | Serweta jałowa z taśma lepną o wym. 150 x 240 cm wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H2O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m2. | szt. | 1900
14. | Serweta jałowa o wym. 150 x 250 cm z wycięciem U o wym. 10x80 cm i taśma lepną wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H2O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m2. | szt. | 200
Razem:
Pakiet 19 - Serwety operacyjne i zestawy obłożeń specjalistycznych cz. III.
1. | Zestaw jałowych serwet do operacji stopy/dłoni o min. składzie: 1 serweta 150 x 200 cm +- 10 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3-3,5 cm, 1 serweta 140 x 160 cm +- 5 cm. Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 140 x 190 cm z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 75 x 190 cm . Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 53 g/m2 , odporność na penetrację wody 150 cm H2O i absorpcji warstwy zewnętrznej 440 % . | op. | 260
2. | Zestaw jałowych serwet z otworem docentralnym o min. składzie : 1 serweta operacyjna 225 x 300 cm ( +/-10cm ) z otworem samoprzylepnym 12 x 17 cm / dłuższy bok otworu równoległy z dłuższym bokiem serwety, odległość górnej krawędzi od jednego z krótszych boków 110 cm+- 6 cm, 1 osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm ( +/-5cm) w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta samoprzylepna 140 x 190 cm ( +/-10cm ) jako owinięcie zestawu. Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 53 g/m2, odporność na penetrację wody 150 cm H2O i absorpcji warstwy zewnętrznej 440 % . | op. | 370
3. | Zestaw do chirurgii biodra : 1 serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 200 x 150 cm+- 10 cm , wzmocnienie 75 x 110 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 80 cm , 1 serweta o wymiarach 330 x 280 cm +- 10 cm wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 21 x 18 cm , wzmocnienie 60 x 130 cm,zaopatrzona w worki all in one do repozycjonowania kończyn po obu stronach; 1 serweta 150 x 150 cm, 2 serwet samoprzylepne 75 x 75 cm , 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki. Zestaw wykonany z tkaniny dwuwarstwowej / polipropylen + polietylen/ , gramatura min. 54 g/m2,oraz min. 110 g/m2 w miejscach wzmocnienia, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O. | op. | 320
4. | Zestaw akcesoriów do procedury chirurgicznej zawierający: 1 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m², 1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejsc, magnetyczny, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm | op. | 20
5. | Serweta operacyjna gazowa, jałowa, po wstępnym praniu, 4 warstwy z nitką Rtg oraz tasiemką 45cm x 45cm+- 10 % x 2 szt. | op. | 100
6. | Serweta operacyjna gazowa, jałowa, po wstępnym praniu, 4 warstwy z nitką Rtg oraz tasiemką 45cm x 45cm+- 10 % x 3 szt. | op. | 100
7. | Serweta operacyjna gazowa, jałowa, po wstępnym praniu, 4 warstwy z nitką Rtg oraz tasiemką 45cm x 45cm +- 10 % x 5 szt. | op. | 1080
8. | Serweta operacyjna gazowa, jałowa, po wstępnym praniu, 4 warstwy z nitką Rtg oraz tasiemką 45cm x 70cm +-10% x 5 szt. | op. | 468
9. | Kompres gazowy, sterylny, 20n/32w 10 cm x 10 cm x 10 szt. z nitką RTG stanowiącą element budowy kompresu | op. | 16
10. | Tampon jałowy z gazy w kształcie fasolki, twardy z elementami RTG, wykonany z gazy 24 nitkowej o rozmiarach 6cmx6cm a 10 szt. pakowany w pudełka z przedziałami. | op. | 16
11. | Tampon jałowy z gazy w kształcie fasolki, twardy z elementami RTG, wykonany z gazy 24 nitkowej o rozmiarach 8cmx8cm a 10 szt. pakowany w pudełka z przedziałami. | op. | 16
12. | Tampon jałowy z gazy w kształcie fasolki, twardy z elementami RTG, wykonany z gazy 24 nitkowej o rozmiarach 12cmx12cm a 10 szt. pakowany w pudełka z przedziałami. | op. | 64
Razem:
Pakiet 20 - Zestawy obłożeń specjalistycznych cz. IV.
1. | Zestaw do zabiegów okulistycznych w składzie: 1 serweta min. 130x90 cm - obłożenie stolika / laminat 2 w-wy 43g/m2/, 1 serweta obłożenie na pacjenta / laminat 2 w-wy 43g/m2/ 130 x 90 cm z otworem 8x8cm położonym centralnie z folią klejącą do nacięcia z workiem odciekowym, opatrunek gazowy na oko 5x6 cm, strzykawka 2ml luerlock, strzykawka 5 ml luerlock, strzykawka 10ml luerlock, 2 osłony na podłokietnik, osłona plastikowa na oko, 5 kompresów gazowych 7,5x7,5 cm, 2 ręczniki włókninowe, fartuch chirurgiczny zgodny z opisem w pakiecie ? rozm. L.. | szt. | 100
2. | Zestaw do zabiegów okulistycznych w składzie: 1 serweta min.130x90 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/ , 1 serweta - obłożenie na pacjenta 130 x 90 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/z otworem o średnicy 8 cm położonym centralnie z przylepcem wokół otworu / bez wypełnienia folią/ , opatrunek gazowy na oko 8x6cm/ 5x6 cm, strzykawka 2ml luerlock, 5 kompresów włókninowych 40 g 7,5x7,5 cm oraz 5 kompresów włókninowych 40 g 5x5 cm. | szt. | 800
3. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych w składzie: 1 serweta min.130x90 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/ , 1 serweta - obłożenie na pacjenta 90 x 75 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/ z otworem o średnicy 8 cm z folią klejącą naciętą poziomo i workiem odciekowym , opatrunek gazowy na oko 8x6cm/ 5x6 cm, strzykawka 10 ml luerlock, 5 kompresów włókninowych 40 g 7,5x7,5 cm, 1cyrkiel, 1 patyczekwatowy, 1 korcangplastikowy 13 cm, 1 fartuch chirurgiczny zgodny z opisem w pakiecie ? rozm. M, 2 ręczniki włókninowe. | szt. | 2000
4. | Sterylny zestaw wertykalny ( operacja neurochirurgiczna) o składzie: - 1 serweta wertykalna w rozmiarze 330x240 cm, wykonana z transparentnej folii polietylenowej o gram 50 um z dwiema kieszeniami pomocniczymi o rozmiarze 24x24 cm , otwór w rozmiarze 25x86 cm wypełniony folia chirurgiczną , wyposażona w zintegrowaną kieszeń na płyny o szerokości górnej części 96 cm z filtrem i portem do podłączenia drenów - 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm, chłonność warstwy włókninowej 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O - 1 serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety, chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. - 2szt serweta do osuszania rąk z włókniny kompresowej 40g/m2, roz. 20cm x 40cm. | szt. | 20
5. | Osłona na uchwyt do lampy. | szt. | 200
6. | Zestaw do wkłucia centralnego o składzie : 1 serweta 90x150 cm z regulowanym otworem 10x15 cm wykonana z laminatu PP/PE o gram. 43g/m2 , 1 serweta 150x90 cm wykonana z laminatu o gram. 43g/m2 do przykrycia pacjenta, 1 serweta 90x75 cm wykonana z laminatu PP/PE o gram. 43g/m2/ owinięcie zestawu/, 1 strzykalwka 10 ml, 1 ostrze nr 11, 1 igła 1,2x40mm, 1 igła 0,8x40mm, min. 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5 cm 30g , 4 tupfery gazowe kula 50x50 cm , 1 imadło metalowe j.uż 13 cm, kleszczyki typu kocher 14 cm, opatrunek przezroczysty samoprzylepny z ramką 10x12 cm, miska 60 ml. | op. | 1200
7. | Zestaw do wkłucia lędźwiowego w składzie: 1 serweta 60x50 cm z otworem 10cm z przylepcem wykonana z laminatu PP/PE o gram. 55g/m2 , 1 serweta 75x45 cm wykonana z laminatu o gram. 42g/m2 do owinięcia zestawu,1 igła 1,2x40mm, 1 igła 0,5x25mm, 10 kompresów włókninowych 7,5x7,5 cm 30g , kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm - 5 szt., penseta plastikowa i min. 13 cm, strzykawka 2 ml, strzykawka 5 ml, opatrunek samoprzylepny 5x7,2 cm. Opakowanie typu blister z wgłebieniem na środek dezynfekcyjny. | op. | 50
8. | Zestaw do chirurgii biodra z serwetą U o min. składzie: - 2 taśma medyczna samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm , - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min.75cmx90cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx 200cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 230cmx260cm. (120x80 dodatkowa łata chłonna), wycięcie U 100x20 cm -1 osłona na kończynę 120x37 cm - 4 serwetki do rąk wykonane z celulozy 40x30 cm - 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O - 1 serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 62 g/m2 wykonane z włókniny polipropylenowej o chłonności 549%. Odporność na przenikanie cieczy min 152 cm H2O. Laminat bez lateksu ,I klasa palności . | op. | 100
9. | Zestaw do usuwania staplerów: kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17n8w - 4 szt., rękawice nitrylowe bezpudrowe M - 2szt., narzędzie do usuwania staplerów 10 cm. Opakowanie typu blister z wgłębieniem na płyn dezynfekcyjny . | op. | 60
10. | Zestaw do usuwania szwów: tupfer kula gazowa 20x20 cm - 6 szt., rękawice lateksowe bezpudrowe M - 2szt., pęseta metalowa anatomiczna 12 cm, nożyczki chirurgiczne metalowe 11 cm. Opakowanie typu blister z wgłębieniem na płyn dezynfekcyjny . | op. | 40
Razem:
Pakiet 21 - Obłożenia do angiografii
1. | Zestaw do angiografii z dwoma otworami i dwoma fartuchami zawierający: 1- serweta główna o wym. 220 x 330cm +- 15 cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 cm służącymi do zabezpieczenia pulpitów sterowniczych. Serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 50 g/m2 i odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H2O z 2 otworami z wyjściem na tętnice udowe o ø 9 cm+- 1cm , otoczone taśmą lepną , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. min. 75 x 100 cm. Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 250 cm. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne- opis*, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, sterylny pokrowiec na aparaturę o wymiarach min. 100 x 50 cm ściągany elastyczną gumką, pokrowiec na aparaturę o wymiarach min. 95x85 cm ściągany elastyczną gumką, wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, miska poj. 250 ml plastikowa, miska poj. 500 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 kleszczyki typu kocher o dł. ok. 14 cm, min. 4 tupfery włókninowe kula 50x50 cm lub 6 gazowych, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m2. Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 54 g/m2. | op. | 1200
2. | Zestaw do angiografii z 4 otworami i dwoma fartuchami zawierający: 1- serweta główna o wym. min. 220 x 340cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 cm służącymi do zabezpieczenia pulpitów sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 50 g/m2 i odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H2O z 2 otworami z wyjściem na tętnice udowe o min. 9 cm , otoczone taśmą lepną , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. min. 75 x 100 cm. Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 250 cm. Dodatkowo dwa otwory do wejścia w okolicach tętnic promieniowych o wymiarach min. 6x12 cm, otwory otoczone taśmą lepną, dookoła otworów warstwa wysokochłonna. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne- opis*, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, sterylny pokrowiec na aparaturę o wymiarach min. 100 x 50 cm ściągany elastyczną gumką, pokrowiec na aparaturę o wymiarach min. 95x85 cm ściągany elastyczną gumką, wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, miska poj. 250 ml plastikowa, miska poj. 500 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 kleszczyki typu kocher o dł. ok. 14 cm, 4 tupfery włókninowe kula 50x50 cm lub 6 gazowych, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m2. Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 54 g/m2. | op. | 800
3. | Zestaw do angiografii do wszczepienia rozrusznika zawierający: 1- serweta główna o wymiarach min. 170 x 300cm z samoprzylepnym otworem o średnicy min. 10 cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Serweta wykonana z włókniny dwuwastwowej podfoliowanej min. 50 g/m2 i odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H2O. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczny - opis*, 4 ręczniki celulozowe o wymiarach ok. 50 x 40 cm, sterylna osłona na ekran radiologiczny o wymiarze min. 100x50 cm wykonana z folii PE o grubości min. 0,05 mm ściągana gumką, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 kleszczyki typu kocher o dł. ok. 14 cm, 4 tupfery włókninowe kula 50x50 cm lub 6 gazowych, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m2, miska o poj. 250 ml plastikowa oraz miska o poj. 500 ml plastikowa. Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu. | op. | 250
4. | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający : 5 szt. tupfer z włókniny - kula wielkość ok. 20 x 20 cm, kleszczyki typu korcang 24 cm , miseczka o poj. 150 ml, tacka z 1 wgłębieniem na płyny, stanowiąca jednocześnie część opakowania typu blister, sterylny. | op. | 5500
5. | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający : 6 szt. tupfer z włókniny - kula wielkość ok. 20 x 20 cm, kleszczyki typu kocher 14 cm , tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, sterylny. | op. | 2600
Razem:
Pakiet 22 - Fartuchy chirurgiczne sterylne
1. | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, z elastycznymi mankietami z poliestru. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie,konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,wiązanie na szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku . Klasa palności fartucha nr 1 udokumentowana certyfikatem. W opakowaniu 2 ręczniki ok. 30 x 30 cm do osuszania rąk. Rozmiar M – XXL. | szt. | 5000
2. | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku / bluza + spodnie/ . Materiał - włóknina polipropylenowa o min. gramaturze 38g/m2. Nogawki bez ściągaczy, przy szyi wykończenie typu U, rękawy krótkie, dostępne w min. trzech różnych kolorach oraz rozmiarach S, M, L, XL, XXL. | op. | 300
Razem:
Pakiet 23 - Zestawy pojemników plastikowych.
1. | Jałowy zestaw o min. składzie: miska owalna 500 ml / ok. 11,5 x 7,5 cm / , miska owalna 250 ml / ok. 9,5 x 5,5 cm/ , plastikowe z transparentnymi podziałkami , dodatkowo serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy 75 x 45 cm z tkaniny dwuwarstwowej o min. gramaturze 43 g/m2– owinięcie zestawu | op. | 2200
2. | Jałowy zestaw o min. składzie: kubek do odmierzania z uchwytem 500 ml / ok. 9 x 10 cm / , miska owalna 2500 ml / ok. 9 x 22 cm/ , plastikowa z transparentną podziałką , dodatkowo serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 75 x 45 cm z tkaniny dwuwarstwowej o min. gramaturze 43 g/m2– owinięcie zestawu | op. | 100
3. | Jałowy zestaw o min. składzie: miska owalna 250 ml / ok. 9,5 x 5,5 cm/ , plastikowa z transparentną podziałką , kubek do odmierzania z uchwytem – 500 ml / ok. 9 x 10 cm/ plastikowy z transparentną podziałką , dodatkowo serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 75 x 45 cm z tkaniny dwuwarstwowej o min. gramaturze 43 g/m2– owinięcie zestawu | op. | 1300
4. | Jałowy zestaw o min. składzie: miska owalna 1000 ml / ok. 17 x 8 cm/ , plastikowa z transparentną podziałką , kubek do odmierzania z uchwytem – 500 ml / ok. 9 x 10 cm/ plastikowy z transparentną podziałką , dodatkowo serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 75 x 45 cm z tkaniny dwuwarstwowej o min. gramaturze 43 g/m2– owinięcie zestawu | op. | 140
Razem:
PAKIET 24 - Serwety ochronne na stół operacyjny.
1. | Wysokochłonny podkład oddychający z wkładem absorbującym płyny utrzymujący suche podłoże. Rozmiar 60 x 90 cm+- 3 cm , rdzeń chłonny min. 52 x 80 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu umożliwiającymi przeniesienie pacjenta. | szt. | 2000
2. | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa z wysokochłonną warstwą absorpcyjną . Rozmiar 80- 100 x 150-210 cm, warstwa chłonna min. 51-60 x 130-200 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu umożliwiającymi przeniesienie pacjenta.. | szt. | 1000
3. | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, z elastycznymi mankietami z dzianiny min. 7 cm. Rzep przy szyi umożliwiajacy regulację min. 12 cm Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie,konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe/włókninowe do osuszania rąk. Rozmiar XXXL. | szt. | 400
Razem:
Pakiet 25 - Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku.
1. | Igła kulkowa ze stali nierdzewnej. | szt. | 200
2. | Nożyczki ostro-ostre zagięte 11,5 cm | szt. | 25
3. | Nożyczki ostro-ostre proste 13,0 cm | szt. | 100
5. | Nożyczki ostro-tępe proste 14,5 cm | szt. | 75
6. | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm | szt. | 100
7. | Nożyczki opatrunkowe 16 cm | szt. | 20
8. | Pęseta anatomiczna typu Jansen 16 cm | szt. | 25
9. | Pęseta chirurgiczna standardowa, prosta 14 cm | szt. | 25
10. | Pęseta anatomiczna prosta 14 cm | szt. | 50
1. | Zestaw chirurgiczny o składzie: 1 nożyczki chirurgiczne proste , ostro-tępe 14,5 cm, stalowe, jednorazowe, 1 pęseta chirurgiczna prosta 14 cm, jednorazowa , stalowa, 1 kleszczyki typu pean , zakrzywione 12,5 cm, jednorazwe , stalowe, 1 kleszczyki typu kocher proste 16 cm, jednorazowe , stalowe, 1 skalpel chirurgiczny nr 11, 1 serweta 2- warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, 1 kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm, 5 szt. tupfery z gazy 20nitkowe, 24 x 24 cm; 10 szt. kompresy gazowe 12 w-w, 13nitkowe 7,5 x 7,5 cm, 1 opatrunek chłonny samoprzylepny na ranę 15 x 8 cm. Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy 75 x 145 cm. Narzędzia matowo wykończone zgodne z normą EN 980. | op. | 80
Razem:
Pakiet 26 - Zestawy do toalety jamy ustnej.
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający: szczoteczkę do zębów z odsysaniem oraz roztwór 0,12 % chlorhexydyny w saszetce do dezynfekcji jamy ustnej. Zestaw zawiera dodatkowo żel do pielęgnacji wraz z aplikatorem. | szt. | 1000
2. | Gąbka pokryta dwuwęglanem sodu na plastikowym patyczku, sterylna | szt. | 2500
3. | Myjka nasączona środkiem myjącym | szt. | 27000
Razem: