## Pakiet 1
DZP/PN/35/2024
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Sterylny zestaw do porodu
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Sterylny zestaw serwet do porodu, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze minimum 56g/m2 o nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład minimalny zestawu: kompresy włókninowe 40g/m2 4W 30x30cm - 3 szt., kompresy z gazy 17N12W 10cm x 10cm - 10 szt., nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm - 1 szt., nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1 szt., kleszczyki metalowe, kocher 14cm - 1 szt., serweta pod pośladki z laminatu 2 warstwowego 130 x 90 cm - 1 szt., serweta do owinięcia noworodka z chłonnej włókniny kompresowej 50g/m2 60x80cm - 1 szt., podkład wysokochłonny typu Seni Soft 60x90cm z antypoślizgowej folii z celulozowym wkładem chłonnym pokrytym delikatną włókniną, chłonność min. 2000g wg ISO 11948-1 - 2 szt., czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm, rozmiar 38, 100% bawełna, biała – 1szt., nieprzemakalny podkład ginekologiczny 34x9cm - 1 szt. Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. | szt | 800 |  | 8%
| 2 | Razem
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z pózn. zm.)
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/35/2024
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 2 STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sterylny zestaw serwet do zabiegów okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 43g/m2 o nieprzemakalności minimum 180 cm H2O. Skład minimalny zestawu: serweta 75x45cm z otworem o śr. 8 cm otoczony przylepcem - 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5cm - 5 szt., serweta na stolik narzędziowy 60x50cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt., Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | szt. | 700 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej 3 warstwowej włókniny o gramaturze minimum 73g/m2 o nieprzemakalności minimum 190 cm H2O. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 140-145cm - 1 szt., serweta główna 150cm x 150cm z otworem o średnicy 8cm wypełnionym folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny, pokrowiec na podłokietnik 20-45cm x 60cm - 2 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy szt 20 | szt | 400 |  | 8% | [8 empty] | =
RAZEM:
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z pózn. zm.)
…………………………………………………... Data i podpis

## Pakiet 3
DZP/PN/35/2024
Formularz asortymentowo cenowy Pakiet 3 Zestaw do przezskórnej Vertebroplastyki trzonu kregowego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | StawkaVat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | [5 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
3 | Mieszalnik ręczny + cement , gęsty, Igła biopsyjna, Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły/kaniule do podawania cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja „ciastoliny”) zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. 4. Zestaw biopsyjny wyposażona w trokar, kaniulę oraz strzykawkę | szt | 90 |  | 8%
4 | [6 empty] | RAZEM
Zamawiający wymaga dostawy do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 4
DZP/PN/35/2024
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 Zestaw do pozyskania osocza bogatopłytkowego Xerthra PRP
| Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Zestaw do przygotowania od 1 do 3 ml osocza bogatopłytkowego z 13,5 ml krwi, pozwalający uzyskać koncentrację na poziomie średnio 8x, z ok. 1,3 mln płytek krwi w 1 mikrolitrze osocza po jednorazowym wirowaniu. Czas przygotowania wynosi około 10 minut. Zawartość zestawu: 1. Xerthra™ (tuba do wirowania krwi) 2. Venofix@ A, 21G (igła motylkowa) 3. Microlance™ 3, 21G x 1½’’ – 3 szt. (igła) 4. dicoNEX Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 20 ml 5. dicoNEX Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 10 ml 6. dicoNEX Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 5 ml 7. dicoNEX Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 2 ml 8. Microlance™ 3, 27G x ¾’’ –1 szt. (igła) | zestaw | 100 szt |  | 8%
2 | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej do wyżej wymienionego zestawu | 1 kpl | 12mc |  | 23%
3 | PPS Natrium Citricum 3,13%, 10 ml (antykoagulant) | szt | 100 szt |  | 8%
4 | RAZEM
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie do 24godz od zgłoszenia zużycia -depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.