## Implanty_ortopedyczne
PAKIET NR 1					Załącznik Nr 2 do SWZ

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1		Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z każdej strony nicią pleciona o gr USP 2 o długościach po 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek.	szt	10
				2	1		Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,2mm dł 30cm, niesterylny.	szt	10
				3	1		Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 3,5mm i 5,0mm i 6,5mm sterylna. Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Kotwica zaopatrzona w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Implant sterylny.	szt	60
				4	1		Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant mocowany na podajniku jednorazowym.	szt	10
				5	1		Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany umieszczony na kaniulowanej prowadnicy zakończonej oczkiem z materiału PEEK do przeciągnięcia do 6 nici o grubości USP 2 . Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny	szt	10
				6	1		Implant niewchłaniany z PEEK z tytanowym stożkowatym czubkiem z oczkiem do przeciągnięcia nici. Implant wbijany o dostępnych średnicach 3,5mm 5,5mm Implant na podajniku. Jałowy.	szt	10
				7	1		Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy , Kotwica przezierna w RTG sterylna.	szt	10
				8	1		Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 z igłą. Nić ruchomą w oczku kotwicy , Kotwica przezierna w RTG sterylna.	szt	10
				9	1		Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 2,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z jedna nicią o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy.	szt	10
				10	1		Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza do szycia łąkotki , igła z bocznym oczkiem, sterylna.	szt	10
				11	1		Pętla z drutu nitinolowego gumowanego, sterylna, opakowanie 5 sztuk	szt	10
				12	1		Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane przez półautomatyczny spust. Zestaw sterylny.	szt	30
				13	1		Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane manualnie za pomocą guzika suwnego. Zestaw sterylny.	szt	20
				14	1		Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na dwóch prowadnicach, wypychanych przez dwa niezależne guziki po obu stronach rękojeści, zestaw sterylny.	szt	10
				15	1		Płyta tytanowa do osteotomii podkolanowej otwartej typu "T" o grubości 4,0mm i długości 115mm. Płyta z 8 otworami, 4 otworami do śrub blokowanych do mocowania części kości powyżej lini osteotomii oraz 4 otworów do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych do mocowania w części kości poniżej lini osteotomii. Płyta niesterylna.	szt	3
				16	1		Płyta tytanowa profilowana do osteotomii podkolanowej zamykającej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 102mm. Płyta z 8 otworami do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do śrnicy 2,0mm. Płyta niesterylna.	szt	1
				17	1		Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej przyśrodkowej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 114mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm. Płyta niesterylna.	szt	1
				18	1		Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej bocznej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 141mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm. Płyta niesterylna.	szt	1
				19	1		Śruba tytanowa blokowana całogwintowana, samotnąca, o śr 5,0mm z gniazdem HEX 3,5mm. Śruby w rozmiarach 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm. Śruba dostosowana do mocowania za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego. Śruby niesterylne.	szt	40
				20	1		Śruba tytanowa korowa całogwintowana, o śr 4,5mm z gniazdem HEX 3,5mm lub krzyżowym. Śruby w rozmiarach 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Śruba niesterylna.	szt	5
				21	1		Śruba kaniulowana tytanowa całogwintowana o śr 2,5mm , 3,5mm długość od 8 do 24mm oraz dla średnicy 4mm długość od 14mm do 36mm, niesterylne	szt	10
				22	1		Ostrze piły oscylacyjnej.	szt	12

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Dodatkowo przekaże w bezpłatnie użyczenie narzędzia do implantacji.
Zestaw do ostetomii użyczany w razie potrzeby.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2		Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony / bocznej. Wersja prawa/lewa każda w pięciu rozmiarach. / Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia bocznego bliższej / nasady kości piszczelowej. W części nasadowej min. 4 otwory na wieloosiowo blokowane śruby gąbczaste o średnicy 5,5mm. W części trzonowej możliwość użycia od 3 do 13 śrub wieloosiowo blokowanych lub kompresyjnych 4,5mm	szt	8
				2	2		Płytka kształtowa typu "L" blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony / przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa każda w dziwięciu rozmiarach. / Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia przyśrodkowego bliższej / nasady kości piszczelowej. W częsci nasadowej min. 4 otwory na wieloosiowo blokowane śruby gąbczaste o średnicy 5,5mm. W częśći trzonowej możliwość użycia od 2 do 10 śrub wieloosiowo blokowanych lub kompresyjnych 4,5mm.	szt	10
				3	2		Płytka kształtowa tytanowa blokowana anatomiczna do złamań dalszej nasady piszczeli zakładana od strony boczno-przedniej prawa/lewa w min 6 rozmiarach. Grubość płytki 3,7mm. Możliwość założenia w części nasadowej 5 śrub o średnicy 5,5mm, w części trzonowej od 5 do 13 śrub o średnicy 4,5mm. Min. 2 otwory na tymczasowe zablokowanie drutem Kirschnera.	szt	5
				4	2		Płytka kształtowa tytanowa blokowana o grubości 3,1mm do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa w min 5 rozmiarach: / w części nasadowej min. 7 otworów na wieloosiowo blokowane śruby gąbczaste o średnicy 5,5mm i kompresyjne 4,5mm. W części trzonowej możliwość użycia od 5 do 13 śrub wieloosiowo blokowanych i kompresyjnych o średnicy 4,5mm	szt	10
				5	2		Płyty tytanowe proste wieloosiowo blokowane o grubości 5,2mm i szerokości 17,3mm. Otwory na śruby naprzemienne asymetryczne co 16mm. Płyty w min. 17 rozmiarach w zakresie od 103 do 359mm	szt	10
				6	2		Śruby korowe blokowane 4,5mm w długościach 18-85mm	szt	120
				7	2		Śruby kompresyjne 4,5mm w długościach 22-42mm	szt	120
				8	2		Śruby gąbczaste blokowane 5,5mm w długościach 50-85mm	szt	100
				9	2		Płytka kształtowa tytanowa blokowana anatomiczna do złamań dalszej nasady piszczeli zakładana od strony przyśrodkowej prawa/lewa w min 6 rozmiarach. Grubość płytki 2,8mm. Możliwość założenia w częsci nasadowej 8 śrub o średnicy 3,5mm, w części trzonowej od 5 do 15 o średnicy 3,5mm. Min. 4 otwory na tymczasowe zablokowanie drutem kirschnera.	szt	15
				10	2		Płytka kształtowa tytanowa blokowana anatomiczna do złamań dalszej nasady kości strzałkowej zakładana od strony bocznej prawa/lewa w min 4 rozmiarach. Grubość płytki 2,5mm. Możliwość założenia w częsci nasadowej 4 śrub o śednicy 3mm, w części trzonowej od 5 do 11 o średnicy 3,5mm. Min. 3 otwory na tymczasowe zablokowanie drutem kirschnera. Specjalny otwór pełniący funkcję więzozrostu gwarantujący kompresję.	szt	25
				11	2		Płytka rynnowa prosta tytanowa blokowana o szerokości 9mm i grubości 2mm w długościach od 25 do 145mm do użycia ze śrubami o średnicy 3,5mm. Otwory w płytce asymetryczne naprzemienne.	szt	20
				12	2		Śruby korowe blokowane 3,0mm w długościach 16-30mm	szt	150
				13	2		Śruby korowe blokowane 3,5mm w długościach 22-80mm	szt	120
				14	2		Śruby korowe kompresyjne 3,5mm w długościach 12-48mm	szt	80
				15	2		Płytka tytanowa do złamań części centralnej kości obojczykowej. Płytka anatomicznie ukształtowana o grubości 3,5mm w opcjach prawe/lewe w min. 3 rozmiarach 81-136mm i szerokości 10mm. 7-12 otworów na śruby wieloosiowo blokowane lub kompresyjne o średnicy 3,5mm.	szt	10
				16	2		Płytka tytanowa do złamań kości obojczykowej. Płytka anatomicznie ukształtowana o grubości 3,5mm w opcjach prawe/lewe w min. 3 rozmiarach 62-84mm. Min. 4 otwory w głowie i 4-6 otworów w części trzonowej na śruby wieloosiowo blokowane lub kompresyjne o średnicy 3,5mm.	szt	10
				17	2		Płytka tytanowa hakowa do złamań części dalszej kości obojczykowej o grubości 4mm, Płytka anatomicznie ukształtowana z min. 3 otworami w głowie i 3-6 otworów w części trzonowej na śruby o średnicy 3,5mm wieloosiowo blokowane lub kompresyjne. Płytki anatomicznie prawe/lewe w długościach 40-69mm	szt	5
				18	2		Płytka tytanowa anatomiczna do złamań bliższej części kości ramiennej o grubości 3mm; min. 6 otworów blokujących w głowie i od 3 do 14 w części dalszej.	szt	15
				19	2		Płytka tytanowa rekonstrukcyjna o średnicy 10mm i grubości 3 mm w opcjach od 5 do 16 otworów	szt	20
				20	2		Śruby gąbczaste blokowane 4,0mm w długościach 30-50mm	szt	80
				21	2		Śruby korowe blokowane 3,5mm w długościach 24-40mm	szt	80
				22	2		Śruby korowe kompresyjne 2,7 mm w długościach 12-30 mm	szt	40
				23	2		Śruby korowe kompresyjne 3,5mm w długościach 12-30mm	szt	80
				24	2		Śruby korowe blokowane 3,5mm w długościach 12-40mm	szt	150
				25	2		Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne typu herberta o średnicy 2,3 mm lub 2,5mm w rozmiarach 12-30 mm skok co 2mm	szt	30
				26	2		Śruby odłamywane typu break off o średnicy 2mm i długościach 11-14mm lub śruby kompresyjne typu Herberta o śr. 1,7 mm	szt	40
				27	2		Płytka tytanowa do złamań dalszej części kości promieniowej o grubości 2,5mm i długościach od 48-78mm prawa/lewa zakładana dłoniowo; w części dalszej min. 6 otworów na śruby 2,5mm blokowane wieloosiowo i kompresyjne	szt	40
				28	2		Płytka tytanowa anatomiczna prawa/lewa do złamań dalszej części kości promieniowej o grubości 2,0mm zakładana grzbietowo	szt	10
				29	2		Śruba korowa kompresyjna o średnicy 2,5mm w długościach 10-24mm	szt	60
				30	2		Śruba korowa blokowana o średnicy 2,5mm w długościach 10-28mm	szt	180

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawów narzędzi do ich implantacji. .

Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 3

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				I	3	Płyty do złamań okołoprotezowych
				1	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.	szt	4
				2	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.	szt	2
				3	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)	szt	2
				4	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają od 8 do 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	szt	2
				II	3	Płyty anatomiczne tytanowe
				1	3	Płyty anatomiczne i tytanowe	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm	szt	15
				1A	3		Śruba wielokierunkowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1B	3		Blokowane pegi 3,2mm	szt	15
				1C	3		Śruba nieblokowana o niskim profilu	szt	40
				1D	3		Śruba korowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1E	3		Śruba blokowana gąbczasta	szt	25
				2	3		Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.	szt	2
				3	3		Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.	szt	15
				4	3		tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)	szt	10
				5	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)	szt	10
				6	3		śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)	szt	10
				7	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)	szt	10
				8	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				9	3		tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	szt	10
				10	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	szt	10
				11	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				12	3		tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				13	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				14	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				15	3		oczko do kabla blokowane	szt	5
				16	3		oczko do kabla nieblokowane	szt	5
				17	3		kabel średnica 1.8 długość 914	szt	5
				18	3		kabel średnica 1.8 długość 635	szt	5
				19	3		zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm	szt	50
				20	3		Spacer 1, 2 lub 3 mm	szt	3
				21	3		śruba kaniulowana o średnicy 4,5mm w długościach 20-95 mm	szt	10
				III	3	Płytki anatomiczne stalowe3,5
				1	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
				1A	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm	szt	10
				1B	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm	szt	20
				1C	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubularne blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm	szt	10
				2	3	wkręty	stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm	szt	50
				3	3	wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	50
				4	3	wkręty	stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm	szt	50
				6	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium MISS na czas trwania umowy.	szt	20
				7	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.	szt	10
				8	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.	szt	10
				9	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.	szt	25
				11	3	wkręty	śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm)	szt	25
				12	3	wkręty	śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				13	3	wkręty	śruba stalowa blokowana 2.7 mm w długościach 10-60 mm ze skokiem co 2 mm oraz ze skokiem co 5mm w długościach od 50 do 60 mm	szt	50
				14	3	wkręty	śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm	szt	15
				15	3	wkręty	śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				16	3	wkręty	śruba blokowana 3,5mm z głową 2,7mm	szt	15
				17	3	wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	15
				18	3	wkręty	śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm	szt	15
				IV	3	Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych	Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,- 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka.
				1	3		Gwóźdź krótki	szt	30
				2	3		Gwóźdź długi	szt	10
				3	3	zaślepka	Zaślepka	szt	40
				4	3	wkręty	śruba doszyjkowa	szt	40
				5	3	wkręty	Śruba antyrotacyjna 5,0 mm	szt	10
				6	3	wkręty	Śruba blokująca	szt	50
				V	3	Implanty do zabiegów artroskopowych
				1	3	Implant do szycia łąkotki	Implant do szycia łąkotki prosty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6mm	szt	20
				2	3	Implant do szycia łąkotki	Implant do szycia łąkotki zagięty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa wygięta 14 st. zakończona igłą o śr. 1,6mm	szt	20
				3	3	Prowadnica	Metalowa prowadnica w kształcie połowy rurki	szt	1
				4	3	Nożyce	Obcinacz do nici	szt	1
				5	3	zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścvi anek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 30 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				6	3	zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 60 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				VI	3	Biomateriały
				1	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 5ml	szt	2
				2	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 10ml	szt	2
				3	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-4mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 16ml	szt	2
				4	3	Substytut kości	klin HTO / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci klinów 6-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				5	3	Substytut kości	prostopadłościan 10mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				6	3	Substytut kości	prostopadłościan 10mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				7	3	Substytut kości	prostopadłościan 20mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				8	3	Substytut kości	prostopadłościan 20mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				9	3	Substytut kości	dysk 25x5 / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1
				10	3	Substytut kości	stożek / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci stożków 8-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 14 -100 mm	szt	20
				2	4	wkręty	Wkręt korowy fi 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10-50 mm	szt	20
				3	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 2,7 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10-40 mm	szt	20
				4	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 2,0 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10 – 30 mm	szt	20
				5	4	wkręty	Wkręt kostkowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 - 70 mm, skok rozmiaru co 5mm	szt	20
				6	4	wkręty	Wkręt kaniulowany kostkowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 - 70 mm, skok rozmiaru co 5 mm	szt	20
				7	4	wkręty	Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm / 16 mm i 32mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 60 - 120 mm	szt	20
				8	4	wkręty	Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm z pełnym gwintem z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 – 100	szt	10
				9	4	wkręty	Wkręt kaniulowany gąbczasty Ø 7,0 / 16 mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący samowiercący , część wiercąca wkręta z 3 zacięciami samowiercącymi i samogwintującymi, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie wkręta, długość 40 – 120 mm	szt	10
				10	4	wkręty	Wkręt kaniulowany gąbczasty Ø 7,0 / 32 mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący samowiercący , część wiercąca wkręta z 3 zacięciami samowiercącymi i samogwintującymi, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie wkręta, długość 40 – 120 mm	szt	10
				11	4	wkręty	Wkręt interferencyjne /tytan/ długość 8/25mm	szt	30
				12	4	Drut	Gwóźdź Kirschnera - ostrze "ltrójgraniec" od Ø 1,2 mm do Ø 3,0 mm długość 310 mm.,	szt	500
				13	4	Drut	Drut kostny do cerklażu Ø 1,2—2,0mm/10m	szt	2
				14	4	Grot	Grot Steimanna Ø4-4,5mm L 170-190mm	szt	40
				15	4	Opaska	Opaska zaciskowa na ramię,	szt	1
				16	4	Opaska	Opaska zaciskowa podwójna	szt	1
				17	4	Opaska	Opaska zaciskowa na udo	szt	1
				18	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0. Długość 10- 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm	szt	5
				19	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,2. Długość 10- 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm	szt	5
				20	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 3,0/4,0. Długość 12- 40 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 3,0mm, rdzeń o średnicy 2,4mm. W części dalszej gwint o średnicy 4,0mm na długości 7mm	szt	5
				21	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 4,0/5,0. Długość 20- 50 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 4,0mm, rdzeń o średnicy 2,8mm. W części dalszej gwint o średnicy 5,0mm na długości 7mm	szt	5

Implanty drobne nie wymagające utworzenia depozytu.

PAKIET NR 5

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				I	5	Kończyna górna
				1	5	Płytki rekonstrukcyjne	Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	5
				2	5	Płytki proste	Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem 5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	10
				3	5	Płytki do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa	Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. / Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną.	szt	5
				4	5	Płytki do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna	Płytka ramienna dalsza grzbietowa boczna, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. / Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową.	szt	5
				5	5	Płytka do wyrostka łokciowego	Płytka blokowana wyrostka łokciowego Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. / W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.	szt	6
				6	5	Płytka do głowy kości promieniowej	Płytka do głowy kości promieniowej, Wersja mała i duża prawa/lewa, do głowy kości promieniowej . Wersja szyjkowa uniwersalna, do głowy kości promieniowej w złamaniach szyjkowych. / W części trzonowej 1 do 3 otworów blokowanych i kompresyjnych. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Jeden z otworów kompresyjnych wydłużony do pozycjonowania płytki na kości. / Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	szt	3
				7	5	Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny	Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. / W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. / Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach. / Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.	szt	12
				7A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Śruba zaślepiająca gwoździa ramiennego	szt	12
				7B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący 4,5	szt	20
				7C	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący ø4,0	szt	20
				7D	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący 3,0	szt	10
				8D	5	Śruba kompresyjna	Śruba kompresyjna	szt	5
				9	5	Gwóźdź do przedramienia i strzałki	Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L=180÷260mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=4÷5mm w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.	szt	5
				9A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø2,7	szt	10
				9B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zaślepiająca	szt	5
				9C	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba kompresyjna	szt	2
				10	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 2,4	szt	20
				11	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 3,5	szt	150
				12	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 5,0	szt	50
				13	5	wkręty	Wkręt blokowany kaniulowany Ø7,3	szt	8
				14	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø2,7	szt	30
				15	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø3,5	szt	150
				16	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø 4,5	szt	50
				17	5	Gwoździe elastyczne	Gwoździe śródszpikowe, elastyczne, tytanowe, do zespoleń kości długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Średnica gwoździa 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm, 2,25mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Implanty pakowane sterylnie.	szt	10
				18	5	Materiał kościozastępczy	Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji. Czas resorpcji do 24 miesięcy. 100% syntetyczny, hydroksyapatyt 75%, fosforan trójwapniowy 25%, biokompatybilny, osteokondukcyjny. Granule 3-4mm, opakowanie 10 g. Porowatość granulatu 90%, rozmiar porów 300-500μm.	szt	5
				19	5	Materiał kościozastępczy	Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji. Czas resorpcji do 24 miesięcy. 100% syntetyczny, hydroksyapatyt 75%, fosforan trójwapniowy 25%, biokompatybilny, osteokondukcyjny.Granule 3-4mm, opakowanie 20g. Porowatość granulatu 90%, rozmiar porów 300-500μm.	szt	5
				20	5	Płytka typu Y	Płyta typu Y do dalszej części kości ramiennej. Płyta blokowana. Wersja prawa/lewa, w części trzonowej otwory blokowane i kompresyjne, łącznie 5-12 otworów . Długośc płyty min od 116 do 207mm	szt	2
				II	5	Kończyna dolna
				1	5	Gwóźdź śródszpikowy udowy	GWOŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY UDOWY (UNIEWERSALNY) Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. / Długość L=200÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. / Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy ø6,5. / Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. / Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. / W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. / Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Tytan.	szt	20
				1A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø4,5	szt	140
				1B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø6,5	szt	20
				1C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka/śruba kompresyjna,	szt	20
				1D	5	Elementy blokujące do gwoździa	zestaw blokujący ø6,5	szt	6
				1E	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany	szt	10
				2	5	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5mm.Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm.W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm.Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm.	szt	10
				2A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø5	szt	10
				2B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Śruby blokujące 7,5mm	szt	10
				2C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka	szt	10
				2D	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba kompresyjna.	szt	4
				2E	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba blok.trzonowa ø5,5 mm	szt	10
				3	5	gwóźdź udowy kondylarny	Gwóźdź udowy kondylarny. Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka, zestaw blokujący/wkręt blokujący 6,5, nakrętka Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: / -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, / -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , / -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , / -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. / Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. / Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm, z gniazdem typu torx. / Gwoździe ze stopu tytanu barwione na kolor w zależności od średnicy.	szt	5
				3A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Elementy blokujące do gwoździa 5,0 i 5,5 mm	szt	10
				3B	5	Wkrety	Wkrety 6,5	szt	10
				3C	5	Nakrętki	Nakrętki	szt	10
				3D	5	Zestaw blokujący	Zestaw blokujący	szt	5
				4	5	Gwóźdź piszczelowy anatomiczny	Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy anatomiczny Długość L=285-375mm( ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej, średnica d=8-9mm ze skokiem (co1mm), w wersji litej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.	szt	40
				4A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręty blokujące ø4,0 i ø4,5		60
				4B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręty blokujące ø5,0 i ø5,5		60
				4C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka,śruba kompresyjna		40
				5	5	Gwóźdź krętarzowy	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=200-220mm z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=11mm), kąt szyjkowo – trzonowy 125 st.,130 st., oraz 135st.), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm, kąt szyjkowo – trzonowy 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.	szt	50
				5A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zespalająca 11	szt	50
				5B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zespalająca 6,5	szt	10
				5C	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące o średnicy 4,5 lub 5,0	szt	60
				5D	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka/ śruba kompresyjna.	szt	50
				6	5	Śrubopłytki DHS	Dynamiczny stabilizator biodrowy Śrubopłytki dynamiczne DHS , 3-20 otworowe o wymiarach: 3 -otw L-84; 4-otw. L-100, 5 -otw L-116; 6-otw. L-132; 7 -otw L-148; 8-otw. L-164; 9 -otw L-180; 10-otw. L-196; 11 -otw L-212; 12-otw. L-228, 13 -otw L-244; 14-otw. L-260; 16 -otw L-292; 18-otw. L-324; 20 -otw L-356; o kącie szyjkowo-trzonowym 135° z ramieniem skośnym dł.38mm. Maksymalna szerokość płyty 19mm.	szt	10
				6A	5	śruba	Śruba kompresyjna - długość 31mm	szt	10
				6B	5	śruba	Śruba zespalająca gąbczasta - gwint Ø 12,5 mm, długość 27 mm w zakresie długości 55 - 150 mm	szt	10
				7	5	Dynamiczna płytka biodrowa	Dynamiczna płytka biodrowa Płytka kształtowa blokowana do bliższej części kości udowej, zakładana od strony bocznej. Jedna płytka na prawą lub lewą kość. W części bliższej 3 otwory blokowane współpracujące ze śrubami teleskopowymi o średnicy 7,3mm, wprowadzanymi do szyjki kości udowej. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami śrub teleskopowych a powierzchnią podłużną płytki - 130°. Otwory do śrub teleskopowych w układzie równobocznego trójkąta, jeden otwór umiejscowiony powyżej dwóch pozostałych, usytuowanych na tym samym poziomie. Centralnie pomiędzy otworami dla śrub teleskopowych - otwór pod drut prowadzący 2,8mm. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm. Do otworu nieblokowanego wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym.	szt	10
				7A	5	śruba	Śruba teleskopowa o średnicy 7,3mm w zakresie 70-120mm	szt	10
				7B	5	wkręty	Wkręt blokowany o średnicy 5,0mm w zakresie 30-60mm	szt	40
				7C	5	wkręty	Wkręt korowy o średnicy 4,5 mm w zakresie 30 - 60mm	szt	40
				8	5	Płyty piętowe	Płytka piętowa.Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.	szt	6
				9	5	Płyty piętowe z zaczepem	Płytka piętowa z zaczepem. Wersja prawa/lewa. / 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. / Płytka posiadająca 2 zaczepy.	szt	4
				18	5	Gwóźdź odpiętowy	Gwóźdź piszczelowy wsteczny (odpiętowy) Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna. / Gwóźdź przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, do leczenia zwyrodnień oraz deformacji stawów stępu. Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷400 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷14mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Otwór podłużny (kompresyjny) o długości 13mm, wykonany pod kątem 20° pozwalający na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Gwoździe blokowane wkrętmi 5,0 lub 5,5 mm zarówno w części piętowej jak i piszczelowej. Gwóźdź kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu.	szt	5
				18A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Elementy blokujące do gwoździa 5,0 i 5,5 mm	szt	10
				18B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Zaślepka/ kompresja	szt	5
				10	5	Gwóźdź piętowy	Gwóźdź piętowy. Gwóźdź do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. / Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. / Gniazda we wszystkich elementach typu torx. / Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. / System wykonany ze stopu tytanu.	szt	2
				10A	5	Śruby	Śruby blokujące 5,0 i 5,5 mm kaniulowane	szt	8
				10B	5	zaślepka/komresja	zaślepka/komresja	szt	2

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawów narzędzi umieszczonych w kontenerach nowych lub po udokumentowanym przeglądzie.
Dokument z przeglądu przekazany zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku uszkodzenia kontenera zamawiający oczekuje jego natychmiastowej wymiany nieodpłatnie.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 6

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	6	Membrana	Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2cm x 2cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji	szt	2
				2	6	Membrana	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5cm x 5cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji	szt	2

Implanty nie wymagające użyczenia narzędzi do implantacji.

PAKIET NR 7

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	7	Implant piszczelowy	Element piszczelowy składający się z obudowy o średnicy 10mm i długości 30mm wykonany ze stopu FeCrNiMoMn i sprężyny wykonanej ze stopu CoCrNiMoFe	szt	10
				2	7	Taśma	Taśma wykonana w całości z usieciowanego polietylenu oraz baton kotwiczący taśmę w dystalnej części udowej wykonany ze stopu tytanu	szt	10
				3	7	Materiał kościozastępczy	Granulki 4-6 mm. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ścieranie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym o sferycznym lub nieregularnym kształcie. Objętość 5 cm3	szt	5
				4	7	Materiał kościozastępczy	Granulki 4-6 mm. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ścieranie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym o sferycznym lub nieregularnym kształcie. Objętość 10 cm3	szt	5

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 8

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	8	Gwóźdź obojczykowy	Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem, implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka ( niesterylny)	szt	4
				2	8	Wkręt	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	12
				3	8	Wkret	Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm	szt	2
				4	8	Wkręt	Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	50
				5	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	50
				6	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	10
				7	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 111 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 9 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	50
				8	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 135 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 12 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	20
				9	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 159 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 15 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				10	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 183 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 18 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				11	8	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105	szt	2
				12	8	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105	szt	2

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
. Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 9

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	9		Kotwica biokompozytowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	szt	3
				2	9		Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 16mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	szt	70
				3	9		Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	szt	20
				4	9		Kotwica tytanowa, wkręcana, o średnicy 4,5mm i długości 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	szt	10
				5	9		Jednorazowy spychacz węzła. Sterylny.	szt	2
				6	9		Zestaw do szycia łąkotki typu all inside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł.	szt	20
				7	9		Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK. Implant wbijany o średnicy 2.9mm x 15.5mm, 3.5mm x 19.5mm, 4.5mm x 24mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	szt	5
				8	9		Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 4.5mm i 5.5mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	szt	5
				9	9		Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią nitynolową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot 5pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm.	szt	2
				10	9		Taśma poliethylenowa o szerokości 2mm dedykowana do szycia stożka rotatorów.	szt	5
				11	9		System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	szt	15
				12	9		System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4mm. i 3 mm. Implanty wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie taśm. W zestawie 2 guziki, dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o średnicy 2mm i długości 7 cali w kolorach: niebieska i czarno/biała zapewniające lepszą wizualizację oraz nitynolowa pętla do przeciągnięcia mocowania	szt	5
				13	9		Miękka kaniula artroskopowa z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, w zestawie z pierścieniem dystansującym, o różnych średnicach	szt	10
				14	9		Płytka klinowa (Latarjet) – implant tytanowy do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego.	szt	6
				15	9		Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej	szt	6
				16	9		Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana. Średnica 3.75mm o długościach od 30 do 42mm (co 2mm). Pakowana pojedynczo, sterylna	szt	12
				17	9		Kotwica miękka węzłowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, średnica wiertła 1.6mm lub 1.7mm lub 1.8. Implant w wersji jedno- niciowej o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych oraz średnica 1,6mm w wersji dwu-niciowej USP 2. Występuje również w wersji z cienką taśmą lub dwiema taśmami. Dedykowane wiertło jest zawsze o 1 lub 2 mm większe od kotwicy.	szt	10
				18	9		Narzędzie do szycia łąkotki i uszkodzeń np. typu Ramp Lesion metodą all inside złożone z prowadnicy zagiętej 25 stopni w lewo / prawo. Narzędzie ze zwężającą się ku końcowi igłą w celu łatwiejszego przeszycia przez łąkotkę, przeładowane sztywną nicią w rozmiarze #2-0	szt	6

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Dodatkowo przekaże w bezpłatne użyczenie narzędzia do artroskopii barku.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 10

Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących.
Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, samozatrzaskowe. Klamry stabilizatorów dwu- funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt.
Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot0pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiających łączenie kilku grotów – jeden/dwa pręty.
Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego o średnicy 11mm.

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	10		Klamra multifunkcyjna 6-otworowa	szt	2
				2	10		Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący	szt	10
				3	10		Zacisk zatrzaskowy, samomocujący	szt	20
				4	10		Pręt z włókna węglowego średnica 11mm, długość od 100 do 500mm	szt	30
				5	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 100/30mm	szt	4
				6	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 125/40mm	szt	4
				7	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 150/60mm	szt	20
				8	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 175/60mm	szt	20
				9	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 200/80mm	szt	10
				10	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 250/80mm	szt	10
				11	10		Aparat naciągający otwarty do kompresji	szt	1
				12	10		Przegubowy pręt stawowy do stabilizatora zewnętrznego	szt	1

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Dodatkowo przekaże w bezpłatnie użyczenie narzędzia do implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 11

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	11		Implanty blokujące zatokę stępu. / Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 13mm (skok co 1mm). Implanty kaniulowane.	szt	10
				2	11		Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy, kształt: L, T i proste. Grubość płytek 2,0mm z otworami na śruby o średnicy 2,5mm blokowane wieloosiowo.	szt	15
				3	11		Płytki tytanowe anatomiczne do artrodezy stawu MTP1 dostępne w min. 3 rozmiarach na każdą ze stron.	szt	10
				4	11		Śruba korowa kompresyjna o średnicy 2,5mm w długościach 10-24mm	szt	10
				5	11		Śruba korowa blokowana o średnicy 2,5mm w długościach 10-28mm	szt	60
				6	11	proteza	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: anatomiczna proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną koślawość stawu, dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron (prawa/lewa); zabezpieczona pierścieniami tytanowymi dostępna z instrumentarium wielokrotnego użytku użyczanym każdorazowo do zabiegu.	szt	10

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Proteza i instrumentarium do jej implantacji zamawiane na czas zabiegu po uzgodnieniu.

PAKIET NR 12

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	12		Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim oraz białym, niewchłanialna o min. Szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość szwu 750mm.Pakowane po 5 sztuk.	szt	5
				2	12		Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim oraz białym, niewchłanialna o min. szerokoœci 4 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość szwu 750mm. Pakowane po 5 sztuk.	szt	5
				3	12		Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana supermocną nicią ortopedyczną UHMWPE #2. Kotwica jest kaniulowana w środku oraz ma otwory na jej bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i nie zmieniając tego napięcia podczas wkręcania kotwicy. Rękojeść pozwala na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy	szt	30
				4	12		Kotwica bezwęzłowa zbudowana z materiału PEEK, wbijana. Dostępne kotwice o wymiarze: 3 x 15,5mm. Na końcu kotwicy oczko do zakotwiczenia nici lub taśmy. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i nie zmieniając tego napięcia podczas wbijania kotwicy. Implant sterylny pakowany pojedynczo.	szt	20
				5			Kotwice szmatkowe wykonane z miękkiego materiału, załadowane na jednorazowy podajnik. Kotwice załadowane dwoma supermocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm. Podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej (selfpunch). Znaczniki laserowe poprawnej implantacji umieszczone na podajniku Wymiar kotwicy: Przed implantacją 1,3mm x 14mm / po implantacji średnica 3,5mm Przed implantacją 1,8mm x 16mm / po implantacji średnica 4,0mm Przed implantacją 2,8mm x 18mm / po implantacji średnica 4,5mm Możliwość użycia dedykowanej prowadnicy i wierteł Implant sterylny pakowany pojedynczo.	szt	30
				6	12		Kotwica węzłowa, wkręcana wykonana z tytanu, umieszczona na jednorazowym podajniku, dedykowana do stożka. Kotwica załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm. Kształt kotwicy umożliwia implantacje bez konieczności dodatkowego nawiercenia dzięki ostremu, niegwintowanemu początkowi kotwicy. Kotwica w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji. Dwa niezależne oczka, przez które przechodzą nici znajdują się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną. Kotwice załadowane nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm . Kotwice dostępne w rozmiarach: φ 3,6mm i długość 13,5, φ5,4mm i długość 16mm, φ5,6mm i długość 19,5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo	szt	40
				7	12		Kotwica tytanowa w kształcie pełnego spiralnego gwintu zwężającemu się ku szczytowi kotwicy Oczko dla nici znajduje się w dolnej części kotwicy . Kotwica załadoawana supermocną nicią UHMWPE. Ostra koñcówka kotwicy umożliwia implantację bez dodatkowych narzędzi.Kotwica sterylna założona na podajnik, gotowa do implantacji po wyjęciu z opakowania. Kotwica w rozmiarze 5,6mm oraz 6,5mm.	szt	40
				8	12		Igła niesterylna do przeszywacza barkowego automatycznego	szt	20

	Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
	Dodatkowo przekaże w bezpłatnie użyczenie narzędzia do implantacji szczególnie przeszywacz barkowy automatyczny.

	Razem:

	Netto:
	Brutto: