Załącznik nr 2a

do zapytania ofertowego

ZP-381-36/2024

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr 1 - Rękawy papierowo - foliowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto poz.4 x poz.5 | Wartość brutto poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 75 mm x 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 100 mm x 200 m | rolka | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 150 mm x 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski , wymiar rolki: 200 mm x 200 m | rolka | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowo- papierowy płaski, wymiar rolki: 250 mm x 200 m | rolka | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, wymiar rolki: 300 mm x 200 m | rolka | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, wymiar rolki: 400-420 mm x 200 m | rolka | 5 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | X |  |  |  | x |

Wymagania do pakietu 1:

1. gramatura nominalna papieru minimum od 70g/m2,

2. naniesione na rękawach minimum wskaźniki typu 1 tj. procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu,

3. test umieszczony na papierze pod folią lub test umieszczony między warstwami folii poza obszarem roboczym,

4. wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta wg normy PN EN 868-3 i 5 - dokument załączyć do oferty,

5. folia minimum pięciowarstwowa (PN EN 868-3 i 5 z póź. zm.),

6. informacje umieszczone na rękawach między innymi: kod wyrobu, rozmiar, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania,

7. rękawy: zgrzew fabryczny wielokrotny, w miejscu zgrzewania zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu,

8. wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania w stanie sterylnym- minimum 6 miesięcy - oświadczenie producenta dołączyć do oferty,

9. dostarczane w oryginalnych , firmowych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy,

10. zgodnie z normą PN EN ISO 11607-1 i 2 - załączyć do oferty stosowne dokumenty wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną wraz z raportem z badań oraz producenta rękawów potwierdzające zgodność z ww. normami.

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu

ZP-381-36/2024

Załącznik nr 2b

do zapytania ofertowego

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr 2 - papier sterylizacyjny i włóknina sterylizacyjna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto poz.4 x poz.5 | Wartość brutto poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Papier krepowany zielony o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany biały o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina niebieska o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | Papier typu wzmocnionego lub włóknina wzmocniona o gramaturze min. 75 do 78 g/m2 z warstwą absorpcyjną - do użytku jako zewnętrzna i/lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów, np. ortopedycznych, materiał zgodny z normą EN ISO 11607-1 , EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD93/42/EEC (klasa 1) i posiadający znak CE- kolor dowolny (nie biały) o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  | x |

Wymagania do pakietu II:

I. oferowany papier sterylizacyjny musi spełniać następujące wymagania:

1. gramatura nominalna papieru minimum od 60g/m2,

2. 100% włókno celulozowe,

3. posiadać wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8kN/m ,w kierunku poprzecznym nie mniej niż  0,5kN/m , zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, siarczanów nie więcej niż 0,02% (Papier sterylizacyjny krepowany zielony  wytworzony według normy EN ISO 13485.Ogólna jasność fluoroscencji jak również zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph są zgodne z odpowiednią normą serii EN 868:2017) – z późń. zm.

4. porowatość odpowiednia do przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza,

5. zapewniać wysoką barierę bakteriologiczną oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym (wymagany deklarowany przez

producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 60 dni),

6. zgodność z normą PN EN 868-2,

7. dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski,

8. papier sterylizacyjny dostarczony w oryginalnych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy.

II. Oferowana włóknina sterylizacyjna musi spełniać następujące wymagania:

- gramatura nominalna włókniny minimum od 57g/m2,

- celuloza + włókna syntetyczne,

- posiadać wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,25kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,05 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m , zawartość chlorków nie więcej niż 0,015% , siarczanów nie więcej niż 0,015% (Włóknina niebieska ostała według normy EN ISO 13485),

- ogólna jasność fluoroscencji jak również zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph są zgodne ze z odpowiednią normą serii EN 868:2017.) z późn. zm.,

- porowatość odpowiednia do przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza,

- zapewniać wysoką barierę bakteriologiczną oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym (wymagany deklarowany przez producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 60 dni),

- zgodność z normą PN EN 868-2,

- dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski,

- włóknina sterylizacyjna dostarczona w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy.

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu

ZP-381-36/2024

Załącznik nr 2c

do zapytania ofertowego

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr  3 -  Testy (chemiczne)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto poz.4 x poz.5 | Wartość brutto poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Test symulacyjny typu Bowie Dick ( dla 134 i 121 stopni C), samoprzylepny, kontrolujący penetracje i jakość pary wodnej, wskaźnik pokryty laminatem z równomiernie rozłożoną substancją wskaźnikową, jednoznaczne określenie wyniku testu- zgodny z normą PN EN ISO 11140 - test musi być wyrobem medycznym | sztuka | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy procesu Bowie Dick , walidowany wg PN EN 867-4 i 867-5, symulacja wsadów z kanałami, wsadów porowatych i narzędzi litych, wykonany z tworzywa chroniącego przed oparzeniem, kompatybilny z testami B&D (w komplecie z opakowaniem Testów w ilości 1 na 1 opakowanie). | sztuki | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Test do procesu kontroli wsadu (BMS ) w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepny , typu 5 lub 6 , pokryty laminatem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, jednoznaczne określenie wyniku testu - test musi być wyrobem medycznym | sztuki | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd testowy kontroli wsadu ( BMS) do pary wodnej , walidowany wg PN EN 867-4 i 867-5, symulacja wsadów kanałowych, wsadów porowatych i narzędzi litych, wykonany z tworzywa chroniącego przed oparzeniem, przyrząd wielokrotnego użytku, kompatybilny z testami chemicznymi typu 5lub 6 ( w komplecie z opakowaniem Testów w ilości 1 na 1 opakowanie Testów) | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych ( rolkowych), zgrzewających opakowania papierowo-foliowe, w formie arkusza do użycia z opakowaniami stosowanymi w szpitalu | sztuka | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Test do skuteczności procesu mycia w myjniach dezynfektorach, zawierający substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5, samoprzylepny, naniesiony na nośnik z tworzywa sztucznego ( załącznik C odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem, skrobią ziemniaczaną ) -test musi być wyrobem medycznym | sztuka | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjkach ultradźwiękowych z syntetyczną substancją wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883( wraz z przyrządem testowym – 1 sztuka )- test musi być wyrobem medycznym | sztuka | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Test wykrywania pozostałości białkowych – typu Pro Clean- wykrywalność pozostałości białka od 1 ug | sztuka | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Etykiety do kontenerów sterylizacyjnych wielokrotnego użytku 35 mm x74mm wraz z wskaźnikiem typu 1 do sterylizacji parą wodną | sztuka | 3000 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  | x |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu

ZP-381-36/2024

Załącznik nr 2d

do zapytania oferowego

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr 4 – Testy biologiczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto poz.4 x poz.5 | Wartość brutto poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Test biologiczny szybkiego odczytu do sterylizacji parowej zgodny z ISO 11138, każdorazowo zawierający metryczkę bakterii testowych , kompatybilny z przyrządem PCD | sztuka | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy kontroli wsadu do sterylizacji parą wodną kompatybilny z testem biologicznym , walidowany wg PN EN 867-4 , symulacja wsadów kanałowych, porowatych, narzędzi litych, chroniący przed oparzeniem, wielokrotnego użycia | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie testowe ( wylęgarka ) wraz z drukarką kompatybilne z testami biologicznymi – wypożyczone na czas trwania umowy | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  | x |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu

ZP-381-36/2024																	Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr 5 – Materiały eksploatacyjne inne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto poz.4 x poz.5 | Wartość brutto poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Etykiety do metkownicy 3- rzędowej typu GKE, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, dwukrotnie przyklejane, komplet ma zawierać 12 rolek po 750 sztuk oraz wałek z tuszem | sztuka | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji parowej spełniająca normę PN EN ISO 11140-1, odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej , warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji , szer. 15-20 mm, długość 50-60 m | rolka | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Metkownica 3-rzędowa alfanumeryczna typu GKE | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  |  |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu

ZP-381-36/2024																Załącznik nr 2f do zapytania ofertowego

Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy

Pakiet Nr 6 – Środki chemii procesowej do myjni dezynfektorów Matachana i myjni ultradźwiękowej Steelco oraz środki do konserwacji narzędzi i stali nierdzewnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa artykułu | Miara jednostkowa opakowania | Ilość środka na 12 miesięcy | Ilość opakowań | Cena j.netto | Wartość netto poz.5 x poz.6 | Wartość brutto poz. 7 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Neodisher MediClean forte - Płyn, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach,umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia , enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji, pH powyżej 10. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny | 20 litrów | 300 litrów | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Neodisher MediKlar Specjal - Płyn, środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące, do użytku w myjniach dezynfektorach . Nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Posiadający w swoim składzie :15-30% alkohole eloksylowane, propoksylowane, 1-10% kwas cytrynowy bezwodny, 1-10% kumenofosfonian sodu. | 5 litrów | 5 litrów | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Neodisher Septo PreClean - Płynny środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych wyrobów medycznych – wysoka kompatybilność materiałowa. Zastosowanie do mycia w myjni ultradźwiękowej . Niezawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków anionowych. Zawierający do 8 g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Działanie bójcze : bakterie ( 13727,14561, VAH ) , drożdżaki ( 13624 , 14562 , VAH ) , wirusy osłonkowe ( HIV , HBV , HCV ) ( RKI , DVV ) | 5 litrów | 10 litrów | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Neodisher IP Spray - Płyn, środek pielęgnujący - smarujący do narzędzi. Toksykologicznie bezpieczny. Skład:<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Zawierający biały olej. | 0,4 litra | 8 litrów | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Neodisher Neoblank - Płyn , środek pielęgnujący do powierzchni ze stali nierdzewnej. Składniki według WE 648/2004 dot. detergentów. | 0,75 litra | 3 litry | 4 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x | x |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest :

- dostarczyć obowiązujące i aktualne karty charakterystyki produktów w języku polskim

- nieodpłatnie serwisować centralny system dozowania środków chemicznych przystosowany do myjni Matachana

- wymaga się aby myjnie były skalibrowane pod dostarczone środki chemiczne

- wymaga się aby 1 raz w roku wykonawca wykonał raport poprawności dozowania środków chemii procesowej obejmujący : rozkład temperatur w komorze urządzeń ( minimum 2 punkty pomiarowe ) ; raport Ao ; raport wypłukiwania środków chemii procesowej ; raport analizy pozostałości zanieczyszczeń białkowych na narzędziach ; pobór środków chemicznych .

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................                                                                                                      .........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu