Załącznik nr 1 – Pakiet nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

WADIUM: 50 000,00 PLN

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań

## immunochemicznych  wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy

Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*        z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* * *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilości zapewniającej wykonanie kontroli wg Tabeli nr 2 i załączonego do niej opisu

* * * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.

1)Kwota netto poz.1-4  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1-4 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2)Kwota netto  dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-5 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Wartość całkowita brutto ( poz. 1-5) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań  immunologicznych

w ilości odpowiedniej do ilości  badań wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy

Wykonawca zapewni ponadto:

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w 2023, 2024 i 2025r

- dostawę 2zestawów komputerowych, które umożliwią pracę zaoferowanych analizatorów w systemie informatycznym LIS Eskulap.Sprzęt komputerowy zgodnie z opisem wymagań minimalnych podany w Tabeli nr 5

- przyłączenie w ciągu 4 tygodni od instalacji  analizatorów do systemu informatycznego Eskulap ( wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca )

- zaoferowanie modułu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, instalacja modułu kontroli np. BIORAD Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego w terminie dogodnym dla Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz zapewni bezpłatne dodatkowe szkolenia w trakcie trwania umowy w zależności  od potrzeb Zamawiającego.

- dostarczenie oraz zamontowanie   stacji uzdatniania wody ( jeżeli wymagana ) wraz z niezbędnymi przyłączami wodno – kanalizacyjnymi. Koszt dostarczenia, instalacji , napraw  i przeglądów okresowych stacji uzdatniania wody po stronie Wykonawcy

- wymagane warunki serwisowe oferowanych analizatorów:

gwarancyjne naprawy przeglądy gwarancyjne,

okresowe analizatorów wg zaleceń producenta analizatorów

interwencja serwisu w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia możliwość zdalnego wglądu w pracę analizatora ( np. komunikaty błędów )

- w przypadku awarii  możliwość wykonania badań  na koszt Wykonawcy w innym  laboratorium

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego

- zapewnienie klimatyzacji  pomieszczenia p. 135 b  Centralnego Laboratorium na cały okres umowy, przeglądy i naprawy klimatyzacji po stronie Wykonawcy

- witryna chłodnicza do przechowywania odczynników o pojemności min. 320 litrów

- dostarczenie UPS- zewnętrznych  zasilaczy awaryjnych  podtrzymujących  pracę zaoferowanych  analizatorów min. przez 10 minut.

Minimalne wymagania dla klimatyzatorów – dotyczy Pracowni 135b

Klimatyzatory typu Split wykonany:

- - w klasie energetycznej chłodzenia „ A ++’’

- z systemem automatycznego czyszczenia filtrów

- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną przez okres trwania umowy, min. 2 przeglądy w roku    przeglądy i naprawy klimatyzacji po stronie wykonawcy

- moc chłodniczą urządzeń dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczeń – pracowni Centralnego Laboratorium

- przeglądów oraz  ewentualne naprawy zakończone protokółem  podpisanym przez pracowników działu eksploatacji

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.

- Opis zaoferowanej aparatury wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) tj.: z wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej  producenta i innych dokumentów równoważnych. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.  Potwierdzenie dotyczy Załącznika nr 1 Tabela nr 4 poz. 3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20  oraz parametrów ocenianych Tabela nr 3 poz. 1 do 8

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych   oferowanych materiałów

Dołączy Umowy w dniu jej zawarcia:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji elektronicznej

- instrukcję obsługi  analizatorów w języku polskim w wersji elektronicznej

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać

w Tabeli ofertowej nr 1.

UWAGA – Wizja lokalna jest obligatoryjna (zgodnie w Częścią I Rozdział XVIII SWZ)

Wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy

w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres trwania umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

Dotyczy Tabeli nr 2 Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

- Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora, z wyjątkiem badań oznaczonych w opisie jako L  ( lodówka ) – odczynniki po wykonaniu badań mogą być przechowywane poza analizatorem

- Jeżeli nie podano inaczej oznaczenia mają być wykonywane w surowicy i/lub w osoczu

- W ilości badań uwzględniono oznaczenia kontrolne, nie uwzględniono oznaczeń wymaganych kalibracji. Wykonawca dolicza/uwzględnia ilości potrzebnych kalibratorów oraz ilości potrzebnych reagentów przy sporządzeniu oferty.

- Wymagane są niezależne materiały kontrolne tego samego producenta co oferowany moduł kontroli wewnętrznej.

Kontrole niezależne dla wszystkich rodzajów badań z wyłączeniem oznaczeń: infekcyjnych, MTX, PCT ze stałym  lotem gwarantowanym na min.12 miesięcy ( dotyczy  kontroli wieloparametrowych )

- Do kontroli Cyklosporyny należy zaoferować krew pełną lub równoważny materiał kontrolny na bazie krwi pełnej

- Wykonawca zapewnia ilość materiałów kontrolnych wg następującego schematu - materiał kontrolny na przynajmniej 2 poziomach ( normalnym i patologicznym ) dla parametrów: ( poziomy wykonywane naprzemiennie )

Częstotliwość wykonywania kontroli naprzemiennie wg schematu:

Symbol  A – 7 dni w tygodniu 2 poziomy

B – 5 dni w tygodniu 2 poziomy

C – 2 dni w tygodniu 2 poziomy

Tabela nr 2 Wymagane badania i ilości na 3 lata

| L.p. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia/ częstotliwość wykonywania kontroli | Ilości badań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antygen HBs | B | 5500 |
| 2 | P-ciała anty-HBs | B | 7800 |
| 3 | Antygen HBe | L B | 1000 |
| 4 | P-ciała anty-HBe | L B | 1000 |
| 5 | P-ciała anty-HBc całkowite | L B | 2700 |
| 6 | P-ciała anty-HBc IgM | L B | 1000 |
| 7 | P-ciała anty-HCV | B | 8000 |
| 8 | P-ciała anty-CMV IgM | B | 6200 |
| 9 | P-ciała anty-CMV IgG | B | 6200 |
| 10 | P-ciała anty-Toxo IgM | B | 4500 |
| 11 | P-ciała anty-Toxo IgG | B | 4500 |
| 12 | EBV-VCA IgM | B | 6400 |
| 13 | EBV-VCA IgG | B | 6000 |
| 14 | EBV-EBNA IgG | B | 5800 |
| 15 | NT-proBNP | B | 6000 |
| 16 | Insulina | B | 11000 |
| 17 | Kortyzol ( surowica + mocz ) | B | 13000 |
| 18 | Prolaktyna | B | 4000 |
| 19 | Hormon luteinizujący ( LH ) | B | 5500 |
| 20 | Estradiol | B | 3900 |
| 21 | Hormon folikulotropowy ( FSH ) | B | 5500 |
| 22 | Ferrytyna | A | 11600 |
| 23 | Parathormon (intact) | B | 5800 |
| 24 | 25-OH-VIT-D | B | 19000 |
| 25 | Cyklosporyna (krew pełna) | A | 6000 |
| 26 | Metotrexat | A | 4500 |
| 27 | Troponina wysokoczuła | A | 18500 |
| 28 | BNP - Peptyd natriuretyczny typu B | A | 5000 |
| 29 | Hormon tyreotropowy ( TSH 3 gen. ) | B | 28000 |
| 30 | Tyroksyna wolna ( f T4 ) | B | 25000 |
| 31 | Trójjodotyronina wolna ( f T3 ) | B | 18500 |
| 32 | P-ciała p/tyeroglobulinie (anty-TG) | B | 6800 |
| 33 | P-ciała p/peroksydazie tarczycowej (anty TPO) | B | 6800 |
| 34 | b HCG. | B | 3200 |
| 35 | AFP. alfa-fetoproteina | B | 3400 |
| 36 | CEA. antygen karcinoembrionalny | B | 2500 |
| 37 | Prokalcytonina | A | 48000 |
| 38 | Witamina B12 | L B | 3000 |
| 39 | Kwas foliowy | L B | 3000 |
| 40. | Przeciwciała przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty CCP ) | L C | 2100 |

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie oznaczenia kortyzolu w moczu bez etapu manualnego przygotowania próbki | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –5 pkt Nie – 0pkt |
| 2. | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstrukcji | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 3. | Zaoferowanie testu do oznaczania metotreksatu w oparciu o technologię chemiluminescencji, z limitem detekcji poniżej 0,01 µmol/l i brakiem reakcji krzyżowych z 7-hydroksymetotreksatem | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 4. | Oznaczenia wirusologiczne: p/ciała HCV, antygen HBs nie posiadające w interpretacji wyników tzw. szarej strefy w pierwszym oznaczeniu | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 5. | Stabilność kalibracji immunochemicznych min. 30 dni | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 6. | Możliwość wstawienia do podajnika 150 próbek badanych ( dotyczy każdego z analizatorów ) | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 7. | Możliwość oznaczania wysokoczułej troponiny w próbkach z hemolizą min. na poziomie 300 mg/dl | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 8. | Zużycie prądu przez 2 analizatory nie większe niż 2,2 kW /godzinę | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, a stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Aparaty/ systemy zintegrowane:

Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................

Urządzenie /Typ: .............................................................................

Rok produkcji: ……………..

Tabela nr 4: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane zaoferowanie dwóch analizatorów immunochemicznych w pełni automatycznych z możliwością połączenia, pracujących w technologii chemiluminescencji, które zapewnią wykonanie wszystkich wymaganych badań podanych w Tabeli nr 2 | Tak | XXX |
| 2. | Analizatory immunochemiczne z pełną gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji nie starsze niż 2019r | Podać | Podać… |
| 3. | Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 200 testów / godzinę każdy analizator | Podać | Podać… |
| 4. | Możliwość dokładania na pokład analizatora ( w czasie pracy analizatora i wykonywania badań ) wszystkich niezbędnych odczynników do wykonania wszystkich oznaczeń bez zatrzymywania pracy analizatora lub pauzowania wykonywania badań. | Tak | XXX |
| 5. | Możliwość dostawiania próbek badanych, próbek pilnych, kontroli, kalibratorów w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy | Tak | XXX |
| 6. | Możliwość pracy w trybie pilnym CITO i w trybie rutynowym | Tak | XXX |
| 7. | Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 100 próbek badanych | Podać | Podać… |
| 8. | Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych bez konieczności separacji surowicy oraz w próbkach podanych w dowolnych probówkach i kubeczkach pediatrycznych | Tak | XXX |
| 9. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów i kontroli poprzez czytnik analizatora oraz identyfikacja próbek badanych poprzez kody kreskowe. | Tak | XXX |
| 10. | Stabilność kalibracji oznaczanych parametrów minimum 14 dni według sugestii i rekomendacji producenta- ilość zaoferowanych kalibratorów i dodatkowa ilość odczynników uwzględniająca te rekomendacje. Wykonawca dolicza i uwzględnia te ilości w Tabeli ofertowej | Tak | XXX |
| 11. | Możliwość manualnego programowania badań | Tak | XXX |
| 12. | Możliwość oceny poziomu interferencji ( hemoglobina, lipemia, bilirubinemia ) w każdej oznaczanej próbce | Tak | XXX |
| 13. | Funkcja automatycznych powtórzeń i rozcieńczeń badanych próbek | Tak | XXX |
| 14. | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w oznaczanej próbce oraz pęcherzyków powietrza dla próbek i odczynników | Tak | XXX |
| 15. | System chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury 15°C lub poniżej, pozwalający na przechowywanie używanych odczynników na pokładzie analizatorów, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej | Tak | XXX |
| 16. | Przebieg reakcji oznaczeń w jednorazowych kuwetach | Tak | XXX |
| 17. | Automatyczne monitorowanie stanu/ zużycia odczynników ( ich ilości, terminu ważności, stabilności po otwarciu, dostępnej ilości testów do wykonania ) i materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów | Tak | XXX |
| 18. | Zastosowanie w sondzie pipetującej wymiennych końcówek do pobierania próbek lub system mycia sond gwarantujący zapobieganie efektowi kontaminacji dla surowicy ≤ 0,10ppm | Podać | Podać… |
| 19. | Oznaczanie prokalcytoniny w oparciu o metodę referencyjną Brahmsa i liniowości testu minimum 100 ng/ml. Należy podać liniowość zaoferowanego testu. Zamawiający dopuszcza test z liniowością poniżej 100 ng/ml , jeżeli Wykonawca doliczy do wymaganej ilości badań 7000 oznaczeń. | Podać | Podać… |
| 20. | Troponina wysokoczuła z algorytmem 0h/1h zgodnie z rekomendacjami podanymi przez ESC | Tak | XXX |
| 21. | UPS podtrzymujący pracę analizatorów przez min. 10 minut; kontrola/ wymiana baterii po stronie Wykonawcy | Tak | XXX |
| 22. | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy systemem zintegrowanym a szpitalnym systemem informatycznym LIS Eskulap, połączenie do systemu informatycznego do 4 tygodni od instalacji analizatorów | Tak | XXX |
| 23. | Zaoferowana ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli oraz innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych na wykonanie podanych ilości oznaczeń. | Tak | XXX |
| 24. | Rozbudowanie modułu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w LIS, poprzez zintegrowanie z oprogramowaniem pochodzącym od producenta zaoferowanych niezależnych materiałów kontrolnych. Zamawiający wymaga podłączenia zaoferowanych analizatorów do posiadanego przez laboratorium oprogramowania IT. Przy pomocy zaoferowanego oprogramowania możliwość analizy wyników kontroli w materiale kontrolnym innych producentów | Tak | XXX |
| 25. | Oprogramowanie zarządzające procesem wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, umożliwiające udział w programie porównań międzylaboratoryjnych. Oprogramowanie musi umożliwić co najmniej: - analizę metody z wyliczeniem SD, CV, TE - analizę wykresu Levey – Jenningsa - możliwość bezpośredniego przesłania wyników badań kontroli jakości z LIS do oprogramowania - możliwość doboru reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS - możliwość dokumentacji wewnętrznego procesu kontroli jakości dla materiałów kontrolnych dowolnego producenta Szkolenia personelu laboratorium w zakresie obsługi oprogramowania modułu kontroli jakości. | Tak | XXX |
| 26. | Zapewnienie niezmienności serii materiałów kontrolnych przez minimum 12 miesięcy dla materiałów wieloparametrowych | Tak | XXX |
| 27. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak | XXX |
| 28. | Wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości w latach 2023, 2024, 2025, minimum 1 próbka kontrolna raz w miesiącu dla następujących parametrów: 1 do 31, 34 do 36, 38 i 39 np. programy EQAS firmy BIORAD Należy podać rodzaje oferowanych kontroli i częstotliwość wykonania | Tak | Podać… |
| 29. | ZASILANIE 230V/16A wg PN | Podać | Podać ….. |
| 30. | Moc maksymalna - P -analizatora w watach | Podać | Podać ….. |
| 31. | Zużycie wody maksymalne | Podać | Podać ….. |

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 5: Wraz z dzierżawą wykonawca dostarczy zestaw komputerowy spełniający wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą:

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja robocza: procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz pamięć RAM: min. 8 GB | Tak | XXX |
| 2. | dysk twardy: SSD min. 250 GB DVD-RW +/- RW karta graficzna zintegrowana z procesorem, karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45 karta wifi, bluetooth, obudowa typu Small Form Factory porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min.1 port USB 3.1 i min. 2 porty USB 3.0, min. 1 port USB typu C porty video: min. HDMI x1 I DisplayPort x 1 porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu klawiatura USB mysz laserowa USB oprogramowanie typu Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2021 Standard 64 bit | Tak | XXX |
| 3. | Monitor: min. 23,5 cali, rozdzielchość FullHD 1920 x 1080px, HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS, z monitorem należy dostarczyć przewody do podłączenia do stacji roboczej z punktów 1,2 | Tak | XXX |
| 4. | Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min. Drukarka musi być wyposażona w moduł do podłączenia do sieci komputerowej Ethernet ( RJ-45 ) i możliwość podłączenia bezpośrednio do komputera za pomocą USB. | Tak | XXX |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix | Tak | XXX |
| 6. | Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem | Tak | XXX |
| 7. | Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap | Tak | XXX |

Równoważność:

1)     Oprogramowanie typu MS Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

1.       System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

2.       System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016;

2019, 2021

3.       System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a)  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b)  Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

4.       Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim,

5.       Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

6.       Wbudowany system pomocy w języku polskim,

7.       Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

8.       Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez

producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

9.       Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10.     Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11.     Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory

i regułami IP v4 i v6;

12.     Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13.     Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14.     Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

15.     Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność

systemu lub aplikacji,

16.     Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

17.     Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez

polityki grupowe

18.     Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

19.     Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

20.     Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

21.     Obsługa standardu NFC (near field communication),

22.     Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

23.     Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

24.     Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a)  Login i hasło,

b)  Karty z certyfikatami (smartcard),

c)       Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

25.     Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

26.     Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

27.     Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

28.     Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

29.     Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

30.     Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

31.     Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

32.     Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

33.     Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

34.     Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność

i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

35.     Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

36.     Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji

wcześniejszej,

37.     Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

38.     Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

39.     Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych

sprzętu),

40.     Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych

41.     Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

42.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM

(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

43.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na

wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

44.     Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

45.     Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2)         Oprogramowanie Microsoft Office 2021 Standard 64 bit lub równoważne:

Opis równoważności dla oprogramowania Microsoft Office 2021 Standard 64 bit:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.       Musi zawierać co najmniej następujące komponenty:

•        edytor tekstu,

•        arkusz kalkulacyjny,

•        program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

•        program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2.       Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana

danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi;

3.       Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej;

4.       Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez

utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi

obiektami i kolorów);

5.       Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS

Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 MS Office 2016 MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów;

6.       Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF;

7.       Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory;

8.       Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów;

9.       Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego;

10.     Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi:

·         MS Windows 7 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8.1 (32 i 64-bit)

·         MS Windows 10 ( 32 i 64-bit)