KR-01/11/24 Balice, 18.03.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup systemu monitoringu do obserwacji behawioralnej zwierząt dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Pozycja nr 2. Rejestrator IP. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rejestratora, który będzie wyposażony w 1 port USB na panelu przednim? Nie występują urządzenia spełniające aktualnie wszystkie wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę również na zaoferowanie rejestratora, który będzie wyposażony w 1 port USB na panelu przednim.

**Pytanie nr 2**

Pozycja nr 4. Dysk twardy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dysku twardego, którego bufor dysku pamięci wyniesie 256 MB? Nie występują urządzenia spełniające aktualnie wszystkie wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę również na zaoferowanie dysku twardego, którego bufor dysku pamięci wyniesie 256 MB.

**Pytanie nr 3**

Pozycja nr 5. Switch. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie switcha bez funkcji QoS? Nie występują urządzenia spełniające aktualnie wszystkie wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wyraża zgodę również na zaoferowanie switcha bez funkcji QoS.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy w taki sposób, aby oferent był wstanie wpisać oferowany sprzęt? Umożliwi to weryfikację oferowanych urządzeń oraz zapobiegnie niepotrzebnych komplikacji na etapie dostawy.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany formularza ofertowego i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB