**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

Wiązownica, 22.02.2023 r.

Znak: RG3-271.8.2023

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Radawa na potrzeby Klubu Seniora.”

Działając na podstawie pkt. 17.6 rozdziału X specyfikacji zapytania ofertowego, w związku ze złożonymi pytania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy na schody przewidziane są również płytki R10 z ryflem czy tylko płytka z ryflem czy bez ryfla R10.

**Odpowiedź:**

Okładziny schodów należy wykonać z płytek z ryflem R10.

**Pytanie nr 2**

Jakie oświetlenie (oprawy) przewidziane są na wyposażenie obiektu.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować oprawy LED. Natężenie światła 300 lx.

**Pytanie nr 3**

Czy na sufit gdzie jest przewidziana płyta gk F13 ognioodporna przewidziana jest jedna warstwa czy więcej, to samo dotyczy ścianki działowej między korytarzem a klatką schodową..

**Odpowiedź:**

Okładziny jednowarstwowe.

**Pytanie nr 4**

Jaki rodzaj farby przewidziany jest na malowanie ścian i sufitów.

**Odpowiedź:**

Do malowania ścian i sufitów przewidziano farby lateksowe.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa postępowania 3. a/a