**Załącznik nr 1**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa regałów metalowych do Domu Studenta nr 2 Politechniki Lubelskiej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis i parametry przedmiotu zamówienia** |
| **1.** | **Regał magazynowy wolnostojący** | **Ogólne**   * półka wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo * półka z blachy 1 mm * noga stalowa 35x35x1,8mm  z perforacją co 30mm , lakierowana proszkowo, kątownik z jednego elementu – nie dzielony * wymiary W x S x G: 200±3 cm, 118±3 cm 60 cm, * kolor szary * skręcany na śruby M8 * 6 półek * szerokość zagięcia półki 35± 5 mm * nośność półki min 100kg * nośność regału min 650kg * Deklaracja producenta o spełnieniu norm \*: PN-78/M – 78320 PN-88/M – 78321 PN-89/M – 78322 PN-92/M – 78326 PN-78/M – 78330   \*lub norm równoważnych, zgodnie z art. 101 ustawy pzp   * Deklaracja producenta na obciążenie regałów |
| **Dodatkowe istotne warunki zakupu** | * Gwarancja: minimum 24 miesiące na sprzęt i montaż. * Dostawa do Domu Studenckiego DS2 w Lublinie * Montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscach * Bezpłatny serwis gwarancyjny |