DSZ.4001.1353.JW.						 Poznań, dnia 02.12.2019

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WYROBÓW MEDYCZNYCH  I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH,

MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH,

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SKÓRY,

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO POWIERZCHNI I NARZĘDZI,

CHUSTECZEK DEZYNFEKCYJNYCH,

RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH

DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU.

znak sprawy: Ds-09/zp/2019

Wszyscy Wykonawcy

W dniu 29.11.2019  do  Aresztu Śledczego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ :

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 21 i dopuści:

Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia, bardzo dobra absorpcja wody. Wysoka gramatura materiału 70g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 34cm x 40cm (Możliwość oderwania co drugą perforację co da wymiar 34cmx80cm). Opakowanie foliowe, 200 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

lub

Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia, bardzo dobra absorpcja wody. Wysoka gramatura materiału 70g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 34cm x 30cm (Możliwość oderwania co drugą perforację co da wymiar 34cmx60cm). Opakowanie foliowe, 100 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 5 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (dwie saszetki obok siebie z perforacją między nimi), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (dwie saszetki obok siebie z perforacją między nimi), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 1 i dopuści:

Jednorazowe chusteczki włókninowe, służące do profesjonalnego zastosowania w placówkach służby zdrowia, o wymiarach 18x25 cm, odporne na rozdarcia, nie strzępiące się i nie pozostawiające włókien, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, 300szt. chusteczek w rolce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 3 i 4 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 5 i 6 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W dniu 29.11.2019  do  Aresztu Śledczego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ :

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt zarejestrowany jako kosmetyk, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt zarejestrowany jako kosmetyk, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV). Czas działania do 1 min., z możliwością przedłużenia działania do 1h. Opakowanie 1000 ml, produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV). Czas działania do 1 min., z możliwością przedłużenia działania do 1h. Opakowanie 250 ml z atomizerem, produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 6, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści produkt zarejestrowany jako kosmetyk, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 6, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści aktualnie używany w Państwa placówce, alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Formuła chemiczna oparta na etanolu i bifelylolu, nie zawierająca barwników i substancji zapachowych, z możliwością stosowania przez alergików, posiadająca wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym. Przedłużone działanie do 3 h. Skuteczny wobec Produkt jest skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae, M.avium), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1, rota, noro) w czasie do 30 sek.; z możliwością rozszerzenia o Polio, Adeno oraz pełne F przy wydłużeniu czasu działania. Pojemność 100 ml. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie dot. umowy § 3, pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formie elektronicznej z jednego adresu mailowego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r., art. 4, pkt. 2 Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. umowy § 3, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie zbiorczej faktury VAT jeden raz w miesiącu?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15,48,49 z pakietu 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 48 równoważnych nakłuwaczy sterylizowanych radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 49 nakłuwaczy 21G o głębokości nakłucia 1,8 mm sterylizowanych radiacyjnie (op.=200 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

Rozkładana trzyczęściowa konstrukcja

Wyposażona w piankę w części górnej

Dzięki zastosowanej konstrukcji maska szczelnie przylega do każdego kształtu twarzy

Wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos

Wyposażona w zawór wydechowy najnowszej generacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie

Mocowana na gumki

Duża powierzchnia filtra zapewnia doskonały rozkład cząsteczek

A tym samym oferuje najwyższy komfort noszenia nawet podczas długiego czasu użytkowania

Możliwość użytkowania podczas pracy z cytostatykami

Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania najwyższego poziomu ochrony

FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009

Kategoria III środków ochrony indywidualnej dyrektywy europejskiej 89/686/EEC

Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym

Pakowana pojedynczo aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją

Graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym

Maska w kolorze żółtym, gumki mocujące w kolorze niebieskim

Nie zawiera lateksu

Jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera w rozmiarze 55mm x 41mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera w rozmiarze 51mm x 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml,  dren o długości 115 cm zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, skalowany cyfrowo co 250 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści kranik wyposażony tylko w optyczny indykator pozycji zamknięte/otwarte?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści maskę w opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści nerkę jednorazową z masy papaierowej:

Wymiary +/- 5 mm (dł x szer x wys): 245x115x50 mm

Max pojemność: 900 ml

Pojemność użytkowa: 300 ml

Odporność na przesiąkanie: 4h

Temperatura odporności: 35 °C

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 56

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x140x200?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 72

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trójdrożnych portów bezigłowych z przedłużaczami o długości całkowitej 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 73

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z drenem o długości 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 78

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawione ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 79

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawione ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych strzykawek 10ml skalowanych co 0,2ml bez rozszerzenia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 96

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową typu Janeta z tłokiem w kolorze białym transparentnym pakowane a.25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem  ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 97

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pompy infuzyjnej z tłokiem w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 1, poz. 100

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 1, poz. 101

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z podziałką  do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pakowaną a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 2, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 2, pozycja 35

Czy Zamawiający miał na myśli 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 25m w stanie rozciągniętym

Część 2, pozycja 36, 37

Czy Zamawiający miał na myśli 1m w stanie swobodnym?

Odpowiedź:  Zamawiający miał na myśli 1m w stanie swobodnym

Część 7, poz. 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, grubości na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,19±0,01 mm, na mankiecie 0,17±0,01 mm, rozciągliwości przed starzeniem min. 750% oraz sile zrywu min. 19N, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część 7, poz. 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice lekko pudrowane o grubości na palcu 0,23±0,02 mm, na dłoni 0,19±0,02 mm, na mankiecie 0,18±0,02 mm oraz sile zrywu min. 18N, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W dniu 02.12.2019  do  Aresztu Śledczego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ :

Dotyczy Części 5

- Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń, spektrum: B, F ,Tbc, V (BVDV, Vaccinia, Rota), aktywny wobec Legionella pneumophila, stężenie do 0,5%. Czas działania: do 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o Adenowirus i Norowirus? Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna czwartorzędowe związki amoniowe. Opakowanie 5 litrów z pompką dozującą. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

- Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii APA oraz anionowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych w formie piany działającego do 5 min. w warunkach brudnych na B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), V (Polio, Adeno, Vaccinia – 5 min., Noro – 20 min.), w 15 min. na Tbc (warunki czyste – 15 min., warunki brudne M. terrae – 30 min.), 
F spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

- Poz. 9 –  Czy Zamawiający oczekuje preparatu nie wymagającego czasu aktywacji przed użyciem ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje preparatu nie wymagającego czasu aktywacji przed użyciem

- Poz. 9 - Czy Zamawiający oczekuje preparatu o skuteczności sporobójczej potwierdzonej zgodnie z obowiązującą normą europejską dotyczącą działania sporobójczego w obszarze medycznym tj. EN 17126, w wymaganym czasie 5 min?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje preparatu o skuteczności sporobójczej potwierdzonej zgodnie z obowiązującą normą europejską dotyczącą działania sporobójczego w obszarze medycznym tj. EN 17126, w wymaganym czasie 5 min.

- Poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontrolnych sprawdzających aktywny poziom kwasu nadoctowego konfekcjonowanych w tuby 100 szt.  po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

- Poz. 10 - W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

Wykonano w 2 egz.:

1. platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/

2 .a/a