Zamość, dnia 09-08-2024 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Szanowni Państwo, prosimy o udzielenie odpowiedzi do SWZ: 1) Prosimy o określenie koloru mat przerostowych czarne lub zielone - gdyż ma to istotne znaczenie przy kalkulacji kosztów wykonania zadania. Nadmieniam, iż cena zakupu mat w kolorze zielonym jest o 90% wyższa iż mat w kolorze czarnym. 2) Czy Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy bądź przed w budowaniem posługując się zapisem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót (załącznik do SWZ par. 7.1.2 ze strony nr 23) przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, zgodność urządzenia z projektem tj. karty technicznej i certyfikatu. Kontrola taka zabezpiecza i potwierdza zgodność oferowanego zestawu z urządzeniem z projektu i potwierdza bezpieczeństwo konstrukcji z obowiązującą normą PN 1176 wydany przez uprawnioną jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

**Odpowiedź 1:**

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych zarówno w kolorze czarnym jak i w kolorze zielonym;
2. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 7.3 *Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót*. Spełnienie danego wymogu dotyczy wszystkich elementów i urządzeń objętych dokumentacją projektową. W przypadku urządzenia zabawowego przeznaczonego do użytku dzieci, priorytetem Zamawiającego jest, aby dane urządzenie posiadało niezbędne certyfikaty uprawniające do bezpiecznego użytkowania. Na etapie realizacji umowy dany wymóg zostanie skontrolowany. Jego wypełnienie jest obligatoryjne, aby zadanie zostało w całości odebrane przez Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.

***Ryszard Gliwiński***

***Wójt Gminy Zamość***

***..........................................*** Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu