OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część 1:  Zadanie 3b:„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami  z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)”,

Część 2: Zadanie 4:„Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza”),

Część 3: Zadanie 5 Odcinek a: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)  od bramy wjazdowej do Portu do falochronu wschodniego.

- Zakres obejmuje:

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową i przebudową dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I.”, w podziale na części:

a)	Część 1: Zadanie 3b:„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami  z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)”

b)	Część 2: Zadanie 4:„Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza”),

c)	Część 3: Zadanie 5 Odcinek a: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)  od bramy wjazdowej do Portu do falochronu wschodniego".

Część 1

Przedmiot zamówienia dla Zadania 3b obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej znajdującej się w województwie Zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 1205,65 m (od pikiety 0+024,17 do 1+229,82).

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiących załącznik do SWZ opracowanej przez Pracownie Projektową Dróg i Mostów DIM, Szczecin, ul. Sosnowa 6a

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla Zadania 3b obejmuje m.in.:

•	zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

•	rozbiórkę nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów które w związku z koniecznością wzmocnienia konstrukcji jezdni podlegają korekcie wysokościowej,

•	zabezpieczenie istniejących doziemnych sieci uzbrojenia terenu,

•	wykonanie systemu kanalizacji deszczowej,

•	wykonanie oświetlenia drogowego,

•	wykonanie kanału technologicznego,

•	wykonanie nowej nawierzchni drogowej przejazdów kolejowych,

•	wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Ludzi Morza na odcinkach zakwalifikowanych do całkowitej rozbiórki,

•	wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni ul. Ludzi Morza,

•	wykonanie nowych konstrukcji zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych,

•	usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi sieciami energetycznymi,

•	zabezpieczenie sieci energetycznych rurami dwudzielnymi,

•	humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,

•	ustawienie wiat autobusowych.

Część 2

Przedmiot zamówienia dla Zadania 4 obejmuje budowę odcinka drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie i gminie Świnoujście. Długość odcinka objętego budową wynosi ok. 727m, w ramach budowy przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano budowę dwóch dojazdów do ronda z istniejącej ulicy Ludzi Morza o łącznej długości około 113 m.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ opracowanej przez Safege S.A.S oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla Zadania 4 obejmuje m.in.:

•	budowę nowego odcinka drogi (obwodnicę Bazy Las) wraz z budową ronda trzywlotowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową (ul. Ludzi Morza),

•	budowę dwóch dojazdów do ronda w ciągu drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza),

•	budowę drogi wewnętrznej w miejscu, gdzie wg ustaleń MPZP ma powstać ulica do terenów na obszarze Bazy Las,

•	budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na całym odcinku drogi oraz wokół ronda,

•	wykonanie bocznego pasa dzielącego

•	budowę przejścia dla małych ssaków i płazów,

•	budowę/przebudowę zjazdów publicznych,

•	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z niezbędnymi urządzeniami brd,

•	budowę/przebudowę oświetlenia drogowego,

•	odtworzenie istniejących rowów, zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi,

•	przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

•	wycinkę drzew kolidujących oraz nasadzenia nowych drzew,

•	rozbiórki istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

Przedmiot zamówienia dla Zadania 5 Odcinek a obejmuję przebudowę odcinka drogi: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) od bramy wjazdowej do Portu do falochronu wschodniego", które obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni, a wjazdem do portu na długości około 741 m.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ opracowanej przez Safege S.A.S oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla Zadania 5 Odcinek a obejmuje m.in.:

•	przebudowę odcinka drogi,

•	przebudowę nawierzchni wszystkich skrzyżowań i zjazdów,

•	budowę miejsc postojowych,

•	budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych,

•	budowę/przebudowę zjazdów publicznych,

•	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z niezbędnymi urządzeniami brd,

•	budowę/przebudowę oświetlenia drogowego,

•	odtworzenie istniejących rowów, zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi,

•	przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

•	wycinkę drzew kolidujących oraz nasadzenia nowych drzew,

•	rozbiórki istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy 
(hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45233140-2  Roboty drogowe.

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg,

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Dodatkowe informacje:

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją 
± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych 
w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne 
w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za organizacje ruchu,

- opłaty za odtworzenie nawierzchni.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem pasa drogowego.

- Przejścia dla pieszych „wykonać na 0” -  płaski krawężnik.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy (hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie prowadzenia robót pełne wygrodzenie placu budowy.

- Zamawiający wymaga by minimalny okres gwarancji  i rękojmi wynosił 60 miesięcy.

- Wszystkie istniejące ogrodzenia zniszczone lub przeznaczone na czas wykonywania robót do rozbiórki, należy odbudować.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. Ponadto dla branży elektroenergetycznej należy przedłożyć osobne mapy i szkice dla oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Wraz z dokumentacją należy przedłożyć współrzędne geodezyjne w wersji elektronicznej do ewidencji drogowej oraz współrzędne dotyczące robót związanych z likwidacją kolizji z sieciami ENEA Operator, sporządzonych zgodnie z umowami na likwidację kolizji z sieciami ENEA.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

- Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury ( zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

- Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy, przy czym wykonawca zapłaci zamawiającemu kwotę wartości drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz cen jednostkowych z Nadleśnictwa Międzyzdroje.