Pyrzyce, dnia 05.10.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 16/22 na „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 2, poz. 7 i 8.
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są respiratory TRILOGY EVO.
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2, poz. 7 i 8.
W celu zaoferowania wysokiej jakości usług oficjalnego autoryzowanego dystrybutora i serwisu Philips Respironics, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 7 i 8 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.