**Załącznik nr 1 do**

**ZO nr 4/GSDT/2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymaganych prawem - przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi obejmujące między innymi:

* pomiar rezystancji izolacji przewodów;
* pomiar rezystancji pętli zwarcia;
* badanie wyłączników różnicowo-prądowych;

Wykaz obiektów do przeglądu jak w zestawieniu poniżej.

Protokoły z przeglądów wykonać w programie do tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych.

Do każdego zestawu protokołów (do każdej teczki) załączyć kserokopie uprawnień (świadectwa) osób wykonujących pomiary oraz certyfikat kalibracji (legalizacji) przyrządów pomiarowych którymi były wykonywane pomiary.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE OBIEKTÓW DO PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH** | | |
|  | | **NAZWA OBIEKTU/POMIESZCZENIA** |
| **I** | | **PORT JACHTOWY BASEN PÓŁNOCNY** |
| 1 | | Bosmanka |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - pomieszczenie kuchni i pralni |
| - kotłownia |
| 2 | | Budynek nr 15 |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - pomieszczenie kuchni |
| - kotłownia |
| - oświetlenie awaryjne |
| 3 | | Skrzynki elektryczne nabrzeże + teren -23 szt. |
| 4 | | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach-Basen Północny - 52 szt. |
| 5 | | Skrzynki dystrybucyjne - 3 szt. - pola kamperowego |
| **II** | | **PRZYSTAŃ ŁUNOWO** |
| 1 | | Budynek techniczno - socjalny Przystań Łunowo (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| 2 | | Wiata grilowo - rowerowa - Łunowe |
| 3 | | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach - Przystań Łunowo - 8 szt. |
| **III** | | **PRZYSTAŃ KAJAKOWA KARSIBÓR** |
| 1 | | Budynek toalety |
| 2 | | Skrzynki elektryczne nabrzeże - 3 szt. |
| **III** | | **KEMPING "RELAX"** |
| 1 | | Sanitariat I |
| 2 | | Sanitariat II |
| 4 | | Pola kamperowe - skrzynki dystrybucyjne - 24 szt. |
| 5 | | Rozdzielnice zewnętrzne na polu kempingowym |
| 6 | | Domek nr 1-18 - 18 szt |
| 7 | | Domek nr 1F - 5F - 5 szt |
| 8 | | Domek nr 1B - 5B - 5 szt |
| 9 | | Domek nr Z1 - Z14 - 14 szt |
| 10 | | Magazyn pościeli czystej -kontener |
| 12 | | Warsztat z magazynem środków chemicznych |
| 13 | | Oświetlenie zewnętrzne |
| **IV** | | **KĄPIELISKO MORSKIE i PŁYWALNIA** |
| 1 | | Centrum Koordynacji Ratowników – pomieszczenie sanitariatu, kuchni i rozgłośni |
| 2 | | Szalet publiczny - wejście od Powstańców Śl. |
| 3 | | Szalet publiczny - wejście od Prusa |
| 4 | | Szalet publiczny - wejście od Nowowiejskiego |
| 6 | | Szalet publiczny - wejście od Uzdrowiskowej |
| 7 | | Pływalnia ul. Żeromskiego |
| - pomieszczenia sanitariatów personelu |
| - pomieszczenie kontenera warsztatowego |
| - pomieszczenie w przyziemiu (warsztatowe i pomieszczenia robocze) |
| - punkty elektryczne zewnętrzne |
| **V** | | **OBIEKTY SPORTOWE** |
| 1 | | Stadion Miejski - boisko, przy ul. Matejki 22 |
| - oświetlenie |
| - hydrofornia |
| - tablica wyników |
| - agregat prądotwórczy |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| 2 | | Stadion Miejski - budynek techniczny przy u. Matejki 22 |
| - pomieszczenia biurowe |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne - 2 szt. |
| - pozostałe pomieszczenia obiektu (radiowęzeł, itp.) |
| 3 | | Stadion Miejski – kasa biletowa u. Matejki 22 |
| 4 | | Stadion Miejski - administracyjny budynek przy Matejki 22 |
|  | | - pomieszczenia administracyjne i zaplecza sportowego |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - warsztat i zaplecze techniczne |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| - kotłownia |
| 4 | | Hala tenisowa |
| - pomieszczenia hali tenisowej |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
|  |
| 5 | | Korty ziemne |
| - oświetlenie zewnętrzne |
| 6 | | Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9 |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia biurowe i zaplecza sportowego |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - punkty dystrybucyjne - 1 szt. |
|  |
| 7 | | Boisko, przy ul. Białoruskiej |
| - oświetlenie zewnętrzne (sportowe i parkowe) |
| - punkty dystrybucyjne - 4 szt. |
| 8 | | Budynek techniczny przy ul. Białoruskiej |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - pomieszczenie kotłowni |
| - oświetlenie awaryjne |
| 9 | | Hala sportowa przy ul. Norweskiej |
| - kotłownia i wentylatorownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - oświetlenie awaryjne |
| 10 | | Dom noclegowy |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - kotłownia |
| **IV** | **UZNAM - ARENA** | |
| 1 | Pomieszczenie suszarek do włosów | |
| 2 | Pomieszczenia zaplecza ratowników i personelu obsługi | |
| 3 | Pomieszczenia techniczne podbasenia | |
| 4 | Szatnie pływalni | |
| 5 | Szatnie hali sportowej | |
| 6 | Hala sportowa | |
| 7 | Pomieszczenia zaplecza hali spotrowej | |
| 8 | Hol i pomieszczenia zaplecza | |
| 9 | Magazyny | |
| 10 | Oświetlenie awaryjne obiektu | |