ZP/83/2019                                                                                                                 Gdańsk, dnia 20.09.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Dotyczy pakietu 3
Pytanie 1 - Czy Odbiorca dopuści komory o innym kształcie wlotu powietrza?

Odpowiedź: Nie. Zastosowanie V-kształtnego wlotu zmniejsza ryzyko zablokowania kurtyny poprzez ramiona oraz eliminuje konieczność stosowania dodatkowych podłokietników.

Pytanie 2 -  Czy Odbiorca dopuści komorę o szerokości 810 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 -  Czy Odbiorca dopuści komorę o szerokości przestrzeni rooczej 1105?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4 -  Czy odbiorca dopuści komorę o blacie roboczym dzielonym na 3 części?

Odpowiedź: Nie.

Kanclerz						                                                                                      /-/

Marek Langowski