Pruszcz Gdański, dnia 20.07.2023 r.

Znak sprawy:	ZP.271.21.2023 /

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 14.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00307651/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 6”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji OPZ Zamawiający umieścił następujące wymogi dla opraw ulicznych:

Ponieważ powyższy zapis w sposób jednoznaczny ogranicza konkurencyjność wnosimy 
o wyjaśnienie zasadności zapotrzebowania Zamawiającego na oprawy o określonych parametrach, jednocześnie wnosimy o dopuszczenie poniższej sylwetki oprawy o wymiarach H=50-100mm; L=550-600mm;W = 250-300mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia wymagań co do wymiarów i kształtów lamp drogowych. Oprawy w tej części miasta wykonywane są jako kontynuacja opraw na ulicy 
ks. Józefa Waląga. Celem Zamawiającego jest zachowanie spójności dla centralnej części miasta o charakterze reprezentatywnym.

Pozostałe części miasta, czyli typowe drogi nie posiadają takiego wymogu.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).