# załącznik nr 11 do SWZ

# Załącznik nr 11 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 2 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  wózek do transportu narzędzi szt. 2

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Wózek do transportu narzędzi | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Rama wózka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub aluminium | Tak |  |
| 5 |  | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa polipropylenu | Tak |  |
| 6 |  | Wózek wyposażony w co najmniej dwa uchwyty | Tak |  |
| 7 |  | Wózek wyposażony w cztery kółka jezdne w tym co najmniej jedno z blokadą. | Tak |  |
| 8 |  | Konstrukcja umożliwiająca przewożenie produktów w dwóch zamykanych komorach. | Tak |  |
| 9 |  | Szerokość max.760 mm | Tak |  |
| 10 |  | Głębokość max. 490 mm | Tak |  |
| 11 |  | Wysokość max. 1040 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy