## Arkusz1
Studio ADS spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań
ZADASZENIE WEJŚCIOWE PRZY PAWILONIE POZNAŃ CONGRESS CENTER NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporądzaniu oferty. Wszelkie ewentualne zmiany ilości powinny znaleźć się w pozycjach pn. Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego" poszczególnych działów, obok ewentualnych pozycji niewymienionych w przedmiarach.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Budowa Zadaszenia wejściowego przy pawilonie Poznań Congress Center (Pawilon nr 15) na terenie Miedzynarodowych Targów Poznańskich"
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
T A B E L A P R Z E D M I A R O W A
L.p. | Opis konstrukcji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
0 | PRACE PROJEKTOWE
0.1 | Projekt wykonawczy wielobranżowy | kpl. | 1 |  | 0
1. | ZADASZENIE WEJŚCIOWE - KONSTRUKCJA
1.1. | Fundamenty - Projektuje się posadowienie na stopach fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN.
1.1.1. | Wykopy pod stopy fundamentowe z wywozem urobku | m3 | 302.65 |  | 0
1.1.2. | Zabezpieczenie istniejących stóp fundamentowych | kpl. | 1 |  | 0
1.1.3. | Wymiana gruntu pod fundamentami na głębokość 2,5 m na pianobeton o gęstości 600 kg/m3 | m3 | 55.69 |  | 0
1.1.4. | Wykonanie podbetonu z C8/100 pod stopy fundamentowe | m3 | 13.55 |  | 0
1.1.5. | Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 | m3 | 51.82 |  | 0
1.1.6. | Stal zbrojeniowa AIIIN (B500 SP) Klasa ekspozycji: XC2, przyjęto szacunkowy wskaźnik zbrojenia 80 kG/m3 | Mg | 4.15 |  | 0
1.1.7. | Izolacja p.wilgociowa stóp Dysperbitem dwukrotnie | m2 | 104.37 |  | 0
1.1.8. | Obsypanie wykonanych stóp fundamentowych piaskiem zageszczonym mechanicznie | m3 | 181.59 |  | 0
1.2. | Słupy stalowe - Stal S355, kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2-C3, klasa wykonania konstrukcji - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5 Elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia czystości a nastepnie malować zestawem farb wymaganym dla klasy środowiska i wymaganego zabezpieczenia p.poż. (malowane proszkowo na kolor RAL 9006)
1.2.1. | Podstawy dolne z blachy stalowej 800x800x40 mm - 4 szt | Mg | 0.818 |  | 0
1.2.2. | Słupy stalowe z rur fi 610/16 mm | Mg | 11.796 |  | 0
1.2.1. | Podstawy górne z blachy stalowej fi 650x40 mm - 4 szt | Mg | 0.424 |  | 0
1.2.2. | Głowice stalowe spawane z blach do mocowania kształtowników HEA 600 | Mg | 1.55 |  | 0
1.2.3. | Pręty gwintowane M30 z nakretkami - 40 szt na głowicę | szt | 160 |  | 0
1.3. | Dźwigary stalowe obwodowe HEA 600 - Stal S355, kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2-C3, klasa wykonania konstrukcji - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5 Elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia czystości a nastepnie malować zestawem farb wymaganym dla klasy środowiska i wymaganego zabezpieczenia p.poż. | Mg | 19.733 |  | 0
1.4. | Elementy stalowe zadaszenia - Stal S355, kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2-C3, klasa wykonania konstrukcji - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5 Elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia czystości a nastepnie malować zestawem farb wymaganym dla klasy środowiska i wymaganego zabezpieczenia p.poż.
1.4.1. | Kształtowniki stalowe IPE 330_530 | Mg | 9.288 |  | 0
1.4.2. | Kształtowniki stalowe RK 150x4 | Mg | 3.39 |  | 0
1.4.3. | Elementy stalowe RK 70x4 | Mg | 0.173 |  | 0
1.4.4. | Elementy stalowe RK 50x3 | Mg | 1.085 |  | 0
1.4.5. | Blachy stalowe do łączenia ksztaltowników | Mg | 1.003 |  | 0
1.4.6. | Śruby M16 kl.8.8 do skręcania kształtowników | szt. | 120 |  | 0
1.4.7. | Blacha trapezowa T50 grub.0,88 mm S320 | m2 | 12.35 |  | 0
1.4.8. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1 |  | 0
1.4.9. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1 |  | 0
2. | ZADASZENIE WEJŚCIOWE - ARCHITEKTURA
2.1. | Pokrycie zadaszenia
a | Pokrycie kopułkami z poliwęglanu w profilach aluminiowych. | kpl. | 1 |  | 0
b | Pokrycie membraną PVC, mocowaną do warstwy twardej wełny mineralnej uformowanej w spadki, opartej na blasze trapezowej. | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Obudowa okapu z paneli aluminiowo - kompozytowych typu Alucobond | kpl. | 1 |  | 0
2.3. | Rynny aluminiowe | kpl. | 1 |  | 0
2.4. | Opierzenia blacharskie z blach aluminiowych i roboty dekarskie | kpl. | 1 |  | 0
2.5. | Sufit zadaszenia z memrany systemowej | kpl. | 1 |  | 0
2.6. | Drabiny ze stali ocynkowanej | kpl. | 1 |  | 0
2.7. | System asekuracyjny linowy dla obsługi technicznej | kpl. | 1 |  | 0
2.8. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1 |  | 0
2.9. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1 |  | 0
3. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE ZADASZENIA WEJSCIOWEGO
3.1. | Rozbiórki
a | Rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych na placu przed wejściem do pawilonu PCC | kpl. | 1 |  | 0
b | Rozbiórka istniejących donic z zielenią | kpl. | 1 |  | 0
c | Rozbiórka części nawierzchni chodnika z kostki betonowej wchodzącej w skład projektowanej zatoki (strefa dojazdu drop off) | kpl. | 1 |  | 0
d | Rozbiórka całej nawierzchni placu z płyt chodnikowych Presstone (płyty będące w dobrym stanie technicznym przewidziane są do ponownego ułożenia) | kpl. | 1 |  | 0
e | Rozbiórka instalacji elektrycznych i sanitarnych zewnętrznych, które kolidują z projektowanymi fundamentami | kpl. | 1 |  | 0
f | Przestawienie słupa ogłoszeniowego znajdującego się między słupami łącznika nadziemnego między budynkiem pawilonu PCC i 8A w inną lokalizację wskazaną przez Inwestora | kpl. | 1 |  | 0
3.2. | Ekran informacyjny LED | kpl | 1 |  | 0
3.3. | Słupki ze stali nierdzewnej wzdłuż krawedzi placu od strony drogi wewnetrznej | kpl. | 1 |  | 0
3.4. | Taras gastronomiczny pod nowym zadaszeniem z desek kompozytowych - demontaż i odtworzenie | kpl. | 1 |  | 0
3.5. | Nawierzchnia placu z płyt chodnikowych | kpl. | 1 |  | 0
3.6. | Nawierzchnia zatoki z masy asfaltowej | kpl. | 1 |  | 0
3.7. | Odwodnienie - rury spustowe, czyszczaki i rewizje | kpl. | 1 |  | 0
3.8. | Przebudowa kanalizacji zewnętrznej | kpl. | 1 |  | 0
3.9. | Przebudowa sieci cieplnej | kpl. | 1 |  | 0
3.10. | Sieci wewnętrzne elektryczne - wewnętrzna linia zasilająca | kpl. | 1 |  | 0
3.11. | Przebudowa kolizji zasilania ze stacji elektroenergetycznych | kpl. | 1 |  | 0
3.12. | Zasilanie ekspozycji | kpl. | 1 |  | 0
3.13. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1 |  | 0
3.14. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1 |  | 0
4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADASZENIA
4.1. | Zasilanie instalacji elektrycznej zadaszenia | kpl. | 1 |  | 0
4.2. | Wewnętrzne linie zasilające | kpl. | 1 |  | 0
4.3. | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne | kpl. | 1 |  | 0
4.4. | Oprawy oświetleniowe
a | Oprawy awaryjne zewnętrzne, nastropowe, Hybryd Primos II LED AR-7W, CNBOP + grzanie | kpl. | 1 |  | 0
b | Oprawy awaryjne zewnętrzne, naścienne, LED 220VDC, CNBOP + grzanie | kpl. | 1 |  | 0
c | Projektory mocowane na słupach np. Projektory GOBO Optica-Light | kpl. | 1 |  | 0
d | Projektory regulowane RGB-W mocowane we wnekach po 3 szt. | kpl. | 1 |  | 0
e | System sterowania oświetleniem wraz z peryferiami i specjalisty-cznym okablowaniem wraz z zaprogramowaniem i integracją z systemem sterowania oświetlenia iluminacji PCC | kpl. | 1 |  | 0
4.5. | Ochrona przepięciowa | kpl. | 1 |  | 0
4.6. | Instalacja odgromowa uziemień i połaczeń wyrównawczych | kpl. | 1 |  | 0
4.7. | Rozdzielnice
a | Rozdzielnica RGnn 0,4kV - typu ZMR - Prosna (sekcja A i sekcja B), rozdzielnica wolnostojąca, prąd znamionowy szyn głównych 2500A, zasilanie i odpływy od dołu, zabezpieczenie Micrologic 5,0 typu A, wyłączniki Compact typu NT, prod. Schneider Electric | kpl. | 1 |  | 0
b | Rozdzielnica oświetlenia elewacji RO-EZ | kpl. | 1 |  | 0
6.8. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1 |  | 0
6.9. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Wartość | 0