## Opis przedmiotu zamówienia.- modyfikacja

1.	Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 5 611,1 MWh w okresie 01.10.2024r. - 30.09.2025r. obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucyjnej do budynków i punktów poboru energii elektrycznej.

2.	Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi i Polskimi Normami.

3.	W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług bilansowania handlowego energii dostarczanej (wzór Zamawiającego) oraz wytwarzanej (wzór Wykonawcy). Energia wytwarzana może się pojawić w przypadku nietypowych awarii na następujących przyłączach:

- Szpital W. przyłącze P1 (PPE 590322424900557269) - 70,29kW,

- Szpital W. przyłącze P2 (PPE 590322424900557276) – 46,66kW.

4.	Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży 48% oferowanej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Załącznik nr 1.1 Charakterystyka punktów poboru energii.

Płatnik Nr 1 : Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	Adres Płatnika:	ul. Lwowska 178a

NIP:	873-27-13-732	33-100 Tarnów

| Lp. | - Obiekt | Adres/ ulica | Nr budynku | Nr loka-lu | Kod poczto- wy | Miejsco- wość | Nr PPE | Nr Licznika | Grupa taryfowa aktualna | Nowa grupa taryfowa OSD | Oczekiwany rodzaj stawki za energię elektryczną czynną/całodobowa lub 2-3 strefowa/ | Szacunkowe zużycie/sprzedaż energii w okresie 01.10.2024-30.09.2025 [MWh] | Okres wypowiedzenia umowy | Numer aktualnej umowy na dostawę energii | OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bud. A Zasobów mieszk. - lokale | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900581417 | 93933921 | G11 | bez zmian | całodobowa | 50,0 | Umowa wygasa z dniem 30.09.2024r. | 385/2023 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 2. | Bud. B Zasobów mieszk. - lokale | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900581387 | 93933962 | G11 | bez zmian | całodobowa |  |  | 385/2023 |  |
| 3. | Bud. A Zasobów mieszk. biuro | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900581400 | 24506100 | C11 | bez zmian | całodobowa | 1,1 |  | 385/2023 |  |
| 4. | Bud. B Zasobów mieszk. biuro | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900579957 | 30011095 | C11 | bez zmian | całodobowa |  |  | 385/2023 |  |
| 5. | Budynki pomocnicze Sz. W. | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900581394 | 322056115964 | C12a | bez zmian | całodobowa | 60,0 |  | 385/2023 |  |
| 6. | Szpital W. przyłącze P1 | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900557269 | 32608978 | B23 | bez zmian | całodobowa | 5 500,0 |  | 385/2023 |  |
| 7. | Szpital W. przyłącze P2 | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900557276 | 32608974 | B23 | bez zmian | całodobowa |  |  | 385/2023 |  |
| 8. | Szpital W. przyłącze P2 | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | 590322424900557276 | 32608974 | B23 | bez zmian | całodobowa | 0* | b.d. | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 5 611,1 |  |  |  |

*- Zamawiający posiada zainstalowane systemy przeciw wypływowi energii do sieci OSD.

Załącznik nr 1.2

MIEJSCA ORAZ WARUNKI DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAMAWIAJĄCYCH

- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów - dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 5 611,1 MWh

- Stacja transformatorowa S-1184 „Szpital”

Szacunkowe zapotrzebowanie taryfa B: 5 500,0 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 820 kW dla przyłącza P1 oraz mocy umownej w wysokości 820 kW dla przyłącza P2.

Miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza.

Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:

1) Przyłącze P1 – z sekcji I stacji transformatorowej S-1184 „Szpital”.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV z rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu nr 7.

W przypadku nietypowych awarii możliwy odbiór energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 70,29 kW.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Wykonawcą zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV z rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu nr 7.

2) Przyłącze P2 – z sekcji II stacji transformatorowej S-1184 „Szpital”.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV w rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu 11.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Wykonawcą zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV w rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu 11.

W przypadku nietypowych awarii możliwy odbiór energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 46,66 kW.

Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

1) Przyłącze P1:

a) przekładniki prądowe klasy 0,5 typ CTS – 17,zakres pomiarowy 75/5 A/A, 7,5 VA  stanowią własność Zamawiającego,

b) przekładniki napięciowe klasy 0,5 typ VTS – 17, zakres pomiarowy 15000/ 3/100/ 3 V/V   5VA stanowią własność Zamawiającego,

c) licznik energii elektrycznej czynnej i biernej elektroniczny czterokwadrantowy typ ZMD 405 58/100 V kl. 0,5 z anteną GPS impulsowy, stanowią własność Zamawiającego i zabudowane są w rozdzielni nN Zamawiającego.

2) Przyłącze P2:

a) przekładniki prądowe klasy 0,5 typ CTS – 17 ,zakres pomiarowy 75/5 A/A, 7,5 VA stanowią własność Zamawiającego,

b) przekładniki napięciowe klasy 0,5 typ VTS – 17,zakres pomiarowy 15000/ 3/100/ 3 V/V     5VA stanowią własność Zamawiającego,

c) licznik energii elektrycznej czynnej i biernej elektroniczny czterokwadrantowy typ ZMD 405  58/100 V kl. 0,5 z anteną GPS impulsowy, stanowią własność Zamawiającego i zabudowane są w rozdzielni nN Zamawiającego.

Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III.

Ustala się:

1) dla przyłącza P1: moc przyłączeniowa Pp = 2476 kW, moc umowna Pu = 820 kW, tgφ0= 0.40, minimalna moc umowna wynikająca z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ= 1 Pumin = 389 kW;

2) dla przyłącza P2: moc przyłączeniowa Pp = 2476 kW ,moc umowna Pu = 820 kW, tgφo = 0.40, minimalna moc umowna wynikająca z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ= 1, Pumin = 389 kW;

II.	Budynki pomocnicze Szpitala Wojewódzkiego

Szacunkowe zapotrzebowanie:60,0 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, moc umowna w wysokości 21 kW, moc przyłączeniowa 30 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w stacji transformatorowej.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest rozdzielnia nN Zamawiającego.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C12A.

III.	Budynek A Zasobów Mieszkaniowych (biuro)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 1,0 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 4 kW, moc przyłączeniowa 5 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C11.

IV.	Budynek A Zasobów Mieszkaniowych (lokale mieszkalne)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 49,0 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 50 kW, moc przyłączeniowa 50 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 80 A.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej G11.

V.	Budynek B Zasobów Mieszkaniowych (biuro)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 0,1 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 4 kW, moc przyłączeniowa 5 kW.

1) Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2) Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3) Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

4) Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C11.

VI.	Budynek B Zasobów Mieszkaniowych (lokale mieszkalne)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 1,0 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 50 kW, moc przyłączeniowa 50 kW.

- Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

- Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

- Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 80 A.

- Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej G11.