## Arkusz1
Dostawa obudów studziennych wraz z niezbędnym wyposażeniem studni S-1a i S-2c dla SUW Mokrzyca
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto [w zł] | Cena brutto [w zł]
1 | Pompy głębinowe | 3 | szt |  | 0
2 | Obudowa studzienna naziemna termoizolacyjna z armaturą | 2 | szt |  | 0
3 | Rury pompowe ze stali nierdzewnej łączone po przez szybkozłącze Ecoconect | 17 | szt |  | 0
4 | Łączniki do połączenia rur pompowych z pompą głębinowąDN100/ 4” GZ | 2 | szt. |  | 0
5 | Huczek do opuszczania pomp i rurociągów w studni z szybkozłączem DN100 | 1 | szt. |  | 0
6 | Ścisk dębowy do rur pompowych DN100 | 1 | szt. |  | 0
7 | Kabel zasilający studnie typ YKY 5x16mm2 | 280 | m |  | 0
8 | Przewody sterownicze JZ-600-Y-CY 2G1 | 280 | m |  | 0
9 | Przewody sterownicze YKSY 7x1,5mm2 | 280 | m |  | 0
10 | Światłowód ZTT DAC 12j 9/125 G.652D | 300 | m |  | 0
11 | Sondy konduktometryczne z przetwornikami oraz kablami | 2 | kpl |  | 0
12 | Sondy hydrostatyczne z kablami | 2 | szt. |  | 0
13 | Elektroniczny przenośny przyrząd do pomiaru poziomu lustra wody | 1 | szt |  | 0
14 | Szafa sterownicza (na fundamencie) | 2 | szt. |  | 0
15 | Złącze kablowe ZK-1 (na fundamencie) | 1 | szt. |  | 0
16 | Konstrukcja ramowa (wyciąg pomp) | 2 | kpl |  | 0
17 | Wciągarka elektryczna mobilna do montażu na konstrukcji ramowej | 1 | szt. |  | 0
18 | Zestaw do pomiaru chloru wolnego w wodzie uzdatnionej z kompensacją od pH | 1 | kpl |  | 0
19 | Rura PE 110 SDR 17 | 156 | m |  | 0
20 | 2Kolana PE110 SDR 17 90 st | 4 | szt. |  | 0
21 | Łuki segmentowe PE110 SDR 17 90 st | 6 | szt. |  | 0
22 | Łuki segmentowe PE110 SDR 17 45 st | 3 | szt |  | 0
23 | Mufy elektrooporowe PE110 SDR 17 | 4 | szt |  | 0
24 | Tuleje kołnierzowe PE 110 | 4 | szt. |  | 0
25 | Kołnierz luźny stalowy ocynkowany DN100/110 | 4 | szt. |  | 0
26 | Zasuwa żeliwna z osprzętem DN 100 | 2 | kpl |  | 0
27 | Nawiertka NWZ do rur PE z zasuwą 200/32 | 1 | kpl |  | 0
28 | Redukcja nierdzewna 5/4” > ½ ” | 1 | szt |  | 0
29 | Wąż PE 20 | 10 | m |  | 0
30 | Złączka przejściowa PP 20 mm x 3/4" zacisk x GZ 16bar | 2 | szt |  | 0
SUMA BRUTTO |  |  |  |  | 0