## załącznik nr 1 do wniosku komis
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych i akcesoriów do sterylizacji dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/09/23 Wykonawca: ….........................................................................................................................................……………………………………..
PAKIET NR 1 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier w rolce do drukarki sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL – termoczuły, szerokość 110 mm, trwałość zapisu powyżej 10 lat w warunkach przechowywania do 23 stopni Celcjusza, wilgotność 50% bez dostępu do słońca i bez dotykania do tworzyw sztucznych | rolka | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – papier do defibrylatora ZOOL X-Series
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Papier do defibrylatora ZOLL X-Series z nadrukowaną siatką, rolka, dł. 30 m | Rolka | 120 |  | 0 |  | 0
2 | Papier do drukarki ZOLL M/E/R Series, 90x90x200 kratka | Bloczek | 120 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – materiały i sprzęt do sterylizacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantujące dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 4,5-5,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem , opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 6,5-7,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 9-10 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 14-16 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 18-20 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 17 |  | 0 |  | 0
7 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 28-32 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 35-40 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ………….) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 15-17cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ……………) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 20-21 cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 6 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar:……………….) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną, szerokość 1,9 cm, dł.50 m. Wykonana z papieru krepowanego z naniesioną warstwą kleju, który gwarantuje dobre przyleganie do czystych i suchych powierzchni. Nie niszczy się podczas sterylizacji. Naklejana na zewnątrz pakietu służy kontroli czy dany pakiet był poddany sterylizacji. | rolka | 350 |  | 0 |  | 0
13 | Testy papierowe do oceny skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze 134ºC – substancja wskaźnikowa nanoszona na pasek, działa na zasadzie zdecydowanej zmiany zabarwienia na całej długości paska – posiadające miejsce do opisu; perforowane w połowie długości co pozwala na właściwe dobranie rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. Opakowanie a'500 szt. | op | 40 |  | 0 |  | 0
14 | Włóknina sterylizacyjna SMS, kolor niebieski i zielony, rozmiar 75x75 cm, op.250szt.-produkt przeznaczony do sterylizavcji parowej, gr.47-55g/m2 (Podać gramaturę: …………………) | op | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Włóknina sterylizacyjna SMS, kolor niebieski i zielony, rozmiar 100x100 cm, op.250 szt.- produkt przeznaczony do sterylizavcji parowej, gr.47-55g/m2 (Podać gramaturę: ……………..) | op | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Włóknina sterylizacyjna SMS, kolor niebieski i zielony, rozmiar 120x120 cm, op.250szt.-produkt przeznaczony do sterylizavcji parowej, gr.47-55g/m2 (Podać gramaturę: …………………) | op. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji, samozaklejana. Rozmiary: 90-100 mm x 230-250 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ………………) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
18 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary:130-140 mm x 250-260 mm (Podać zaoferowany rozmiar:…………………..) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
19 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary: 200-210 mm x 330-350 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ………………….) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
20 | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji parowej - zmiana koloru po sterylizacji z czarnego na czerwony | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – kosze do sterylizacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 54-55 cm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ………………….) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 25-27 mm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ………………….) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 40-42 mm x 25-27 mmx 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ………………….) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – materiały do sterylizacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw testowy typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku, przeznaczony do przeprowadzania kontroli usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej w autoklawach próżniowych w temperaturze 134 stopnie przez 3,5 minuty, spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4:2009 lub równoważnej | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli pakietów sterylizacyjnych w parze wodnej w temp. 134 stopni i 121 stopni .Test klasy 5 spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN ISO 11140-1 lub równoważnej. Opakowanie po 250szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Specjalne wydrukowane koperty z przygotowanymi do wypełnienia polami zawierającymi najistotniejsze dla dokumentacji informacje. Do wnętrza kopert mają się zmieścić testy Bowie-Dicka, wydruki rejestratorów procesu sterylizacji. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Pisak do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych o trwałym tuszu, wodoodporny, bezpieczny do używania w autoklawach z parą wodną. Kolor czarny grubość 1,00 mm. | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – wyroby papierowe do urządzeń medycznych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Papier do EKG Ascard A4 112x25 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Papier do EKG Ascard 3 104x40 z nadrukiem | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Papier do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO 90x90x200 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Papier do EKG MR BLUE 112x25 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
5 | Papier do defibrylatora Life Pack 11/12 100 mm x 23 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do EKG Multikard 30 100x40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Papier do Videoprintera Sony UPP-110 SERIES szerokość 11cm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Papier do Videoprintera Sony UPP-210 SE szerokość 21cm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Papier do printerów USG Mitsubishi K61B 110x20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
10 | Papier do KTG Philips M1911A 150x100x150 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Papier do KTG BTL700 215x20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Papier do EKG BTL – 08LT 210x25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Papier do drukarki w urządzeniu NICCOMO służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 58x18 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Papier do USG K65 HMCE 110x20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Papier do USG Mitsubishi P90 K61B (rolka) | szt. | 72 |  | 0 |  | 0
16 | Papier do USG SONY UPP-110HD | Rolka | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – fartuchy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny: niejałowy, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiar uniwersalny (Zamawiający dopuszcza dostęp do rozmiaru L i XL), pakowanie: w opakowanie foliowe i karton zbiorczy (Podać – czy zaoferowano rozmiar uniwersalny czy dostęp do rozmiaru L i XL ……………..) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy PE, przedni, jednorazowy, chroniący przed przemoczeniem (niejałowy), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, rozmiar 68-75 cm x 108-120 cm, op’ 100 szt. (Podać zaoferowane wymiary:……………………..) | op. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – serwety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Serwety jałowe dwuwarstwowe, z nieprzemakalnej włókniny 90-100 x 150-160 cm (Podać zaoferowane wymiary:………………….) | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – majtki do kolonoskopii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Majtki do kolonoskopii wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej typu bokserki. Dostęp do rozmiarów: M, L, XL, XXL lub rozmiar uniwersalny (Podać zaoferowane rozmiary: …………………) | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – myjka higieniczna z włókniny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa myjka higieniczna niepodfoliowana, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny, przeznaczona do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami, opakowanie 50 szt. | op. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – pościel jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Poszewka jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadająca wymagane atesty. Rozmiar 60-80 cm x 80-90 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …………….) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Poszwa jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty. Rozmiar 200 -220 cm x 150-160 cm (Podać zaoferowany rozmiar:………………) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty.Rozmiar 150-160 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: ………………) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – miski jednorazowe z pulpy celulozowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Miska jednorazowego użytku 1l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 200 szt.) | op | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Miska jednorazowego użytku 3l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 100 szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – prześcieradła
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
2 | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe, podfoliowane, białe. Rozmiar: 80-90 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: ……………………..) | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – papier do defibrylatorów EMTEL serii DefiMax
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier do rejestratora w defibrylatorze – papier termoczuły, biały, bez nadruku, szerokość 57 mm, długość maksymalnie 20m. Z surowca nie zawierającego bisfenolu A. Trwałość wydruku min. 6 lat (do defibrylatorów EMTEL serii DefiMax) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – nerki, baseny jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Nerki jednorazowe z masy celulozowej o pojemności. 700-800 ml i poj. użytkowej 300-350 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny potwierdzone testami | szt. | 6200 |  | 0 |  | 0
2 | Basen sanitarny głęboki, jednorazowy 2 litry. Wykonany z pulpy celulozowej o właściwościach wodoodpornych, przeznaczony do przechowywania nieczystości bytowych oraz innych płynów ustrojowych. Odporność min. 4h | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Kaczka jednorazowego użytku o poj. 800- 900 ml i poj. użytkowej 350- 400 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny (Podać oferowaną pojemność: ………….l) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Nocnik jednorazowy z chłonną wkładką,szczelnie zamykany z naciskiem do 30 kg | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – fartuch dla położnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Fartuch dla położnic, wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS. Krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu ułatwiające karmienie, wiązane na troki; rozmiar XL | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
……………...……. (miejscowość), dnia ………… r.
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym