Zielonka, dnia 26.11.2024 r.

Nr sprawy ZP/41/24/WZ/B/14/002/02

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Tandemowy analizator typu potrójny kwadrupol sprzężony z systemem chromatografii cieczowej”.

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje, że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ.

Wniosek

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprężarki powietrza oraz generatora azotu jako dwa oddzielne urządzenia o wydajności i parametrach dostosowanych do spektrometru mas wraz z zestawem części zamiennych na co najmniej 20 000 godzin pracy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na sprężarkę powietrza oraz generator azotu jako dwa oddzielne urządzenia o wydajności i parametrach dostosowanych do spektrometru mas wraz z zestawem części zamiennych na co najmniej 20 000 godzin pracy. Zamawiający dokona zmiany w Wymaganiach technicznych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu operacyjnego dla komputera z Windowsem 11 z możliwością obniżenia wersji 
do Windows 10?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na system operacyjny dla komputera 
z Windowsem 11 z możliwością obniżenia wersji do Windows 10.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch kontrolerów przenośnych w tym tablet z jednym złączem USB 3.0?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dwa kontrolery przenośne w tym tablet 
z jednym złączem USB 3.0.

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści 
w Załączniku Nr 1 do SWZ – Wymagania techniczne, Główne elementy stanowiska:  lit. p); Jednostka pozyskiwania i przetwarzania danych:  tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

Główne elementy stanowiska: - Generatora azotu oraz sprężarkę powietrza jako dwa oddzielne urządzenia o wydajności dostosowanej do spektrometru mas + zestaw części zamiennych do generatora azotu na co najmniej 20 000 godzin pracy,

Jednostka pozyskiwania i przetwarzania danych: - kontroler główny spełniający co najmniej wymagania: Windows 10 lub nowszy, procesor pentium i7 lub równoważny, 32 GB RAM, SSD 500 GB, nagrywarka DVD (zewnętrzna), dwa monitory LCD 32” (4k), klawiatura, mysz optyczna, pakiet Office, pakiet antywirusowy, WIN 10 PL Professional 64 bity, głośniki, drukarka laserowa kolorowa z dupleksem plus dwa kontrolery pomocnicze przenośne w tym jeden tablet z 2xUSB 3.0 lub 1xUSB 3.0;

Wyk. K.U. 26.11.2024