Załącznik Nr 1 OPZ do zapytania

ofertowego z dnia 05.12.2022

**Okresowe wykonywanie przeglądów central wentylacyjnych oraz usuwanie awarii**

 **dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych, czerpni powietrza , chłodnic w kanałach wentylacyjnych oraz wszystkich elementów wchodzących w skład instalacji wentylacji zamontowanej w obiekcie dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu,
ul. Sportowa 10. Przegląd wykonywany będzie raz w roku podczas przerwy technologicznej we wrześniu lub innym terminie zgłoszonym przez Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia jest również usuwanie awarii urządzeń, przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku awarii lub uszkodzenia urządzenia konieczna będzie wymiana części Wykonawca wyceni część do wymiany. Zamawiający musi zaakceptować cenę wymienianej części.
3. Wykaz urządzeń objętych przeglądem, usuwaniem awarii oraz naprawą :
4. Centrale wentylacyjne basenowe DANTHERM DanX9/18 XWPS - szt.2,
5. Centrale wentylacyjne basenowe DANTHERM DanX9/18 TTFH - szt.2,
6. Centrala wentylacyjna nawiewna VS-55-L/H - szt. 1,
7. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-30-R-PH/SS - szt. 7,
8. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-55-L-PH - szt.1,
9. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZEFIR-RK-1500-UPE - szt.1,
10. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZEFIR-RK-3000-UPE - szt.1,
11. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZEFIR-RK-700-SP - szt.1,
12. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZEFIR-RK-500-SP - szt.2,
13. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZEFIR-RK-350-SP - szt.1.
14. Awarie i uszkodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia i oddzielnie fakturowane.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych napraw, wymiany części i usuwania awarii przedmiotowych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się podjąć w ciągu **72 *godzin*** roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą telefonicznie a następnie potwierdzane na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
16. Do Wykonawcy należeć będzie prowadzenie rejestru przeglądów, który będzie znajdował się u Zamawiającego. Po każdym przeglądzie, wymianie części lub usunięciu awarii Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w rejestrze. Dodatkowo po wykonaniu takich czynności Wykonawca prześle do osoby upoważnionej przez Zamawiającego protokołu wykonania prac w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności.