## 1.Materiały EKG, KTG I EEG
Załącznik nr 2.1
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 1 - Dostawa materiałów do EKG, KTG i EEG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Papier termoczuły do aparatu EKG Aspel Ascard 612, wymiary: 210 mm x 25m, w kratkę, w rolce | 250 | rolka
2 | Elektrody jednorazowe EKG do badań metodą Holtera, wymiary: 30-36mm x 41-48mm, żel stały, podłoże z pianki PE bez nacięcia, prostokątne, posiadające trwały klej odporny na działanie wilgoci, potu, preferowane konfekcjonowanie op.=50 szt. | 110 | op.
3 | Elektrody jednorazowe EKG do prób wysiłkowych, o średnicy 43mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym bez nacięcia, bez czujnika węglowego, wyposażone w czujnik Ag/Ag/Cl posiadające trwały klej odporny na działanie wilgoci, potu, preferowane konfekcjonowanie op.=50 szt. | 110 | op.
4 | Pasta do abrazji skóry, 1 opak. = 160g +/- 20g | 6 | op.
5 | Pasta przewodząco - klejąca do stosowania w neurodiagnostyce EEG, EMG, EP, niewysychająca i nieposiadająca grudek, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 114g, | 2 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70%
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 2.Pojemniki na hist-pat
Załącznik nr 2.2
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 2 - Dostawa pojemników na hist -pat
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Pojemnik do materiału biopsyjnego/histopatologicznego tworzący system zamknięty, składający się z pustego pojemnika i pokrywy wyposażonej w gwint zewnętrzny, zawierającej środek utrwalający – formalinę (pH substancji utrwalającej 7,3±0,1). Pokrywa składa się z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego substancję utrwalającą, substancji utrwalającej - Formaldehydu 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowanego fosforanami i <0,2% metanol. Zbiornik na materiał biopsyjny wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Łączna objętość 20 ml. Preferowane konfekcjonowanie 1 op.= 24 szt. | 25 | op.
2 | Pojemnik do materiału biopsyjnego/histopatologicznego tworzący system zamknięty, składający się z pustego pojemnika i pokrywy wyposażonej w gwint zewnętrzny, zawierającej środek utrwalający – formalinę (pH substancji utrwalającej 7,3±0,1). Pokrywa składa się z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego substancję utrwalającą, substancji utrwalającej - Formaldehydu 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowanego fosforanami i <0,2% metanol. Zbiornik na materiał biopsyjny wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Łączna objętość 60 ml. Preferowane konfekcjonowanie 1 op.= 18 szt. | 17 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 3.Igły, kaniule,venflony
Załącznik nr 2.3
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 3 - Dostawa igieł, kaniul, venflonów i lancetów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Igła jed. uż. 0,45 x 13-16, 1 op. = 100 szt. | 30 | op.
2 | Igła jed. uż. 0,5 x 25, 1 op. = 100 szt. | 50 | op.
3 | Igła jedn. uż. 0,6 x 30-32, 23G x 1 1/4'', 1 op.=100 szt. | 10 | op.
4 | Igła jed. uż. 0,7 x 30-32, 22G x 1 1/4'', 1 op. = 100 szt. | 12 | op.
5 | Igła jed. uż. 0,7 x 38-40, 1 op. = 100 szt. | 12 | op.
6 | Igła jed. uż. 0,9 x 38-40, 20G x 1 1/2'' , 1 op. = 100 szt. | 20 | op.
7 | Igła jed. uż. 1,2 x 38-40, 1 op. = 100 szt. | 30 | op.
8 | Igła jedn. uż. inekcyjna 0,5x38-40, 25G x 1 1/2'', 1 op.=100 szt. | 50 | op.
9 | Igła jed. uż. 0,8 x 38-40, 21G x 1 1/2'', 1 op. = 100 szt. | 20 | op.
10 | Igła jedn. uż. inekcyjna 0,8x50, 21G x 2'', 1 op.=100 szt. | 1 | op.
11 | Igła jedn. uż. inekcyjna 0,9x70, 20G x 2 3/4'', 1 op.=100 szt. | 1 | op.
12 | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny, 2,4mm, 21G, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. | 15 | op.
13 | Lancet, mały nożyk do testów punktowych alergologicznych 1 op.=200 szt. | 15 | op.
14 | Kaniula dożylna typu Venflon, niebieski, 0,9x25mm, 22G x 1, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. | 14 | op.
15 | Kaniula dożylna typu Venflon, różowy, 1,1x32-33mm, 20 G preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. | 1 | op.
16 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, niezawierający szkodliwych ftalanów (DEHP), z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkęna igłę biorczą, która umożliwia prawidłwe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu opakowania z płynem, wyposażony w komorę kroplową, przezroczystą na całej długościzaopatrzoną w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami oraz uchwyt umożliwiający bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu | 250 | szt.
17 | Przyrząd z odpowietrzaczem do pobierania, aspiracji roztworów i leków z filtrem bakteryjnym | 300 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 4.Pojemniki na odpady
Załącznik nr 2.4
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 4 - Dostawa pojemników na odpady medyczne i zużyte igły
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Pojemnik na odpady medyczne owalny o poj. 0,7 l w kolorze czerwonym, wymiary: wys. 95 mm +/- 5mm, średnica górna/dolna 110mm /90mm +/- 5mm, średnica podstawy otwór wrzutowy o średnicy 35 mm +/- 5mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik na odpady medyczne musi posiadać atest PZH, spełniać wymagania normy ASTM F2132-01 i być zaopatrzony w etykietę zgodną art. 6 ust. 1 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 100 | szt.
2 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 1 l w kolorze czerwonym, wymiary: wys. 125 mm +/- 5mm, średnica górna/dolna 120/110mm +/- 5mm, otwór wrzutowy o średnicy 40 mm +/- 5mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik na odpady medyczne musi posiadać atest PZH,spełniać wymagania normy ASTM F2132-01 i być zaopatrzony w etykietę zgodną art. 6 ust. 1 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 560 | szt.
3 | Pojemnik na odpady medyczne okrągły o poj. 2l w kolorze czerwonym, wymiary: wys. 220 mm +/- 5mm, średnicagórna/dolna: 120mm/105mm +/- 5mm, otwór wrzutowy o średnicy 50mm-70mm z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik na odpady medyczne musi posiadać atest PZH, spełniać wymagania normy ASTM F2132-01 i być zaopatrzony w etykietę zgodną art. 6 ust. 1 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 60 | szt.
4 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 3,5 l w kolorze czerwonym, wymiary: wys.130mm +/- 5mm, średnica górna/dolna 230/200mm +/- 5mm, otwór wrzutowy o średnicy 90mm +/- 5mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik na odpady medyczne musi posiadać atest PZH,spełniać wymagania normy ASTM F2132-01 i być zaopatrzony w etykietę zgodną art. 6 ust. 1 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 200 | szt.
5 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywą o poj. 10 l w kolorze czerwonym, wymiary: wys 245mm +/- 5mm, średnica górna/dolna 280/235mm +/- 5mm, otwór wrzutowy o średnicy 90 mm +/- 5mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik na odpady medyczne musi posiadać atest PZH,spełniać wymagania normy ASTM F2132-01 i być zaopatrzony w etykietę zgodną art. 6 ust. 1 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 250 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 60 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 5.Prob.plast, korki
Załącznik nr 2.5
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 5 - Dostawa probówek plastikowych, korków i płytek do badania osadów moczu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Korki pasujące do probówek z poz. 6, gładkie, pełne, wykonane z PE, o średnicy wewnętrznej ok. 12mm kolor: biały 1op.= 500 szt. | 20 | op.
2 | Probówki o poj. 7ml, z dnem stożkowym (wirówkowe), z podziałką i kołnierzem. Probówki wykonane z PP wymiary probówki (średnica x wys.): 16mm x 65mm, 1op.=200 szt. | 20 | op.
3 | Korki pasujące do probówek z poz. 2, gładkie, pełne, wykonane z PE, o średnicy wewnętrznej ok.16mm kolor: biały 1op.= 500 szt. | 8 | op.
4 | Probówki wirówkowe typu EPPENDORF z dnem stożkowym, o poj.1,5 ml, 1op.= 500 szt. | 2 | op.
5 | Probówki okrągłodenne bez kołnierza, wykonane z PP o podwyższonej przeźroczystości, wymiary (średnica x dł.): 12mm x 75mm 1op.= 500 szt. | 20 | op.
6 | Płytka do mikroskopowego badania osadu moczu, zawierająca 10 oddzielnych komór pomiarowych. Powierzchnia każdej komory, do której wprowadza się próbkę, powinna być podzielona na pola wyznaczone przez siatkę, co umożliwia dokładne policzenie elementów komórkowych obecnych w osadzie moczu. Obszar ograniczony liniami siatki (3 mm na 3 mm) powinien być podzielony na 5 kwadratów o długości boku równym 1 mm. Każdy kwadrat o boku 1 mm powinien być podzielony na 9 małych kwadratów o długości boku równym 0,333 mm. Obszar graniczny płytki ograniczony liniami podzielony będzie zatem na 45 małych kwadrat ów o długości boku równym 0,333 mm . Objętości materiału wynikające z wymiarów przedmiotu to: 0, 5 ul na całej siatce 0, 1 ul wewnątrz każdego z 5 kwadrat ów o bok u 1 mm 0, 0111 ul wewnątrz każdego z 45 małych kwadratów o boku 0, 333 mm, preferowane konfekcjonowanie 1 op = 100 szt. | 12 | op.
7 | Probówka stożkowodenna z polistyrenu (PS) przezroczysta, 10 ml, wymiary: 16 x 100mm, ze znacznikami, 1 op. = 500 szt., preferowane konfekcjonowanie 1op.=500szt. | 10 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 60 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 6.Szkiełka mikroskopowe
Załącznik nr 2.6
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 6 - Dostawa szkiełek mikroskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe, wykonane ze szkła borokrzemowego, przystosowane do użytkowania z mikroskopami fluorescencyjnymi, klasa hydrolityczna HGB 1 zgodnie z normą DIN ISO 719,odporność na kwasy zgodnie z normą DIN ISO 12 116,pozbawione pęcherzyków, skaz, smug i wyszczerbień,pakowane w sposób uniemożliwiający sklejanie się pojedyńczych szkiełek w opakowaniu. Szkiełka pakowane po 100 szt w plastikowe pudełka, po 10 plastikowych pudełek w kartonie. Wymiary: (dł x szer) 24mm x 24 mm Grubość : 0,13mm - 0,16mm 1 opak = 1000 szt (10 x 100 szt) | 3 | op.
2 | Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe, wykonane ze szkła borokrzemowego, przystosowane do użytkowania z mikroskopami fluorescencyjnymi, klasa hydrolityczna HGB 1 zgodnie z normą DIN ISO 719, odporność na kwasy zgodnie z normą DIN ISO 12 116,pozbawione pęcherzyków, skaz, smug i wyszczerbień,pakowane w sposób uniemożliwiający sklejanie się pojedyńczych szkiełek w opakowaniu. Szkiełka pakowane po 100 szt w plastikowe pudełka, po 10 plastikowych pudełek w kartonie. Wymiary: (dł x szer) 24mm x 40 mm Grubość : 0,13mm - 0,16mm 1 opak = 1000 szt (10 x 100 szt) | 8 | op.
3 | Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu, wykonane z ekstra białego szkła sodowo-wapniowego o zawartości tlenku żelaza (Fe₂O₃) do 0,03%, klasa hydrolityczna HGB 3, szkiełka wstępnie myte do czysta, polerowane i gotowe do użycia, wymiary (dł. x szer. x grubość): 76mm x 26mm x 1 mm, zgodnie z normą ISO 8037/I (+0/-1.0 mm) tolerancja grubości ±0,05mm Sposób pakowania: 1 opakowanie kartonowe zawiera: 50 szt. szkiełek, bez żadnych otulin i przekładek bibułkowych, zapakowanych w celofanowe opakowanie typu kopertowego z tasiemką zrywającą. Pudełka kartonowe bez dodatkowych, zewnętrznych zabezpieczeń. 1 op = 50 szt. | 60 | op.
4 | Szkiełka podstawowe cięte, z jednym, dwustronnym, matowym polem do opisu, o szerokości max. 20 mm, wykonane z ekstra białego szkła sodowo-wapniowego o zawartości tlenku żelaza (Fe₂O₃) do 0,03%, klasa hydrolityczna HGB 3, szkiełka wstępnie myte do czysta, polerowane i gotowe do użycia, wymiary (dł. x szer. x grubość): 76mm x 26mm x 1 mm, zgodnie z normą ISO 8037/I (+0/-1.0 mm) tolerancja grubości ±0,05mm Sposób pakowania: 1 opakowanie kartonowe zawiera: 50 szt. szkiełek, bez żadnych otulin i przekładek bibułkowych, zapakowanych w celofanowe opakowanie typu kopertowego z tasiemką zrywającą. Pudełka kartonowe bez dodatkowych, zewnętrznych zabezpieczeń. 1 op = 50 szt. | 120 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 60 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 7.Bielizna
Załącznik nr 2.7
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 7 - Dostawa bielizny jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Fartuch ochronny, jednorazowy z flizeliny. Rękaw długi zakończony dzianym mankietem.Wiązany na troki. Fartuch spełnia przepisy w zakresie ochrony indywidualnej: kolor zielony lub niebieski rozmiar: uniwersalny lub L i XL, preferowane opakowanie 1 op.=10 szt. | 500 | op.
2 | Podkład celulozowy na rolce, jednorazowego użytku, perforowany, wymiary: szer. 60cm x min.80 mb | 120 | rolka
3 | Podkład bibułowo-foliowy, jednorazowego użytku, na rolce, 3-warstwowy, wymiary: szer. 50cm x min. 40 mb, perforowany co 50 cm | 1400 | rolka
4 | Podkład foliowo-flizelinowy, nieprzemakalny, wytrzymały na rozdarcia i uszkodzenia, wymiary: 210 -220cm x 80-90cm | 40 | szt.
5 | Prześcieradło foliowo - flizelinowe, nieprzemakalne, wytrzymałe na rozdarcia i uszkodzenia, wymiary: 240cm x 140cm tolerancja rozmiaru +5cm | 80 | szt.
6 | Podkład foliowo - flizelinowy, nieprzemakalny, wytrzymały na rozdarcia i uszkodzenia, wymiary: 150-160cm x 80-90cm 1 op. = 20 szt. | 90 | op.
7 | Podkład bibułowo-foliowy, na rolce, 3-warstwowy, nieprzemakalny, gramatura ok. 54 g/m2 wymiary: szer. 33cm x min.25mb, perforowany co 50 cm | 150 | rolka
8 | Serweta nieprzemakalna, jałowa, bez przylepca, z otworem w rozmiarze Ø6 wymiary: 45cm x 45cm, tolerancja rozmiaru +5cm | 2000 | szt.
9 | Serweta nieprzemakalna, jałowa, z przylepcem, z otworem w rozmiarze Ø6, wymiary: 45cm x 45cm, tolerancja rozmiaru +5cm | 100 | szt.
10 | Chusta trójkątna, włókninowa, wymiary 130-141cm x 96-100 cm x 96-100 cm | 1800 | szt.
11 | Maseczka ochronna, trójwarstwowa, jednorazowego użytku, mocowanie na gumkę. Wykonana z niepylącej, hypoalergicznej włókniny, stanowiącą doskonałą barierę przeciwpyłową,antywirusową i przeciwbakteryjną typu IIR - norma EN 14683, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=50 szt. | 100 | op.
12 | Ochraniacze na buty, z flizeliny, jednorazowego użytku, 1 op.= 100 szt. | 20 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 8.Nici chirurgiczne
Załącznik nr 2.8
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 8 - Dostawa nici chirurgicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 24 mm, 3-0, dł. 75 cm, preferowane konfekcjonowanie 1op. = 12 szt. | 7 | op.
2 | Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 19 mm, 4-0, dł. 75 cm, preferowane konfekcjonowanie 1op. = 12 szt. | 6 | op.
3 | Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 24 mm, 4-0, dł. 75 cm, preferowane konfekcjonowanie 1op. = 12 szt. | 4 | op.
4 | Nici chirurgiczne wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, żyłkowe, z igłą trójkatną odwrotniewtncą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 19 mm, 4-0, dł. 45 cm, preferowane konfekcjonowanie 1op. = 12 szt. | 5 | op.
5 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłkowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 19 mm, 3-0, dł. 75cm, kolor niebieski lub czarny, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 20 | op,
6 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłkowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 24 mm, 3-0, dł.75cm, kolor niebieski lub czarny,preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 80 | op.
7 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłkowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 24 mm, 4-0, dł.75cm, kolor niebieski lub czarny,preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 50 | op.
8 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłkowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł. 19 mm, 4-0, dł.75cm, kolor niebieski lub czarny,preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 120 | op.
9 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł.19 mm, 5-0, dł. 75cm, kolor niebieski lub czarny, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 8 | op.
10 | Nici chirurgiczne sterylne niewchłanialne, poliamidowe, żyłowe z igłą trójkątną odwrotnie tnącą o krzywiźnie 3/8 koła o dł.16 mm, 5-0, dł. 75cm, kolor niebieski lub czarny, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 10 szt. | 12 | op.
RAZEM:
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 9.Kapki ścierne do frezarki
Załącznik nr 2.9
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 9- Dostawa kapek ściernych do frezarki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 5mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 150, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
2 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 5mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 320, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
3 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 7mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 150, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
4 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 7mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 320, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
5 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 10mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 80, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
6 | Kapki ścierne jednorazowego użytku, do wykonywania zabiegów podologicznych, okrągłe, bezszwowe, o średnicy: 10mm, kolor: pomarańczowy, gradacja 150, pasujące do frezarki SATURN AT MICRO, SINUS I ULTIMATE (YUKI) | 140 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 10.Wyroby ortopedyczne
Załącznik nr 2.10
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 10 - Dostawa wyrobów ortopedycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Szyna Zimmera, 400x20 mm, aluminiowa, usztywniająca | 600 | szt.
2 | Szyna Kramera, 600x50mm | 150 | szt.
3 | Szyna Kramera, 1000x100mm | 100 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 11.Nożyki, ostrza, skalpele
Załącznik nr 2.11
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 11 - Dostawa nożyków, ostrzy i skalpeli
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Nożyk hematologiczny do pobrań krwi, nakłuć w formie metalowej blaszki z ostrą końcówką, rozmiar M, długość ostrza 2,5-3 mm, 1 op.= 200 szt. | 25 | op.
2 | Ostrza chirurgiczne nr 20, 1 op.= 100 szt | 25 | op.
3 | Ostrza chirurgiczne nr 11, 1 op.= 100 szt | 30 | op.
4 | Ostrza chirurgiczne nr 12, 1 op.= 100 szt | 5 | op.
5 | Skalpele chirurgiczne sterylne jedorazowego użytku ostrokończyste nr 11, 1 op.= 10 szt | 20 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 12.Strzykawki
Załącznik nr 2.12
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 12 - Dostawa strzykawek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, luer, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. | 30 | op.
2 | Strzykawka trzyczęściowa 2 ml, luer, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. 1 op.=100 szt. | 65 | op.
3 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, luer, 1 op.=100 szt. | 40 | op.
4 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml, luer, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=50 szt. | 10 | op.
5 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą z wymiennym końcem, preferowane konfekcjonowanie 1 op.=100 szt. | 3 | op.
6 | Strzykawka 100 ml z dołączonym łącznikiem luer do płukania ucha | 100 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 13.Materiały do USG
Załącznik nr 2.13
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 13 - Dostawa materiałów do USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Papier do wydruku wyników badań USG, błyszczący o wysokiej rozdzielczości, czysty, w rolce o wymiarach: 110 mm x 20 m, czułość 110 HD/K65, kompatybilny z czarno-białym Videoprinterem: SONY UP-895CE, SONY UP-D898, | 350 | rolka
2 | Żel przewodzący do badań USG, hypoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, o gęstej konsystencji, nie spływający ze skóry i nie wysychający podczas badania, butelka o poj. 0,5 l z korkiem ułatwiającym dozowanie typu Pull-Push | 410 | butelka
RAZEM:
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 14.Materiały do spirometrii
Załącznik nr 2.14
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 14 - Dostawa materiałów do spirometru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Jednorazowy filtr antywirusowy i antybakteryjny do badań spirometrycznych ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem, wymiary ustnika: wys. 18-20mm, szer. 29-30mm. Przeznaczony do spirometrów LUNGTEST 1000 S i LUNGTEST 1000 SB dla dorosłych. Filtr powinien zapewnić ochronę w 99,99% pacjenta przed skutkami krzyżowego zakażenia oraz spirometr przed skażeniem bakteriami i wirusami. Filtr posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa. | 2800 | szt.
RAZEM:
*Uwaga W przypadku zaoferowania produktów kompatybilnych, wymagających zastosowania łącznika między filtrem a głowicą pneumatograficzną spirometru, Wykonawca na własny koszt dostarczy ilość łączników wskazaną przez Zamawiającego, która zapewni płynne, dzienne wykonywanie badań spirometrycznych bez konieczności przerwy w badaniu na dezynfekcję łącznika.
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 15.Rękawice
Załącznik nr 2.15
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 15 - Dostawa rękawic jednorazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, jednorazowego użytku, nie zawierające protein lateksowych ani katalizatorów, obustronnie polimerowane, rolowany mankiet, elastyczne i odporne na rozciaganie. AQL ≤ 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu Wymiary: długość rękawicy min. 280 mm, grubość rękawicy: na palcu: 0,20±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie: 0,16±0,02mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Rekawice nie składane na pół, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. zakres rozmiarów: 7; 7,5; 8 | 50 | par
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, posiadające wzmocniony rolowany mankiet, AQL ≤1,5, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, poziom protein: ≤50 µg/g oznakowane znakiem CE, pakowane w pary zakres rozmiarów: 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | 3300 | par
3 | Rękawice foliowe, jednorazowe, niesterylne, niezawierające ftalanów, oznakowane znakiem CE, 1 op.= 100 szt. zakres rozmiarów: M, L | 20 | op.
4 | Rękawice lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, posiadające wzmocniony rolowany, prosty mankiet, AQL ≤1,5 poziom protein ≤50 µg/g oznakowane znakiem CE, 1 op.= 100 szt. zakres rozmiarów: S, M, L, XL | 60 | op.
5 | Rękawice winylowe, niesterylne, bezpudrowe, posiadające wzmocniony, rolowany, prosty mankiet, AQL ≤1,5, oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, oznakowane znakiem CE, 1 op.= 100 szt. zakres rozmiarów: S, M, L, XL | 80 | op.
6 | Rękawce nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, posiadające wzmocniony rolowany prosty, mankiet, teksturowane na końcach palców, AQL ≤1,5, oznakowane znakiem CE, 1 op.= 100 szt. zakres rozmiarów: S, M, L, XL | 2500 | op.
7 | Rękawce nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, posiadające wzmocniony rolowany prosty, mankiet, teksturowane na końcach palców, AQL ≤1,5, z warstwą pielęgnacyjno-nawilżającą z witaminą E, olejkiem migdałowym i gliceryną, chlorowane od strony wewnętrznej, oznakowane znakiem CE, 1 op.= 100 szt. zakres rozmiarów: S, M. | 300 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 60 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 16.Różne medyczne
Załącznik nr 2.16
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 16 - Dostawa różnych materiałów medycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Wymazówka o dł. 15cm z podłożem transportowym, w probówce o dł. 16 - 17cm, sterylna | 450 | szt.
2 | Bibuła jakościowa o wymiarach: 45cm x 56 cm, 1 op.= 100 szt. | 2 | op.
3 | Szpatułki laryngologiczne, drewnianie, jałowe dł.15 cm szer. 2cm, 1 op.=100 szt. | 40 | op.
4 | Worek do zbiórki moczu, jałowy ze spustem, poj. 2000ml | 10 | szt.
5 | Pałeczka do wymazów zakończona wacikiem, sterylna dł. Od 15cm- 22 cm, śr. bagietki 3,0 mm, 1 op. = 100 szt. | 5 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 17.Ginekologia
Załącznik nr 2.17
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 17 - Dostawa sprzętu ginekologicznego jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Osłonki latexowe na głowicę USG do badań endowaginalnych (bez zbiorniczka), 1 op. = 144 szt. | 24 | op.
2 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typu "wachlarzyk", symetryczna, jałowa, umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, długość włosia w środkowej części wachlarza min. 20mm., 1 op. = 100 szt | 15 | op.
3 | Wziernik dopochwowy, jednorazowy, dwułyżkowy, typu Cusco, jałowy, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, zakres rozmiarów: XXS, XS, S, M, L, | 3200 | szt.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

## 18.Mat.do sterylizacji
Załącznik nr 2.18
Znak sprawy: LOG.271.50.2023
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET ZAMKNIĘTY NR 18 - Dostawa materiałów do sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Maks. zapotrzeb. na okres 12 miesięcy |  | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto tj. Wartość netto [zł] + VAT [%] | Opis oferowanego produktu (nazwa, nr katalogowy produktu)/potwierdzenie spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
|  | ilość | jednostka miary
1 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, szer. 100mm, dł. 200mb, posiadający jednoznacznie określony kierunek otwierania, informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim, piktogram przekreślonej liczby 2. Gramatura papieru ok.70g/m2, folia 8-warstwowa. Wskaźniki chemiczne oraz wszystkie napisy umieszczone w strefie zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik zgodny z normą PN 868 o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2. Rolka rękawa oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną z kodem kreskowym, umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, posiadającą informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania i nr LOT produktu. Rękaw zabezpieczony folią termokurczliwą. Możliwość zgrzania w zakresie temperatur 170- 190 Cº. | 10 | rolka
2 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, szer. 120mm, dł. 200 mb, posiadający jednoznacznie określony kierunek otwierania, informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim, piktogram przekreślonej liczby 2. Gramatura papieru ok.70g/m2, folia 8-warstwowa. Wskaźniki chemiczne oraz wszystkie napisy umieszczone w strefie zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik zgodny z normą PN 868 o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2. Rolka rękawa oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną z kodem kreskowym, umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, posiadającą informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania i nr LOT produktu. Rękaw zabezpieczony folią termokurczliwą. Możliwość zgrzania w zakresie temperatur 170 - 190°C. | 4 | rolka
3 | Test Bowie & Dick TST - 134°C/ zakres czasu sterylizacji od 3,5 min.do 7 min. Jednorazowy, nietoksyczny, bezołowiowy pakiet kontrolny typu Bowie - Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., dedykowany do autoklawów parowych GETINGE IC Production HS33, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych, każdy test musi posiadać instrukcję w języku polskim. | 300 | szt.
4 | Test pozostałości białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia i odczytu, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 25 szt. | 3 | op.
5 | Test mycia w myjniach dezynfektorach, przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową o długości nie mniejszej niż 8 cm. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający ich usunięcie w trakcie procesu mycia, preferowane konfekcjonowanie 1 op. = 50szt./za 100 szt | 3 | op.
6 | Wskaźnik emulacyjny typu 6 do weryfikacji cyklu sterylizacji, dedykowane do autoklawów parowych GETINGE IC Production HS33, przeznaczone do reagowania na wszystkie zmienne krytyczne dla określonych cykli sterylizacji, spełniające wymagania normy PN EN ISO 11140-1: 2015-01, kalibrowane dla różnych cykli stosowanych w sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Na testach powinno być oznakowanie norm potwierdzających klasę testów. Kontrolują czy zaszły warunki niezbędne do osiągnięcia Poziomu Zapewnienia Sterylności 10-6 w sterylizowanych tacach i pakietach, wymagany czas i temperatura sterylizacji w zakresach: 134°C przez 7 min. i 121°C przez 20 min, Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim, preferowane konfekcjonowanie 1op.= 250 szt. | 4 | op.
7 | Wskaźnik biologiczny dla kontroli procesów sterylizacji parą wodną w temperaturach od 121°C do 134°C, zawierający organizmy testowe bakterii Geobacilus Stearotermophilus, dedykowany do autoklawów parowych GETINGE IC Production HS33. Inkubator z odczytem po 24 godzinach. preferowane konfekcjonowanie 1 op = 100 szt. | 1 | op.
8 | Wskaźnik przeznaczony do monitorowania procesów wilgotnym ciepłem w myjniach dezynfektorach Getinge WD15 CLARO. Parametry działania: 5 min., 90 st. C. A0 = 3000. Laminowany jednostronnie pasek wskaźnikowy z naniesionym atramentem wskaźnikowym, podłoże syntetyczne stabilne temperaturowo, wolny od metali ciężkich, preferowane konfekcjonowanie 1 op.= min. 200 szt. | 1 | op.
RAZEM
Minimalny zakres zamówienia dla niniejszego pakietu wynosi 70 %
Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.