## Arkusz1
Załącznik nr … do SWZ BZP.271.1.49.2023 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…/2023
tabela elementów rozliczeniowych
"Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5
roboty dofinansowane
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja c.o
1 | Płukanie instalacji c.o. | m | 2265
2 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 2265
3 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego (na gorąco) | urz. | 273
4 | Montaż grzejników w WC, części socjalnych, Sali Konferencyjneh ( dostawa Zamawiającego) | szt. | 17
5 | Przegląd i uzupełnienie wraz z naprawami izolacji termicznej, poprawa kotwienia obejm rurowych na całym układzie | kpl. | 1
6 | Przejścia p.poż instalacji przez strop w pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu zgodnie z projektem oraz Abrobatą Techniczną. Poprawienia wykonania przejścia w korzytarzu wraz z usunięciem starych przejść | szt. | 60
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja przygotowania C.W.U
7 | Montaż jednostki pompy ciepła zewnętrznej oraz wewnętrznej ( dostawa urządzeń przez Zamawiającego) | kpl. | 1
8 | Montaż elementów automatyki pompy ciepła wraz z okablowaniem | szt. | 1
9 | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,7 mm (20 m) | kg | 5.32
10 | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 28,6 mm (20 m) | kg | 22.2
11 | Pompa cyrkulacyjna typ 25/1-6 | kpl. | 1
12 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0, 3 MPa o pojemności całkowitej 33dm3 | szt. | 1
13 | Zawory bezpieczeństwa mambranowe c.w.u. dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1
14 | Stabilizator c.w.u. o pojemności 300 dm3 z izolacją termiczną | kpl. | 1
15 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4
16 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
17 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1
18 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
19 | Filtry siatkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1
20 | Filtry siatkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
21 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach stalowych | kpl. | 1
22 | Wodomierze skrzydełkowe JS-4 Q3=4 m3/h, o śr. nominalnej 20 mm, kl. pom. R160, G1" | kpl. | 1
23 | Manometry tarczowe 0-10 bar | szt. | 1
24 | Termometry tarczowe 0-80C | szt. | 2
25 | Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 12,7-28,6 mm | m | 40
26 | Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 10
27 | Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.25 mm | m | 10
28 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubości 0.5 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - płaszcze ochronne izolacji przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku(12 m) | m2 | 3.8
29 | Wytworzenie próżni w instalacji freonowej w obiegu chłodniczym do centrali wentylacyjnej | kpl. | 1
30 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu | kpl. | 1
31 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - uzupełnienie czynnika R410A | kpl. | 1
32 | Rozruch układu chłodniczego | kpl. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Oprawy oświetleniowe
33 | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych | szt. | 10
34 | Oprawy oświetleniowe zawieszane - oprawa typ A1 (spe- cyfikacja w PW) | szt. | 16
35 | Oprawy oświetleniowe w stropie podwieszanym - oprawa typ C1 (specyfikacja w PW) | szt. | 12
36 | Oprawy oświetleniowe w stropie podwieszanym - oprawa typ C2 (specyfikacja w PW) | szt. | 16
37 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ D1 (specyfikacja w PW) | szt. | 2
38 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ D3 (specyfikacja w PW) | szt. | 3
39 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ E1 (specyfikacja w PW) | szt. | 4
40 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ A2 (specyfikacja w PW) | szt. | 4
41 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ D2 (specyfikacja w PW) | szt. | 2
42 | Oprawy oświetleniowe awaryjne natynkowe - oprawa typ AW4 (specyfikacja w PW) | szt. | 5
43 | Oprawy ewakuacyjne kierunkowe natynkowe - oprawa typ EW1 (specyfikacja w PW) | szt. | 5
44 | Montaż czujnika ruchu - montaż natynkowy | szt. | 18
45 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | szt. | 16
46 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | szt. | 650
47 | Demontaż istniejących czujników ruchu | szt. | 12
48 | Montaż czujnika ruchu z regulacją czułości - montaż natynkowy | szt. | 12
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja fotowoltaiczna
49 | Aktualizacja projektu instalacji PV polegająca na rozłączeniu obwodów DC na odcinku panele - falownik wykorzystując wyłącznik przeciwpożarowy ProJoy dla każdej połaci dachu | kpl. | 1
50 | Montaż wyłączników przeciwpożarowych ProJoy na dachu pod pierwszym panelem | szt. | 2
51 | Zabezpieczenie istniejących kabli zasilających na dachu przed uszkodzeniami mechanicznycmi i promieniami UV | kpl. | 1
52 | Wymiana drutu stalowgo instalacji odgromowej na przewód wysokonapięciowy izolowany na odcinkach, gdzie nie można zachować wymaganych odstępów izolacyjnych pomiędzy instyalacja PV, a odgromową | m | 10
53 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 20
54 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 20
55 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt. | 10
56 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - NHXH-J 3x1,5mm2 | m | 110
57 | montaż awaryjnego wyłącznika prądu do wyłącznika Projoy | szt. | 2
58 | Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do nowo projektowanej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pobliżu istniejącej rozdzielnicy głównej. Wykonanie niezbędznych pomiarów i sprawdzeń. Uruchomienie systemu. | kpl. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Razem netto roboty dofinansowane
Podatek VAT
Razem brutto roboty dofinansowane
roboty niedofinansowane
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja wodociągowa bytowa
59 | Rurociągi stalowe nierdzewne o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2
60 | Rurociągi stalowe nierdzewne o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3
61 | Rurociągi stalowe nierdzewne o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3
62 | Rurociągi stalowe nierdzewne o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
63 | Baterie umywalkowe stojące chromowane mieszaczowe samozamykająca o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 14
64 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność = 2 - cały układ | kpl | 1
65 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) całego układu | kpl | 1
66 | Badania bakteriologiczne wody (woda ciepła+zimna) wraz z dezynfekcją wody polichlorkiem sodowym | szt | 1
67 | Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE jednowarst- wowymi gr.13 mm | m | 25
68 | Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE jednowarst- wowymi gr.13 mm | m | 25
69 | Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami PE jednowarst- wowymi gr.25 mm | m | 25
70 | Wykonania przejść p.poż zgodnie z abrobatą techniczną oraz projektem technicznym dla zimnej wody, ciepłej wody, oraz cykrulacji | kpl | 12
71 | Montaż zlewozmywaków (Dostawa Zamawiającego) | kpl | 3
72 | Umywalka dwumiejscowa ROCA GAP 140 cm wraz z syfonem umywalkowym ze spustem (wraz z montażem) | szt. | 2
73 | Umywalna jednomiejscowa dla osób niepełnosprawnych wraz z syfonem umywalkowym ze spustem oraz jej montaż | szt. | 1
74 | Zawory regulacyjne podpionowe równoważące instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
75 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1
76 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1
77 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2
78 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
79 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
80 | Demontaż instalacji w pomieszczeniu boilerowni (Boilery, pompy, oprzewodowanie, orurowanie, zlew) | kpl | 1
81 | Demontaż istniejącego rurociągu instalacji wody zimnej w piwnice wraz z naprawami ścian | m | 30
82 | Wykonanie przepinki instalacji wody (c.w.u.) z pomieszczenia boilerowni do pomieszczenia węzła cieplnego wraz z dołożeniem rurociągów zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja wodociągowa hydrantowa
83 | Rurociągi stalowe nierdzewne o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
84 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 | m | 972
85 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalo- wych w budynkach niemieszkalnych | m | 323
86 | Próba wydajności hydrantów wewnętrznych 25 | szt | 12
87 | Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm | m | 28
88 | Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm | m | 40
89 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm ANALOGIA: Zawór kulowy gwint DN50 | szt. | 4
90 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm ANALOGIA: Złączka redukcyjna DN50/DN32 | szt. | 4
91 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm ANALOGIA: Półśrubunek do wodomierza | szt. | 4
92 | Zawór antyskażeniowy EA-271 DN50 | szt. | 2
93 | Zawór spustowy 1/2" | szt. | 2
94 | Wodomierz Itron Flodis DN25 Q3 = 6,3 m3/h, Q1 = 39,4 dm3/h, Q2 = 63,0 dm3/h, Q4 = 7,8 m3/h, klasa pomiarowa R160 wg MID, połączenie gwintowane G1¼”, | szt. | 2
95 | Nałożenia kabla grzewczego P1 – P=1152 W, U=230V/50Hz, zabezpieczenie 16A o charakterystyce C. | m | 64
96 | Wykonanie przejść p.poż zgodnie z abrobatą techniczną oraz dokumentacją techniczną | szt | 7
97 | Uzupełnienie otworów po wykonaniu instalacji przez stropy i ściany ( obróka tulei) | szt | 10
98 | Założenie rury osłonowej w pomieszczeniu piwnicy PE 110, zaciśnięcie kształtek, wykonania przewodu na płozach w rozstawie co 1,5 m zgodnie z PT. | Kpl. | 1
99 | Demontaż rurociągów stalowych nierdzewnych o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 70
100 | Demontaż rurociągów stalowych nierdzewnych o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 48
101 | Demontaż zaworów przelotowych instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2
102 | Demontaż podejść dopływowych w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 12
103 | Demontaż szafek hydrantowych natynkowe 25 | szt. | 12
104 | Usunięcie kolizji z instalacjami elektrycznymi w pom. Węzła cieplnego (rozszczelnienie łączenia, montaż rury, łączenia, ponowne zaciśnięcia) | Kpl. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja Wentylacji
105 | Ruch próbny wentylatora z pomiarem wydajności | szt. | 2
106 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/l (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 8
107 | Izolacje wełną mineralną grubości 20-40 mm pod siatką drucianą rurociągów o średnicy zewnętrznej do 191mm | m2 | 6
108 | Uszczelnienie w miejscach przejść instalacyjnych | szt. | 14
109 | Montaż nasady typu turbowent | szt. | 2
110 | Klapa ppoż wentylacji mech. Topikowa (Montaż zgodnie z AT) | kpl. | 6
111 | Wywiewki wentylacyjne | szt. | 7
112 | Anemostaty wentylacyjne | szt. | 3
113 | Kratka wentylacyjna wentylacji grawitacyjnej | szt. | 3
114 | Montaż szafki elektrycznej do nasad wentylacyjnych typu VBP wraz z instalacją elektryczną | szt. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja kanalizacyjna
115 | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych | m | 5
116 | Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 4
117 | Montaz miski ustępowej wiszącej lejowej owalnej | kpl. | 4
118 | Montaż miski ustępowej wiszącej dla osób niepełnosprawnych | kpl. | 1
119 | Wykonanie przejść p.poż zgodnie z abrobatą techniczną oraz dokumentacją techniczną | szt. | 10
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja Wentylacji i klimatyzacji Sali Konferencyjnej
120 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , prostokątne, o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej ocynkowanej z udziałem kształtek. Klasa szczelności C | m2 | 44.319
121 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , prostokątne, o obwodzie do 1400 mm z blachy stalowej ocynkowanej z udziałem kształtek. Klasa szczelności C | m2 | 43.758
122 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , prostokątne, o obwodzie do 1800 mm z blachy stalowej ocynkowanej z udziałem kształtek. Klasa szczelności C | m2 | 34.651
123 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , prostokątne, o obwodzie do 4400 mm z blachy stalowej ocynkowanej z udziałem kształtek. Klasa szczelności C | m2 | 4.284
124 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe DN = do 200 mm z blachy ocynkowanej z udziałem kształtek. | m2 | 16.655
125 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe DN = do 400 mm z blachy ocynkowanej z udziałem kształtek. | m2 | 13.075
126 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym - samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm z płąszczem z AL. z udziałem kształtek - obwód kanałów do 1000 mm | m2 | 52.886
127 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym - samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm z płąszczem z AL. z udziałem kształtek - obwód kanałów do 1500 mm | m2 | 49.062
128 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym - samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm z płąszczem z AL. z udziałem kształtek - obwód kanałów do 2000 mm | m2 | 43.175
129 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym - samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm z płąszczem z AL. z udziałem kształtek - obwód kanałów do 200 mm | m2 | 24.982
130 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju kołowym - samoprzylepną wewną mineralną gr. 40 mm z płąszczem z folii AL. z udziałem kształtek - obwód kanałów do 355 mm | m2 | 16.022
131 | Klapa odcinająca p.poż prostokątna 250x200 mm sterowana wyzwalaczem termicznym do montażu poziomego w przegrodach klasy EI 60 | szt. | 3
132 | Klapa odcinająca p.poż prostokątna 300x200 mm sterowana wyzwalaczem termicznym do montażu poziomego w przegrodach klasy EI 61 | szt. | 3
133 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1800 mm - prostokątne 600x200 mm, L= 1500 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
134 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 2000 mm - prostokątne 600x200 mm, L= 1500 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
135 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1800 mm - prostokątne 400x300 mm, L= 2000 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
136 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1000 mm - prostokątne 400x300 mm, L= 1000 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
137 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1500 mm - prostokątne 400x200 mm, L= 2000 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
138 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1500 mm - prostokątne 300x200 mm, L= 750 mm - zgodnie z projektem | szt. | 3
139 | Tłumiki akutyczne płytowe protokątne o obwodzie do 1500 mm - prostokątne 250x200 mm, L= 1000 mm - zgodnie z projektem | szt. | 1
140 | Elastyczne tłumiki szumów do połączeń system ó wentylacyjnych DN=200 mm | szt. | 12
141 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, do przewodów o obwodzie do 1200 mm - 300x200 wraz z montażem | szt. | 3
142 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, do przewodów o obwodzie do 1200 mm - 250x200 wraz z montażem | szt. | 4
143 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, do przewodów o średnice do 200 mm wraz z montażem | szt. | 12
144 | Czerpnie ścienne prostokątne o obwodzie do 2060 mm - 800x300 mm | szt. | 1
145 | Wyrzutnia ścienna prostokątna o obwodzie do 2060mm - 700x300 mm | szt. | 2
146 | Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 2000 mm - 396x396 ze stali lakierowanej V-215 m3/h wirowy z ruchomymi kierownicami ze skrzyńką rozprężną stalową z kóćcem okrągłym fi = 200 mm | szt. | 6
147 | Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 2000 mm - 317x317 ze stali lakierowanej V-220 m3/h wirowy z ruchomymi kierownicami ze skrzyńką rozprężną stalową z kóćcem okrągłym fi = 200 mm | szt. | 6
148 | Osadzenie elementów rewizyjnych systemów wentylacyjnych - klapa rewizyjna 400x200 mm do czyszczenia w kanałach wentylacyjnych | szt. | 5
149 | Montaż centrali wentylacyjnej z automatyką - podwieszana zgodnie z projektem technicznym | szt. | 1
150 | Próba szczelności instalacji wentylacjnej, rozruch próbny instalacji wentylacyjnej z dokonaniem regulacji | kpl. | 1
151 | Wykopy liniowe i ścianach pionowych pod rurociąg klimatyzacji w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą - głębokośćdo 1,5 m. szerokość 0,8-1.5 m | m3 | 0.96
152 | Podsypka piaskowa gr. 10 cm. Pod zewnętrzną instalację klimatyzacji | m3 | 0.08
153 | Rury ochronne PCW DN-160 dla rurociągu klimatyzacji | m | 1
154 | Obsybka z zagęszczeniem rurociągu piaskiem (grubość = fi rury + 30 cm obsybki nad rurą | m3 | 0.348
155 | Oznakowanie trasy rurociągu klimatyzacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1
156 | Zasypywanie wykopół liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV - głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. | m3 | 0.512
157 | Rurociągu w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi = 9,52 mm na ścianach w budynkach | m | 49
158 | Rurociągu w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi = 15,88 mm na ścianach w budynkach | m | 25
159 | Rurociągu w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi = 19,05 mm na ścianach w budynkach | m | 6
160 | Rurociągu w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi = 22,22 mm na ścianach w budynkach | m | 18
161 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu | kpl. | 3
162 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem | kpl. | 3
163 | Instalacja odwodnienia klimatyzatorów - rurociągu z rur PP fi= 32 mm na ścianach w budynkach | m | 35
164 | Instalacja odwodnienia klimatyzatorów - rurociągu z rur PP fi= 40 mm na ścianach w budynkach wraz ze wstawieniem trójnika PVC 160/40 na pionie kanalizacji sanitarnej w pom. łazienki parter. | m | 16
165 | Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów wraz z wykonaniem płyty żelbetowej | szt. | 1
166 | Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatorów w systemie VRF o mocy Q chł=26 kW, Qgrz=28,5 kW zgodnie z dokumentacją techniczną . | szt. | 1
167 | Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora - kasetowa, podstropowa ze sterownikiem naściennym przewodowym w systemie VRF o mocy Q chł=9 kW, Qgrz=10 kW zgodnie z dokumentrazją techniczną wraz z okablowaniem sterownika. | szt. | 3
168 | Przedmuchanie instalacji azotem, próba szczelności instalacji klimatyzacji, rozruch próbny instalacji wentylacyjnej z dokonaniem regulacji. | kpl. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Instalacja Klimatyzacji Serwerowni
169 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociąg klimatyzacji w gruntach suchych kat. III-IV - z wydobyciem urobku łopatą - głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 1.92
170 | Podsypka piaskowa gr.10 cm pod zewnetrzna instalację klimatyzacji | m3 | 0.16
171 | Rury ochronne PCW Dn= 160 mm - dla rurociągu klimatyzacji | m | 2
172 | Obsypka z zagęszczeniem rurociągu piaskiem ( grubość = fi rury + 30 cm obsypki nad rurą ) | m3 | 0.696
173 | Oznakowanie trasy rurociągu klimatyzacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 2
174 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV - głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 1.024
175 | Rurociągi w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi= 6,35 mm ( 1/4") na ścianach w budynkach - instalacja klimatyzacji | m | 9
176 | Rurociągi w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi= 9,52 mm ( 3/8") na ścianach w budynkach - instalacja klimatyzacji | m | 97
177 | Rurociągi w instalacjach freonu miedziane, preizolowane o połączeniach lutowanych fi=15,88 mm ( 5/8") na ścianach w budynkach - instalacja klimatyzacji | m | 88
178 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji freonowych | kpl. | 3
179 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu | kpl. | 3
180 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem | kpl. | 3
181 | Montaż torów kablowych 200x50 mm poprzez przykręcenie do cegły - pod rury i przewody klimatyzacyjne | m | 15
182 | Instalacja odwodnienia klimatyzatorów - rurociągi z rur PP fi= 25 mm - na ścianach w budynkach | m | 12
183 | Instalacja odwodnienia klimatyzatorów - rurociągi z rur PP fi= 32 mm - na ścianach w budynkach | m | 6
184 | Instalacja odwodnienia klimatyzatorów - rurociągi z rur PP fi= 40 mm - na ścianach w budynkach | m | 6
185 | Montaż klimatyzatora - jednostki wewnętrzne - pompki skroplin - zgodna z dokumentacją projektową | szt. | 3
186 | Montaż klimatyzatora - jednostki wewnętrzne - syfon do skroplin Dn= 50 mm montowany w studzience - zgodny z dokumentacją projektową | szt. | 3
187 | Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatorów - zasilanie prądem 230V, 50 Hz - dla jednostki wewnętrznej : * Qchł.= 2,00 kW * Q co= 2,70 kW - Nel= 0,44/059kW/230V - zgodna z dokumentacja projektową | szt. | 1
188 | Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatorów - zasilanie prądem 230V, 50 Hz - dla jednostki wewnętrznej : * Qchł.= 7,10 kW * Q co= 8,00 - Nel= 1,87kW/230V - zgodna z dokumentacja projektową | szt. | 2
189 | Montaż jednostki Wewnętrznej klimatyzatora : - naścienna - w systemie split - zasilania prądem 220 ÷ 240 V, 50 Hz - ze steronikiem naściennym przewodowym - poziom mocy akustycznej 50 dB - Q chł= 2,0 kW - Q co= 2,7 kW - Nel= 0,44/0,59 kW/230V - systemowa, zgodna z dokumentacja projektową | szt. | 1
190 | Montaż jednostki Wewnętrznej klimatyzatora : - kasetowa, podstropowa - w systemie split - zasilania prądem 220 ÷ 240 V, 50 Hz - ze steronikiem naściennym przewodowym - poziom mocy akustycznej 60 dB - Q chł= 7,1 kW - Q co= 8,0 kW - Nel= 1,87 kW/230V - systemowa, zgodna z dokumentacja projektową | szt. | 2
191 | Próba szczelnosci instalacji klimatyzacji, rozruch próbny instalacji wentylacyjnej z dokonaniem regulacji | kpl. | 1
192 | Demontaż instniejącego układu instalacji klimatyzacji serwerowni wraz z jednostkami | kpl. | 2
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA SANITARNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Ogólne prace instalacyjne
193 | Usunięcia pozostałości rur ( fragmenty orurowania, tuleje, etc. po demotnowanych instalacjach wraz z pracami naprawczymi) dotyczy instalacji c.o.; wody i kanalizacji.) | kpl | 70
194 | Wymiana izolacji termicznej na wszystkich instalacjach wodnych z pianki polietylenowej | m | 30
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA BUDOWLANA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Remont łazienek
195 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wywozem i utylizacją odpadów. | m2 | 6
196 | Wykonanie gładzi gipsowych wraz z przygotowaniem powierzchni na ścianach przedsionków w łazienkach | m2 | 20
197 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża (ściany i sufity) | m2 | 70
198 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o pow. płytki do 0,36m2. | m2 | 40
199 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą; o pow. płytki do 0,36m2; wraz z przygotowaniem podłoża oraz cokołami. | m2 | 6
200 | ścianki systemowe HPL z drzwiami - kabiny sanitarne HPL | kpl | 4
201 | lustra wklejane | m2 | 6
202 | lustro uchylne w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych | szt | 1
203 | komplet poręczy do wc w toalecie dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1
204 | komplet poręczy do umywalki w toalecie dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1
205 | sensorowy dozownik mydła w piance ze stali nierdzewnej poj. 1 litr | szt | 3
206 | dozownik automatyczny do płynu dezynfekcyjnego mocowany dościany poj. 1l stal nierdzewna | szt | 3
207 | dozownik ręczników papierowych składanych ze stali nierdzewnej | szt | 3
208 | dozownik paperu toaletowego ze stali nierdzewnej na rolki JUMBO max | szt | 5
209 | szczotki do WC do zawieszenia na ścianie obudowa ze stali nierdzewnej | szt | 5
210 | kosz na odpady ze stali nierdzewnej poj. 20 l | szt | 3
211 | kosz pedałowy na śmieci ze stali nierdzewnej poj 5 l | szt | 3
212 | suszarka kieszeniowa do rąk z filtrem HEPA z obudową ze stali nierdzewnej wraz z doprowadzeniem zasilania | szt | 3
213 | Dostwa i montaż przewijaka dla niemowląt (stanowisko przewijania małych dzieci w toalecie na parterze) | szt | 1
214 | Renowacja istniejących drzwi drewnianych prowadzących do zespołu pomieszczeń socjalno-sanitarnych wraz z ponownym montażem drzwi oraz odrestaurowaniem ościeżnicy. | szt | 6
215 | dostawa i montaż samozamykaczy; (6szt. Istniejących drzwi w łazienkach, 6szt. drzwi po renowacji prowadzących do zespołu łazienek) | szt | 12
216 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm | m2 | 6
217 | Wykonanie sufitów podwieszanych g-k na ruszcie podwójnym; standard wykończenia q3 | m2 | 20
218 | Uzupełnienie sufitów podwieszanych płytą g-k. Montaż płyt g-k na istniejących stelażach podwójnych, standard wykończenia q3. | m2 | 45
219 | Wykonanie napraw stropów, wielkość otworu w stropie do 0,5m2 - uciąglenie przerwanych prętów zbrojeniowych przez spawanie i wklejenie w ścianę wraz z oczyszczeniem i impregnacją prętów, zabetonowanie otworów w stropie. | szt. | 15
220 | Wykonanie uzupełnienia zabudowy g-k o pow. do 1m2 szachtów instalacji sanitarnych w łazienkach; standard wykończenia q3 | szt | 15
221 | Rozebranie isntiejących przedścianek z płyt g-k na stelażu wraz z wyzozem i utylizacją odpadów - wykonanie wnęk pod grzejniki pod oknami | m2 | 12
222 | Przedścianki - Montaż płyt g-k na stelażu pojedyńczym z kryciem jednostronnym, standard wykończenia q3, dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni pod kolor pomieszczenia - wykonanie wnęk pod grzejniki pod oknami ( wnęki szt. 3) | m2 | 12
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA BUDOWLANA
Sala Konferencyjna
L.p. | Rodzaj robót | j.m. | ilość przedmiarowa | cena jednostkowa [zł] | wartość
223 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla przeprowadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z wywozem i utylizacją odpadów. | m3 | 0.834
224 | Przebicia otworów w stropach ceramicznych wraz z wywozem i utylizacją odpadów. | szt. | 4
225 | Podstęplowanie zagrożonych nadproży. | szt. | 10
226 | Wykonanie poduszek betonowych na podparciu belki | szt. | 20
227 | Wykonanie, dostawa i montaż belek konstrukcyjnych | kpl. | 10
228 | Podbicie klinami i wypełnienie zaprawą montażową systemową - między wierzchnią powierzchnią wymianu a powierzchnia stropu. | m2 | 4.396
229 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek | m | 10.2
230 | Obrzucenie belek tynkiem | m2 | 7.96
231 | Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych miejsc do 2m2. | m2 | 0.37
232 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej. | m2 | 9
233 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni (ściany i sufity). | m2 | 300
234 | Wykonanie podestu z płyty OSB | m2 | 10
235 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - profil ocynkowany z wypełnieniem płytami gipsowymi GKB, standard wykończenia q3, EI 60. | m2 | 140.1
236 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, standard wykończenia q3, EI 120. | m2 | 24
237 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, standard wykończenia q3, EI 120. | m2 | 12
238 | Wykonanie osłon na grzejniki płytowe ze szkła opti whait o gr 4 mm hartowane + biała folia od strony grzejnika wraz z uchwytami ze stali nierdzewnej. | kpl. | 6
239 | Montaż profili maskujących ze styropianu EPS 200 / Listwa maskująca 10cm styropian EPS 200 powlekany na gładko tynkiem sztukatorskim malowana na biało np. Decor system LKO3 lub równoważne | m2 | 1.8
240 | wymiana drzwi wejściowych do Sali konferencyjnej na drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 | szt. | 2
241 | Zakup i montaż zasłon kurtynowych z materiałów trudno zapalnych nieprzeziernych zaciemniających | kpl. | 3
242 | Zakup i montaż karniszy elektrycznych | kpl. | 3
243 | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Belki 10x10 cm na stropie; legary podłogowe | m3 | 1.404
244 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm; podłoga | m2 | 124.61
245 | Ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalenej na belkach na stropie poddasza nieużytkowego; podłoga | m2 | 138.65
246 | Przymocowanie płyt OSB gr. 2,2cm; podłoga | m2 | 138.65
247 | Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. do 3 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych; podłoga | m2 | 140.1
248 | Posadzki z wykładzin z wywinięciem na ściany wg dokumentacji technicznej i przetargowej wraz z przygotowaniem podłoża. | m2 | 154.11
249 | Wykonanie klapy rewizyjnej do montażu w suficie G-K podwieszanym 400x400 z zamkiem na klucz | szt. | 10
250 | Wykonanie klapy rewizyjnej do montażu w suficie G-K podwieszanym 600x1000 z zamkiem na klucz | szt. | 1
251 | Listwy cokołowe o h=6cm | m | 133
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA BUDOWLANA
Montaż świetlików dachowych w biurach 3p.
L.p. | Rodzaj robót | j.m. | ilość przedmiarowa | cena jednostkowa [zł] | wartość
252 | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki | m2 | 15
253 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - w lokalizacji gdzie będzie kolizja przy belkach koszowych | m2 | 5
254 | Rozebranie elementów stropów drewnianych podsufitek z płyt OSB - demontaż rusztu, wełny mineralnej gr. 40cm oraz płyt OSB pod montaż rozpraszacza sufitowego. | m2 | 15
255 | Montaż elementów stropów w miejscach demontowanych, istniejących rozpraszaczy sufitowych. Montaż rusztu, wełny gr. 40cm oraz płyt OSB. | m2 | 12
256 | Wykonanie konstrukcji nośnej pod świetlik dachowy. | m | 20
257 | Dostawa i montaż świetlików dachowych wraz z rurą światłonośną oraz rozpraszaczem sufitowym (średnice fi 55cm, uśredniona dł. rur światłonośnych ok. 3m) wraz z docięciem płyt OSB do wymiaru świetlika, z obrobieniem otworów w sufitach podwieszanych g-k z dwukrontym malowaniem powierzchni sufitów wraz z gruntowaniem sufitów w pasie 0,5m wokół rozpraszacza sufitowego. | szt. | 4
258 | Dokończenie montażu świetlików sufitowych z materiałów powierzonych przez Zamawiającego (rozpraszacz sufitowy, rura światłonośna). Montaż rozpraszacza sufitowego w sufitach z płyt g-k wraz z obrobieniem otworów (wraz z docięciem płyt OSB do wymiaru świetlika, z dwukrontym malowaniem powierzchni sufitów wraz z gruntowaniem sufitów w pasie 0,5m wokół rozpraszacza sufitowego). Montaż rury światłonośnej pomiędzy rozpraszaczem sufitowym a istniejącym świetlikiem dachowym. | szt. | 6
259 | Przeniesienie w nowe miejsce wskazane przez Zamawiającego istniejących świetlików dachowych. Demontaż rozpraszacza sufitowego, rury światłonośniej, świetlika dachowego. Uzupełnienie zabudowy g-k sufitów podwieszanych po demontażu rozpraszaczy sufitowych (wraz z grunotwaniem i dwukrotnym malowaniem sufitów). Montaż rozpraszacza sufitowego w sufitach z płut g-k wraz z obrobieniem otworów (wraz z docięciem płyt OSB do wymiaru świetlika, z dwukrontym malowaniem powierzchni sufitów wraz z gruntowaniem sufitów w pasie 0,5m wokół rozpraszacza sufitowego). Montaż rury światłonośnej pomiędzy rozpraszaczem sufitowym a świetlikiem dachowym. Montaż świetlika dachowego. | szt. | 4
260 | Dostwa i montaż rur światłonośnych po między istniejącymi świetlikami dachowymi a istniejącymi rozpraszaczami światłonośnymi. | m | 20
261 | Montażrur światłonośnych z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Montaż rur po między stniejącymi świetlikami a rozpraszaczami sufitowymi | m | 16
262 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - koszt jednostkowy 1m2 obróbki wokół świetlika | m2 | 8
263 | Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - jednostkowy 1m2 ułożenia dochówki z demontażu wokół świetlika | m2 | 10
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA BUDOWLANA
Roboty remontowo - naprawcze w biurach, korytarzach, łazienkach, na poddaszu i dachu budynku
L.p. | Rodzaj robót | j.m. | ilość przedmiarowa | cena jednostkowa [zł] | wartość
264 | Wykonanie zabudowy g-k na stelażu pojedynczym z kryciem jednostronym - standard wykonania zabudowy q3, dwukrotne malowanie z gruntowaniem pod kolor pomieszczenia - zabudowy hydrantów. | m2 | 48
265 | Dokończenie zabudów g-k na stelażu pojedynczym z kryciem jednostronnym. Dostawa i montaż płyt g-k, uzupełnienie płyt g-k na istniejących stelażach, standard wykonania zabudowy q3, dwukrotne malowanie z gruntowaniem pod kolor pomieszczenia - zabudowy hydrantów. | m2 | 35
266 | Naprawa przejść instalacji c.o. przez ściany (z dwóch stron ściany). Wielkość otworu do 0,25m2. Oczyszczenie otworu, zagruntowanie, zaprawa, tynkowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni pod kolor pomieszczenia. | szt. | 74
267 | Naprawa przejść instalacji c.o. przez stropy . Wielkość otworu do 0,25m2. Oczyszczenie otworu, zabetonowanie otworu. Tynkowanie sufitu, gruntowanie z szpachlowaniem, dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni - pod kolor pomieszczenia. | szt. | 48
268 | Naprawa przejść instlalacji hydrantowej przez ściany . Wielkość otworu do 0,25m2. Oczyszczenie otworu, zagruntowanie, zaprawa, tynkowanie, szpachlowanie, dwuktortne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni - pod kolor pomieszczenia. | szt. | 30
269 | Wykonanie uzupełnienia zabudowy g-k o pow. do 1m2 ścian w biurach; standard wykończenia q3, dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni pod kolor pomieszczenia - przejścia instalacji przez ściany g-k. | szt. | 15
270 | Uprzątnięcie pozostałości materiałów budowlanych po wcześniejszym zadaniu inwestycyjnym z terenów przyległych do budynku UM Świnoujście. Wywóz wraz z utylizacją. | m3 | 14
271 | Uprzątnięcie pozostałości materiałów budowlanych po wcześniejszym zadaniu inwestycyjnym z poddasza budynku UM Świnoujście. Wywóz wraz z utylizacją. | m3 | 7
272 | Wykonanie napraw dachu. Demontaż, wywóz i utylizacja stalowych rynien dachowych. Dostawa i montaż nowych rynien dachowych stalowych ocynkowanych. | m | 15
273 | Wykonanie napraw dachu. Demontaż i wymiana na nową, uszkodzonej dachówki karpiówki w miejsach wskazanych przez Zamawiającego wraz z robotami towarzyszącymi. | m2 | 10
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA BUDOWLANA
Roboty budowlane - instalacja klimatyzacji serwerowni
L.p. | Rodzaj robót | j.m. | ilość przedmiarowa | cena jednostkowa [zł] | wartość
274 | Przebicie otworów w stropie lub ścianie dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych - Dn= 100 mm | szt | 6
275 | Zabezpieczenie przejść przez przeszkody budowlane masą ognioodporną. | kpl. | 5
276 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 2
277 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 2
278 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 2
279 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm na konstrukcji metalowej, pokrycie trójwarstwowe, standard wykończenia q3 - odporność ogniowa EI 60 (REI 60) | m2 | 45.93
280 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych pod kolor pomieszczenia - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 45.93
281 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - do 1 m3 w jednym miejscu - C 35/45 | m3 | 0.3
282 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm | t | 0.036
283 | Konstrukcja wsporcza pod jednoski zewnętrzne klimatyzatorów | szt. | 1
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Łazienki pion II
284 | Demontaż istniejących przewodów zasilających obwody w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych | kpl. | 3
285 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 90
286 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 (N2XH-J 3x1,5) układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie podstawowe | szt. | 45
287 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 (N2XH-J 3x2,5) układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - obwody dniazd | szt. | 135
288 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt. | 3
289 | Oprawy oświetleniowe natynkowe - oprawa typ P (natynkowa oprawa oświetleniowa w kształcie tuby, typu „pillar”. Źródł światła LED o natężeniu min. 800 lm i temperaturze barwowej 4000K. Współczynnik oddawania barw Ra min. 80) | szt. | 28
290 | Montaż czujnika ruchu z regulacją czułości - montaż natynkowy | szt. | 13
291 | Oprawy oświetleniowe awaryjne natynkowe - oprawa typ AW (specyfikacja w PW) | szt. | 2
292 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 90
293 | Montaż do wcześniej przygotowanego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniam w puszkach z podłączeniem | szt. | 7
294 | Montaż do wcześniej przygotowanego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniam w puszkach z podłączeniem | szt. | 3
295 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 20
296 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | szt. | 3
297 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | szt. | 60
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
rozdzielnica zasilająca zaslę konferencyjną, instalację dźwigu windowego, instalację oddymiania i instalację PV
298 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - TE | szt. | 1
299 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - YKY 5x35mm2 | m | 2
300 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P | szt. | 3
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Sala Konferencyjna
301 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P | szt. | 1
302 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - TE | szt. | 1
303 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt. | 20
304 | Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.5 dm3 | szt. | 6
305 | kanał metalowe podpodłogowy dwutorowy szerokość 380mm wysokość 48mm | m | 45
306 | kanał metalowe podpodłogowy dwutorowy szerokość 240mm wysokość 48mm | m | 17
307 | Pokrywy przykręcane kanału podpodłogowego 380 | m | 45
308 | Pokrywy przykręcane kanału podpodłogowego 240 | m | 38
309 | puszka podłogowa 340x340 | szt. | 9
310 | puszka podłogowa 340x240 | szt. | 8
311 | puszka podłogowa 240x240 | szt. | 12
312 | pokrywa uchylna 340x340 | szt. | 9
313 | pokrywa uchylna 340x240 | szt. | 8
314 | pokrywa uchylna 240x240 | szt. | 12
315 | Rury RHDPE 50 gładkie | m | 40
316 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 - LGY 4mm2 | m | 100
317 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 200
318 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YDYżo 3x2,5mm2 | m | 660
319 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YDYżo 4x1,5mm2 | m | 100
320 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - YDY 3x4mm2 | m | 15
321 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - YDY 5x2,5mm2 | m | 10
322 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - YDY 5x6mm2 | m | 10
323 | Przewody kabelkowe - YKY 5x25mm2 | m | 46
324 | Przewody sterowniczy - YTKSY 2x2x0,5 | m | 100
325 | Przewody sterowniczy - YKSY 4x0,5 (lub zgodny ze specyfikacją sterownika) | m | 50
326 | Przewody sterowniczy - Przewód OMY 4x1,0mm2 | m | 20
327 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 20
328 | gniazdo do montażu w kasetach podłogowych 16A/z lub stołach konferencyjnych | szt. | 33
329 | Kasety sterownicze programowalne KS - 10-przycisków programowalnych | szt. | 2
330 | oprawa typ L1 według wytycznych branży architektonicznej | szt. | 8
331 | oprawa typ L2 według wytycznych branży architektonicznej | szt. | 12
332 | oprawa typ L3 według wytycznych branży architektonicznej | szt. | 4
333 | oprawa typ L4 według wytycznych branży architektonicznej | szt. | 8
334 | oprawa LED typ L5 do montażu w ścianie według wytycznych branży architektonicznej | szt. | 4
335 | oprawy awaryjna 128lm 1.0W 1xLED montowana w suficie | szt. | 6
336 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED do montażu w suficie podwieszanym | szt. | 1
337 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 4
338 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 22
339 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | szt. | 13
340 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 118
341 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | szt. | 5
342 | Rury RHDPE 50 gładkie | m | 5
343 | Montaż na gotowym podłożu puszek natynkowych | szt. | 2
344 | Montaż gniazd modułowych w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów | szt. | 56
345 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim | szt. | 56
346 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel Kat. 6A/7 F/FTP LSOH | m | 800
347 | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej FTP | szt. | 56
348 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Patchpa- nel kat.6A, STP 24xRJ45, 19''/0,5U | szt. | 3
349 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | szt. | 56
350 | Rury karbowane RKLS peszel 20/16, 320N | m | 50
351 | Gniazdo sygnałowe do przyłącza typu floorbox (RJ45) | szt. | 7
352 | Gniazdo sygnałowe RJ45 n/t kat. 6a/7 | szt. | 2
353 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel Kat. 6A/7 F/FTP LSOH | m | 900
354 | Przewód mikrofonowy ProCab MC305 | m | 200
355 | Przewód audio ProCab SIG48 | m | 20
356 | Przewód głośnikowy ProCab RZ 25, 2x2,5 mm | m | 300
357 | Przewód HDMI-HDMI | szt. | 11
358 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | szt. | 21
359 | Montaż wyłączników nadprądowych w tablicy TE | szt. | 3
360 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
361 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8
362 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w rurach (wyjście z tablicy TE) | m | 2
363 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w przestrzeni sufitu podwieszanego (korytarz, WC) | m | 36
364 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w rurach (przepust w podłodze do PIWNICY)Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w rurach (przepust w podłodze do PIWNICY) | m | 3.5
365 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w listwach (piwnica) | m | 5
366 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w rurach (przepust na zewnątrz) | m | 0.5
367 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 5x4mm2 w rurach (w ziemi na zewnątrz) | m | 1
368 | Uszczelnienie p.pożarowe przejścia przez strop/ścianę Krotność = 2 | otw. | 2
369 | Podłączanie klimatyzatora zewnętrznego | szt. | 3
370 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x1,5mm2 w rurach (wyjście z tablicy TE) Krotność = 3 | m | 2.5
371 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x1,5mm2 w rurach (przepust do sali konferencyjnej) Krotność = 2 | m | 0.5
372 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x1,5mm2 w przestrzeni sufitu podwieszanego (sala konferencyjna) | m | 95
373 | Montaż opraw oświetlenia podstawowego - natynkowo - korytarz - Oprawa oświetlenia podstawowego korytarza, ze źródłem światła LED, o mocy 68W, strumień świetlny 5130lm, montaż natynkowy, dł. Oprawy 1420mm | szt. | 3
374 | Podłączenie opraw | szt. | 3
375 | Badanie tablicy piętrowej TE - pierwsze 5 pól | szt. | 1
376 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1
377 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 2 | pomiar | 1
378 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób | 1
379 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób | 2
380 | Usunięcie kolizji polegającej na przeniesieniu przewodów zasilających istniejące obwody oświetlenia i gniazda w pomieszczeniach biurowych przechodzące przez pomieszczwenie sali konferencyjnej tak aby umożliwić wykonanie trzech kanałów wentylacyjnych o wymiarach 300x200 mm i trzech 250x200 obsługujących pomieszczenie sali konferencyjnej | kpl. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Rodzaj robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość
Okablowanie elektryczne - Instalacja klimatyzacji serwerowni
381 | Montaż wyłączników nadprądowych w tablicy TB25/8 | szt. | 3
382 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8
383 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x4mm2 w rurach (wyjście z tablicy TB25/8) | m | 1.5
384 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x4mm2 na uchwytach ściennych montowanych pod sufitem (korytarz, pom. pomocnicze) | m | 105
385 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x4mm2 w rurach (przepust na zewnątrz) | m | 1.5
386 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x4mm2 w rurach (w ziemi na zewnątrz) | m | 7
387 | Uszczelnienie p.pożarowe przejścia przez strop/ścianę Krotność = 2 | otw | 11
388 | Podłączanie jednostek klimatyzatorów | szt. | 4
389 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 3x2,5mm2 w listwach zewnętrznych (ściana zewnętrzna) | m | 4
390 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
391 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 4x1,5mm2 w rurach (w ziemi na zewnątrz) | m | 7
392 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 4x1,5mm2 w rurach (przepust na zewnątrz) | m | 1.5
393 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 4x1,5mm2 na uchwytach ściennych montowanych pod sufitem (korytarz, pom. pomocnicze) | m | 47
394 | Układanie przewodu bezhalogenowego (B2ca) 4x1,5mm2 w listwach zewnętrznych (ściana zewnętrzna) | m | 4
395 | Badanie tablicy piętrowej TB25/8 - pierwsze 5 pól | szt. | 1
396 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 3 | pomiar | 1
397 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób | 1
398 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób | 2
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0
|  |  |  | Razem netto roboty niedofinansowane | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto roboty niedofinansowane | 0
|  |  |  | Razem netto zadanie IV | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem brutto zadanie IV | 0