## Opis przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 1A - opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 - MATERIAŁY ELEKTRYCZNE
Wymagania odnośnie oferowanych Materiałów: - muszą być fabrycznie nowe; - okres gwarancji jakości musi wynosić co najmniej 12 miesięcy; - termin wymiany wadliwych Materiałów maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenie reklamacji.
L.p. | Wymagane minimalne parametry materiału | Jednostka miary | Szacunkowa Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Klej w sztyfcie 200mm | szt. | 200
2 | Taśma tęcza 15mmX10m | szt. | 100
3 | Gniazda 2P+Z białe n/t hermetyczne | szt. | 50
4 | Gniazda 2X2P+Z białe n/t hermetyczne | szt. | 50
5 | Listwa 3X2P+Z | szt. | 20
6 | Gniazda stałe 32A/5 | szt. | 50
7 | Gniazdo stałe 16A/5 | szt. | 15
8 | Gniazdo podwójne 2X2P+Z p/t | szt. | 50
9 | Ramka dedykowana do 2X2P+Z p/t | szt. | 50
10 | Gniazdo poj. 2P+Z p/t | szt. | 100
11 | Gniazdo poj. IP44 klp. biała | szt. | 100
12 | Gniazdo NT 2X2p+Z GN-2BZ/00 | szt. | 100
13 | Kołek 6/50 | szt. | 1000
14 | Kołek 8/4X50 | szt. | 1000
15 | Lampka LK--713K | szt. | 10
16 | Ogranicznik przepięć B+C/4275 SM30 | szt. | 10
17 | Ogranicznik przepięć SM 20C/4-275 C | szt. | 10
18 | Puszka PK-2 hermetyczna 118/118/60 mm | szt. | 20
19 | Puszka PK-4 hermetyczna 135/135/35 | szt. | 10
20 | Puszka PK- 60 płytka wkręt | szt. | 200
21 | Puszka PK- 60 głęboka wkręt | szt. | 200
22 | Puszka PK- 60 głęboka wkręt łączna | szt. | 200
23 | Rozdzielnia SRn-12 N+PE n/t | szt. | 5
24 | Rozdzielnia SRn-24 n/t | szt. | 5
25 | Rozdzielnia 2x12 p/t VU24NE | szt. | 10
26 | Rozdzielnia 3x12 p/t VU36NE | szt. | 10
27 | Rozdzielnia 4X12 p/t VU48NE | szt. | 10
28 | Stycznik Z-SCH230/25 4z 230V | szt. | 5
29 | Stycznik Z-SCH230/40 4z 40A | szt. | 10
30 | Szyna wyrównująca SWP-2 duża | szt. | 10
31 | Szyna łączeniowa BUS3P 3F/1m | szt. | 10
32 | Wkład ochronika V-020-C/0-230 | szt. | 3
33 | Wkładka ogranicznika przepięć B+C 1P 7KA V25-B+C | szt. | 5
34 | Wkładka topik. WT-000 25A | szt. | 20
35 | Wkładka DO-2 20A | szt. | 25
36 | Wkładka BiWts 10A | szt. | 50
37 | Wkładka BiWts 16A | szt. | 100
38 | Wkładka BiWts 25A | szt. | 20
39 | Wkładka topik.WT-1 35A | szt. | 20
40 | Wkładka topik. WT-1 40A | szt. | 20
41 | Wkładka topik WT-1 80A | szt. | 20
42 | Wkładka topik WT-1 100A | szt. | 20
43 | Wkładka topik WT-1 160A | szt. | 20
44 | Wkładka topik WT-000 25A | szt. | 20
45 | Wkładka topik WT-000 35A | szt. | 20
46 | Wkładka topik WT-000 40A | szt. | 20
47 | Wkładka topik WT-000 63A | szt. | 20
48 | Wkładka topik WT-000 100A | szt. | 20
49 | Wkładka topik WT-000 160A | szt. | 30
50 | Łącznik jedno biegunowy | szt. | 70
51 | łącznik świecznikowy | szt. | 70
52 | Łącznik schodowy | szt. | 30
53 | Ramka CR1/11 | szt. | 70
54 | Ramka CR2/11 | szt. | 70
55 | Ramka CR3/11 | szt. | 30
56 | Wkładka topik. WT-1 250A | szt. | 30
57 | Wkładka topik. WT-2 200A | szt. | 30
58 | Wkładka topik. WT-2 315A gG | szt. | 30
59 | Wkładka D0-1 10A gG | szt. | 30
60 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 20A 500V | szt. | 20
61 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 25A 500V | szt. | 30
62 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 40A 500V | szt. | 30
63 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 50A 500V | szt. | 30
64 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 80A 500V | szt. | 30
65 | Wkładki bezpiecznikowe WTN2/gG 200A 500V | szt. | 20
66 | Wkładki bezpiecznikowe WTN3/gG 315A 500V | szt. | 5
67 | Wkładki topikowe D0-1 10A | szt. | 50
68 | Wkładki topikowe D0-1 16A | szt. | 50
69 | Wkładki topikowe D0-2 20A | szt. | 30
70 | Wkładki topikow D0 -2 25A | szt. | 20
71 | Wkładki topikowe D0-2 40A | szt. | 20
72 | Wkładki topikowe d0-2 63A | szt. | 20
73 | Wkładki topikowe WTN 00/gF 63A | szt. | 20
74 | Wtyczka 16A izol. 3P+N+Z | szt. | 25
75 | Wtyczka 250V 10/16A z uziemieniem WT16 | szt. | 30
76 | Wtyczka 32A izol. 3P+N+Z | szt. | 10
77 | Wtyczka izol 63A 3P+N+Z | szt. | 20
78 | Wyłącznik nadprądowy C2 /230V | szt. | 10
79 | Wyłącznik róż prąd P304 25-30-A; 4 polowy typ A | szt. | 30
80 | Wyłącznik różnicowo prąd P304 80-30-A; 4 polowy typ A | szt. | 30
81 | Wyłącznik różn prąd P 302 40A 230/30mA AC | szt. | 30
82 | Wyłącznik różnicowo prądowy P 312B –16A/30mA | szt. | 10
83 | Wyłącznik różnicowo prądowy P 312B –25A/30mA | szt. | 10
84 | Wyłącznik nadprądowy B 10 A/230V | szt. | 100
85 | Wyłącznik nadprądowy B 16 A/230V | szt. | 100
86 | Wyłącznik nadprądowy B 25 A/230V | szt. | 60
87 | Wyłącznik nadprądowy B6 A/230V | szt. | 5
88 | Wyłącznik nadprądowy C10 A/230V | szt. | 5
89 | Wyłącznik nadprądowy C16 A/230V | szt. | 5
90 | Wyłącznik nadprądowy C4 A/230V | szt. | 5
91 | Wyłącznik nadprądowy B 16 A/400V | szt. | 5
92 | Wyłącznik nadprądowy B 20 A/400V | szt. | 5
93 | Wyłącznik nadprądowy C 16 A/400V | szt. | 5
94 | Wyłącznik nadprądowy C 25 A/400V | szt. | 5
95 | Wyłącznik nadprądowy C 6 A/400V | szt. | 5
96 | Wyłącznik nadprądowy C 20 A/400V | szt. | 5
97 | Złączki zaciskowe 2-torowa 2.5mm2 | szt. | 500
98 | Złączki zaciskowe 3-torowa 2,5mm2 | szt. | 500
99 | Złączki zaciskowe 4-torowa 2,5mm2 | szt. | 500
100 | Złączka 12 torowa 10 mm2 | szt. | 5
101 | Złączka 12 torowa 2,5 mm2 | szt. | 5
102 | Złączka 12 torowa 4 mm2 | szt. | 5
103 | Złączka 12 torowa 6 mm2 | szt. | 5
104 | Odgałęźnik wielotorowe LZG 25/10 | szt. | 5
105 | Przewód YDY 3x1,5 750V | m.b. | 5000
106 | Przewód YDY 3x2,5 750V | m.b. | 5000
107 | Przewód YDY 4x2,5 750V | m.b. | 500
108 | Przewód YDY 5x1,5 750V | m.b. | 100
109 | Przewód YDY 5x10 750V | m.b. | 100
110 | Przewód YDY 5x2,5 750V | m.b. | 100
111 | Przewód YDY 5x4 750V | m.b. | 100
112 | Przewód LgY 10 czarny | m.b. | 100
113 | Przewód YDY 5x6 750V | m.b. | 100
114 | Oprawa plastikowa E 27 czarna | szt. | 30
115 | Oprawa na suf OSL 1x120 T8 do led | szt. | 30
116 | Oprawa OSL 2x120 T8 | szt. | 30
117 | Świetlówka PL-S 9W/830 2P | szt. | 30
118 | Świetlówka PL-S 11W 830/2P | szt. | 30
119 | Świetlówka PL-C 26W/830/2P | szt. | 30
120 | Świetlówka 2D PL-Q 28W/840/4P | szt. | 35
121 | Świetlówka 2D PL-Q 38W/840/4P | szt. | 35
122 | LED Glob 95 15W E 27 WW | szt. | 30
123 | Świetlówka TL5 8W/840 | szt. | 30
124 | Świetlówka TL5 13W/840 | szt. | 20
125 | Świetlówka TL5 21/830 | szt. | 20
126 | Uchwyt USMPH 3 16.9 | szt. | 20
127 | Uchwyt USMP-3bis 16.5 | szt. | 20
128 | LED tuba 60cm 9W NW | szt. | 200
129 | LED tuba 120cm 4000K 1800lm NW | szt. | 200
130 | LED tuba 24W NW | szt. | 120
131 | Źarówka LED E27 24W 2400 lm | szt. | 40
132 | Żarówka LED E 40 40W 3670lm | szt. | 20
133 | Świetlówka TLD 18W/840 | szt. | 120
134 | Świetlówka TLD 36W/840 | szt. | 120
135 | Świetlówka TLD58W/840 | szt. | 20
136 | LED E27 10W 840lm NW LD-PN3A60-10W neutralna | szt. | 120
137 | LED E27 15W 840lm NW LD-PN3A60-15W | szt. | 20
138 | Źarówka GU10 4W DW neutralna | szt. | 40
139 | Oprawka ceramiczna GU10 | szt. | 20
140 | LED GU10 6W DW | szt. | 20
141 | LED E14 świeczka 6W ORO WW | szt. | 20
142 | Zapłonik S-2 | szt. | 20
143 | Zapłonik S-10 | szt. | 20
144 | Żarówka tablicowa E-14 15W 230V | szt. | 20
145 | Żarówka halogenowa 48W/G9 Star 230V | szt. | 20
146 | Żarówka halog. 20W/ G9 | szt. | 20
147 | Żarówka halog.20W/G4 | szt. | 10
148 | Żarówka NN 24V 40W | szt. | 10
149 | Żarówka E27 40W wstrząsoodporna | szt. | 30
150 | Żarówka E27 60W wstrząsoodporna | szt. | 30
151 | Lampa WLS 70W E27 | szt. | 10
152 | Lampa WLS 250W E40 | szt. | 10
153 | HLX 64663 36V 400W | szt. | 10
154 | Żarówka24V 250W LH32 | szt. | 5
155 | Lampa WLS 400W E 40 | szt. | 10
156 | Zapinka kablowa CT 370x4,8 biała | szt. | 50
157 | Żarówki E27 40W 230V | szt. | 10
158 | Żarówki E27 60W 230V | szt. | 10
159 | Żarówki halogenowe 12V G6/10W | szt. | 10
160 | Żarówki halogenowe 12V G6/20W | szt. | 10
161 | Żarówki halogenowe HLX64663 EVD 36V 400W do rzutników | szt. | 10
162 | Żarówki halogenowe LH 32 24V 250W do rzutników | szt. | 10
163 | Żarówki 400W E 40 WLS | szt. | 20
164 | Zapinka kablowa CT 370x4,8 biała | szt. | 100
165 | Zapinka kablowa CT 200x4,8 biała | szt. | 100
166 | Taśma czarno/biała 9mm/7m | szt. | 20
167 | Żarówki świecowe E14 25W świeca wstrząsoodporna | szt. | 100
168 | Żarówki świecowe E14 40W | szt. | 20
169 | Kabel U/UTP PVC kat. 5e BKT 275 drut szary 24AWG (box 305m) | szt. | 40
170 | Moduł BKT RJ45 kat. 5e, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy | szt. | 250
171 | Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) | szt. | 150
172 | Panel krosujący 19" BKT , modularny na 48xRJ45, ekranowany, 1U, czarny | szt. | 10
173 | Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) | szt. | 150
174 | Puszka natynkowa BKT 2 MOD (81 x 40 x 81) | szt. | 150
175 | Rura RL-22 | szt. | 50
176 | Oprawa rastrowa LED 60 4x60 | szt. | 50
177 | Oprawa monat tuna S1101-W | szt. | 20
178 | Koryto kablowe MKE 15/25 | szt. | 50
179 | Koryto kablowe MKE 30/32 | szt. | 50
180 | Koryto kablowe MKE 40/60 | szt. | 50
181 | Koryto kablowe KE 60/90 | szt. | 50
182 | Uchwyt UZ -22 | szt. | 200
183 | Złączka ZCLF-22 | szt. | 50
163

## Szczegółowy formularz cenowy
ZAŁĄCZNIK NR 1A - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Część nr 1 - MATERIAŁY ELEKTRYCZNE
Instrukcja wypełniania: Wykonawca wypełnia żółte pola: kolumny 5: producent, typ, model zaoferowanego materiału, kolumny 6 spełnia/niespełnia wymagania techniczne oraz kolumnę 7 cenę jednostkową brutto. Kolumna 8 wartosć brutto zostanie przeliczona automatycznie. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu - drugiej cyfry nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa – to drugą cyfrę zaokrągla się w górę. W przypadku używania programu innego niż MS EXCEL może wystąpić zakłócenie działania automatycznej formuły w kolumnie "Wartość brutto". W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć tą wartość samodzielnie dla każdego wiersza, mnożąc ilość danego Materiału przez jego cenę jednostkową brutto. Suma kontrolna wierszy z kolumny H musi odpowiadać cenie łącznej brutto podanej w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany poniższy szczegółowy formularz cenowy wraz z jego wersją elektroniczną w formacie możliwym do odczytania w programie EXCEL. Wymagania odnośnie oferowanych Materiałów: - muszą być fabrycznie nowe; - okres gwarancji jakości wynosi co najmniej 12 miesięcy; - termin wymiany wadliwych Materiałów maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenie reklamacji. Uwaga! Podana poniżej Wartość łączna jest jedynie szacunkiem niezbędnym do wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości poszczególnych rodzajów/typów Materiałów są ilościami orientacyjnymi i prognozowanymi. Wiążące zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego będą jedynie ceny jednostkowe brutto, które zawierają wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z korzystania z formuł obliczeniowych.
L.p. | Wymagane minimalne parametry materiału | Jednostka miary | Szacunkowa Ilość | Nazwa producenta i model/typ zaoferowanego Materiału | Spełnia/nie spełnia minimalne wymagania techniczne wpisać TAK lub NIE | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.4 x kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Klej w sztyfcie 200mm | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
2 | Taśma tęcza 15mmX10m | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
3 | Gniazda 2P+Z białe n/t hermetyczne | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
4 | Gniazda 2X2P+Z białe n/t hermetyczne | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
5 | Listwa 3X2P+Z | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
6 | Gniazda stałe 32A/5 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
7 | Gniazdo stałe 16A/5 | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
8 | Gniazdo podwójne 2X2P+Z p/t | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
9 | Ramka dedykowana do 2X2P+Z p/t | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
10 | Gniazdo poj. 2P+Z p/t | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
11 | Gniazdo poj. IP44 klp. biała | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
12 | Gniazdo NT 2X2p+Z GN-2BZ/00 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
13 | Kołek 6/50 | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
14 | Kołek 8/4X50 | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
15 | Lampka LK--713K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
16 | Ogranicznik przepięć B+C/4275 SM30 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
17 | Ogranicznik przepięć SM 20C/4-275 C | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
18 | Puszka PK-2 hermetyczna 118/118/60 mm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
19 | Puszka PK-4 hermetyczna 135/135/35 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
20 | Puszka PK- 60 płytka wkręt | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
21 | Puszka PK- 60 głęboka wkręt | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
22 | Puszka PK- 60 głęboka wkręt łączna | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
23 | Rozdzielnia SRn-12 N+PE n/t | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
24 | Rozdzielnia SRn-24 n/t | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
25 | Rozdzielnia 2x12 p/t VU24NE | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
26 | Rozdzielnia 3x12 p/t VU36NE | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Rozdzielnia 4X12 p/t VU48NE | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
28 | Stycznik Z-SCH230/25 4z 230V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
29 | Stycznik Z-SCH230/40 4z 40A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
30 | Szyna wyrównująca SWP-2 duża | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
31 | Szyna łączeniowa BUS3P 3F/1m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
32 | Wkład ochronika V-020-C/0-230 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0
33 | Wkładka ogranicznika przepięć B+C 1P 7KA V25-B+C | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
34 | Wkładka topik. WT-000 25A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
35 | Wkładka DO-2 20A | szt. | 25 |  |  | 0 | 0
36 | Wkładka BiWts 10A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
37 | Wkładka BiWts 16A | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
38 | Wkładka BiWts 25A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
39 | Wkładka topik.WT-1 35A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
40 | Wkładka topik. WT-1 40A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
41 | Wkładka topik WT-1 80A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
42 | Wkładka topik WT-1 100A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
43 | Wkładka topik WT-1 160A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
44 | Wkładka topik WT-000 25A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
45 | Wkładka topik WT-000 35A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
46 | Wkładka topik WT-000 40A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
47 | Wkładka topik WT-000 63A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
48 | Wkładka topik WT-000 100A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
49 | Wkładka topik WT-000 160A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
50 | Łącznik jedno biegunowy | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
51 | łącznik świecznikowy | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
52 | Łącznik schodowy | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
53 | Ramka CR1/11 | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
54 | Ramka CR2/11 | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
55 | Ramka CR3/11 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
56 | Wkładka topik. WT-1 250A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
57 | Wkładka topik. WT-2 200A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
58 | Wkładka topik. WT-2 315A gG | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
59 | Wkładka D0-1 10A gG | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
60 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 20A 500V | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
61 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 25A 500V | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
62 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 40A 500V | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
63 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 50A 500V | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
64 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1/gG 80A 500V | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
65 | Wkładki bezpiecznikowe WTN2/gG 200A 500V | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
66 | Wkładki bezpiecznikowe WTN3/gG 315A 500V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
67 | Wkładki topikowe D0-1 10A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
68 | Wkładki topikowe D0-1 16A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
69 | Wkładki topikowe D0-2 20A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
70 | Wkładki topikow D0 -2 25A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
71 | Wkładki topikowe D0-2 40A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
72 | Wkładki topikowe d0-2 63A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
73 | Wkładki topikowe WTN 00/gF 63A | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
74 | Wtyczka 16A izol. 3P+N+Z | szt. | 25 |  |  | 0 | 0
75 | Wtyczka 250V 10/16A z uziemieniem WT16 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
76 | Wtyczka 32A izol. 3P+N+Z | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
77 | Wtyczka izol 63A 3P+N+Z | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
78 | Wyłącznik nadprądowy C2 /230V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
79 | Wyłącznik róż prąd P304 25-30-A; 4 polowy typ A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
80 | Wyłącznik różnicowo prąd P304 80-30-A; 4 polowy typ A | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
81 | Wyłącznik różn prąd P 302 40A 230/30mA AC | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
82 | Wyłącznik różnicowo prądowy P 312B –16A/30mA | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
83 | Wyłącznik różnicowo prądowy P 312B –25A/30mA | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
84 | Wyłącznik nadprądowy B 10 A/230V | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
85 | Wyłącznik nadprądowy B 16 A/230V | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
86 | Wyłącznik nadprądowy B 25 A/230V | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
87 | Wyłącznik nadprądowy B6 A/230V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
88 | Wyłącznik nadprądowy C10 A/230V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
89 | Wyłącznik nadprądowy C16 A/230V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
90 | Wyłącznik nadprądowy C4 A/230V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
91 | Wyłącznik nadprądowy B 16 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
92 | Wyłącznik nadprądowy B 20 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
93 | Wyłącznik nadprądowy C 16 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
94 | Wyłącznik nadprądowy C 25 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
95 | Wyłącznik nadprądowy C 6 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
96 | Wyłącznik nadprądowy C 20 A/400V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
97 | Złączki zaciskowe 2-torowa 2.5mm2 | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
98 | Złączki zaciskowe 3-torowa 2,5mm2 | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
99 | Złączki zaciskowe 4-torowa 2,5mm2 | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
100 | Złączka 12 torowa 10 mm2 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
101 | Złączka 12 torowa 2,5 mm2 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
102 | Złączka 12 torowa 4 mm2 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
103 | Złączka 12 torowa 6 mm2 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
104 | Odgałęźnik wielotorowe LZG 25/10 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
105 | Przewód YDY 3x1,5 750V | m.b. | 5000 |  |  | 0 | 0
106 | Przewód YDY 3x2,5 750V | m.b. | 5000 |  |  | 0 | 0
107 | Przewód YDY 4x2,5 750V | m.b. | 500 |  |  | 0 | 0
108 | Przewód YDY 5x1,5 750V | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
109 | Przewód YDY 5x10 750V | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
110 | Przewód YDY 5x2,5 750V | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
111 | Przewód YDY 5x4 750V | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
112 | Przewód LgY 10 czarny | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
113 | Przewód YDY 5x6 750V | m.b. | 100 |  |  | 0 | 0
114 | Oprawa plastikowa E 27 czarna | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
115 | Oprawa na suf OSL 1x120 T8 do led | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
116 | Oprawa OSL 2x120 T8 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
117 | Świetlówka PL-S 9W/830 2P | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
118 | Świetlówka PL-S 11W 830/2P | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
119 | Świetlówka PL-C 26W/830/2P | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
120 | Świetlówka 2D PL-Q 28W/840/4P | szt. | 35 |  |  | 0 | 0
121 | Świetlówka 2D PL-Q 38W/840/4P | szt. | 35 |  |  | 0 | 0
122 | LED Glob 95 15W E 27 WW | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
123 | Świetlówka TL5 8W/840 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
124 | Świetlówka TL5 13W/840 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
125 | Świetlówka TL5 21/830 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
126 | Uchwyt USMPH 3 16.9 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
127 | Uchwyt USMP-3bis 16.5 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
128 | LED tuba 60cm 9W NW | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
129 | LED tuba 120cm 4000K 1800lm NW | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
130 | LED tuba 22W HL-T8 | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
131 | Źarówka LED E27 24W NW 2400lm | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
132 | Żarówka LED E 40 40W 3670lm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
133 | Świetlówka TLD 18W/840 | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
134 | Świetlówka TLD 36W/840 | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
135 | Świetlówka TLD58W/840 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
136 | LED E27 10W 840lm NW LD-PN3A60-10W neutralna | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
137 | LED E27 15W 840lm NW LD-PN3A60-15W | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
138 | Źarówka GU10 4W DW neutralna | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
139 | Oprawka ceramiczna GU10 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
140 | LED GU10 6W DW | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
141 | LED E14 świeczka 6W ORO WW | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
142 | Zapłonik S-2 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
143 | Zapłonik S-10 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
144 | Żarówka tablicowa E-14 15W 230V | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
145 | Żarówka halogenowa 48W/G9 Star 230V | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
146 | Żarówka halog. 20W/ G9 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
147 | Żarówka halog.20W/G4 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
148 | Żarówka NN 24V 40W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
149 | Żarówka E27 40W wstrząsoodporna | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
150 | Żarówka E27 60W wstrząsoodporna | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
151 | Lampa WLS 70W E27 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
152 | Lampa WLS 250W E40 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
153 | HLX 64663 36V 400W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
154 | Żarówka24V 250W LH32 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
155 | Lampa WLS 400W E 40 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
156 | Zapinka kablowa CT 370x4,8 biała | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
157 | Żarówki E27 40W 230V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
158 | Żarówki E27 60W 230V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
159 | Żarówki halogenowe 12V G6/10W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
160 | Żarówki halogenowe 12V G6/20W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
161 | Żarówki halogenowe HLX64663 EVD 36V 400W do rzutników | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
162 | Żarówki halogenowe LH 32 24V 250W do rzutników | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
163 | Żarówki 400W E 40 WLS | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
164 | Zapinka kablowa CT 370x4,8 biała | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
165 | Zapinka kablowa CT 200x4,8 biała | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
166 | Taśma czarno/biała 9mm/7m | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
167 | Żarówki świecowe E14 25W świeca wstrząsoodporna | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
168 | Żarówki świecowe E14 40W | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
169 | Kabel U/UTP PVC kat. 5e BKT 275 drut szary 24AWG (box 305m) | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
170 | Moduł BKT RJ45 kat. 5e, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy | szt. | 250 |  |  | 0 | 0
171 | Adapter kątowy BKT 2xRJ45 ( 45/45 ) | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
172 | Panel krosujący 19" BKT , modularny na 48xRJ45, ekranowany, 1U, czarny | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
173 | Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
174 | Puszka natynkowa BKT 2 MOD (81 x 40 x 81) | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
175 | Rura RL-22 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
176 | Oprawa rastrowa LED 60 4x60 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
177 | Oprawa monat tuna S1101-W | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
178 | Koryto kablowe MKE 15/25 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
179 | Koryto kablowe MKE 30/32 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
180 | Koryto kablowe MKE 40/60 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
181 | Koryto kablowe KE 60/90 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
182 | Uchwyt UZ -22 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
183 | Złączka ZCLF-22 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
163
|  |  |  | SUMA KONTROLNA BRUTTO: |  |  | 0
FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA.