Informacja od Zamawiającego, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr IZP-IV.271.1.4.2024:

 **„Rozbudowa budynku OSP Kozłowice”**

Zamawiający wymaga zastosowania do ocieplenia zewnętrznych ścian budynku remizy OSP w Kozłowicach styropianu o wsp. przewodzenia ciepła Lambda nie wyższym niż 0,035 W/(m\*K).

**BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

 **/-/ RAFAŁ KOTARSKI**