Znak: ZOZ.V.010/DZP/28/24 Sucha Beskidzka dnia 08.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa i instalacja poczty pneumatycznej łączącej SOR z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej finansowanej w ramach inwestycji „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy Załącznika nr 1a Parametry graniczne i wymagalne – certyfikaty pkt. 1 : Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu jeśli Wykonawca na oferowany sprzęt posiada dokument: deklarację zgodności CE , bez certyfikatu CE – tj. certyfikatu jednostki notyfikowanej ? Uzasadnienie: Certyfikat CE – inaczej certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko tych wyrobów które podlegają ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) i to wybiórczo, bo dotyczy tylko tych , dla których w ocenie zgodności musi brać udział jednostka notyfikowana. Oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednią deklarację zgodności CE - zgodną z dyrektywą Machinery Directive 2006/42/EC, co jest w pełni wystarczające i świadczy o dopuszczeniu do obrotu w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

2. Dotyczy Załącznika nr 1a Parametry graniczne i wymagalne - serwis i gwarancja pkt. 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu: „ Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych - do 48 godz. ” ?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

3. Dotyczy Załącznika nr 1a Parametry graniczne i wymagalne - serwis i gwarancja pkt. 5: Czy Zamawiający może ujednolić zapis, gdyż w kolumnie „parametry” jest mowa o dniach kalendarzowych , zaś w kolumnie „ wartość wymagalna” jest zapis dot. dni roboczych ? Zatem czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu: „ Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych - do 7 dni roboczych

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

4. Dotyczy projektu umowy §8 pkt. 1 a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 0,1% wartości brutto umowy , określonej w § 2 ust. 1 , w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nastąpiła z winy Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.