



Lista pomocnicza do zakupu materiałów instalacyjnych:

1. Antena bazowa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasmo:** | 134-174 MHz |
| **Zysk:** | 3.8dB |
| **Max. moc:** | 200W |
| **Długość:** | 1.7m |
| **Masa:** | 1200g |
| **Odp. na wiatr:** | 60m/s |
| **Typ:** | 5/8λ |
| **Złącze:** | M |

1. Kabel antenowy Commscope LDF-4-50, 1/2"  
   
2. Kabel antenowy CNT-400  
   
3. **Złącze/Wtyk męskie skręcany N – prosty**  
   
4. **Złącze/Wtyk męskie skręcany N – prosty**
5. **Złącze/Gniazdo żeńskie skręcane N – proste**
6. **Odgromnik koncentryczny ( 2x gniazdo N)**
7. **Uziemiacz uniwersalny**
8. Uziemiacz na kabel 1/2”  
   
9. Uziemiacz kabla antenowego  
   
10. Zestaw uszczelniający  
    
11. Płaskownik miedziany  
    
12. Izolator wsporczy  
      
    
13. Opaska nierdzewna  
    
14. Taśma stalowa nierdzewna



1. Zaciski do taśmy stalowej  
   
2. Zaciskarka do taśmy stalowej  
   
3. Adapter antenowy  
   
4. Podstawka mocująca  
   
5. Element mocujący   
   
6. Uchwyt kablowy  
   
7. Uchwyt kablowy  
   
8. Zacisk kablowy  
   
9. Zacisk kablowy  
   
10. 25-30 Elementy metalowe wg tabeli
11. Złącze krzyżowe  
    
12. Łącznik odgromowy  
    
13. Uchwyt gąsiorowy uniwersalny  
    
14. Konektor oczkowy   
    