**Załącznik nr 1A Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa  netto zł  za miesiąc | Cena jednostkowa  netto zł  rok | | Wartość netto  zł 36 miesięcy | VAT% | Kwota VAT | Cena jednostkowa  brutto zł  za miesiąc | Cena jednostkowa  brutto zł.  rok  (kolumna 4+6) | Wartość brutto zł 36 miesięcy  (kolumna 6+8) |
| 1. | Źródło promieniotwórcze Ir-192 do aparatu HDR Flexitron  Parametry:  -wymiary kapsuły: 0,90 mm średnica;  4,50 mm długości  - wymiary źródła: 0,65 mm średnica;  3,60 mm długości;  - stan skupienia: stały  - materiał kapsuły: stal  - aktywność 10Ci +/- 10% w dniu załadowania  -długość przesuwu źródła: 1500 mm | 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Usługa serwisowa aparatu HDR Flexitron (przegląd, wymiana źródła, kontrola szczelności źródła, przygotowanie dokumentów transportowych źródła, części zamienne) | 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System planowania Ocentra Brachy | 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System planowania Ocentra Prostate | 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Usługa serwisowa w pełnym zakresie

1. Przegląd
2. Naprawy
3. Części
4. Wsparcie techniczne
5. Aktualizacja oprogramowania
6. Odbiór zużytego źródła