PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO II ETAP PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO POŁOŻONEGO NA WSCHODNIEJ CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 731/3 (OBRĘB 0001 BIAŁOBRZEGI_MIASTO) W BIAŁOBRZEGACH, GMINA BIAŁOBRZEGI

ADRES OBIEKTU: targowisko miejskie 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 106 działka nr ewid. ( 731/3 ) – obręb 0001 Białobrzegi_miasto

INWESTOR: Gmina Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Opracował: Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach Data opracowania: 16.01.2020r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa zamówienia:  II etap przebudowy targowiska miejskiego położonego na wschodniej części działki nr ewid. 731/3 w Białobrzegach.

2. Adres realizacji inwestycji: miasto Białobrzegi, ul. Kościelna 106, działka nr ewid. 731/3

3. Zamawiający: Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

4. Opracowanie projektu funkcjonalnego: Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach

5.Grupa robót

- wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych  kod: 45200000-9

- klasa robót obiekty handlowe kod: 45213112-1

- kategoria robót – targowiska zadaszone kod: 45123141-3

6. Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego:

6.1.Część opisowa obejmująca

- opis ogólny przedmiotu zamówienia

- opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

6.2.Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego, obejmująca m. in.

- kopię mapy do celów projektowych

- badania gruntu

- wytyczne inwestora

7.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

7.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej  przebudowę wschodniej części targowiska poprzez:

- budowę wiat przeznaczonych do handlu wraz z infrastrukturą techniczną,

- ciągi komunikacyjne (ciągi piesze i jezdne, miejsca parkingowe) z kostki betonowej gr. 8cm,

- powierzchnie handlowe niezadaszone z kostki betonowej gr. 8cm,

- zewnętrzne oświetlenie terenu zasilane z instalacji funkcjonującej na terenie,

- instalację wodociągową wewnątrz placu targowego z 3 punktami czerpalnymi dla handlujących,

- przykanaliki i wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren,

- rozbiórkę istniejącej infrastruktury – wiaty, utwardzenie terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną.

W 2013 roku przebudowana została zachodnia część targowiska o powierzchni łącznej ok. 14,5 tys. m2, na której istnieją przyłącza i instalacje:

-   wodociągowa z sieci miejskiej na podstawie warunków wydanych przez gestora sieci

-   energetyczna – oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie zadaszonych miejsc handlowych, instalacja elektryczna hali mięsnej,

-   kanalizacji sanitarnej wraz z zapleczem socjalnym dla handlujących i kupujących,

-   hydrantowej, przeciwpożarowej

-   kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do kanału burzowego w ul. Ogrodowej

7.2.Sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych - w wyniku, których mają powstać zamierzone projektami obiekty.

7.3.W ramach zamówienia należy wykonać:

- Należy uzyskać wszelkie niezbędne warunki, decyzje i uzgodnienia związane z wykonaniem powyższego zamówienia

-   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-   warunki energetyczne

-   warunki na przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

- Projekt architektoniczno- budowlany ( w skład którego wejdą niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wymagane projekty ):

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany wraz z inform. bioz

- Projekt konstrukcyjny budowlany

- Projekt instalacji sanitarnych budowlany

- Projekt instalacji elektrycznych budowlany

- Projekt funkcjonalny obsługi targowiska z możliwością rotacji, mobilności funkcji obiektu w tym w zakresie: handlu żywym inwentarzem (krowy, kury itp), płodami rolnymi oraz wyrobami i produktami nierolniczymi.

- Wymagane wszelkie uzgodnienia wraz z p.poż., sanepid i BHP.

7.4.Projekty wykonawcze poszczególnych branż: w skład którego wejdą niezbędne wymagane projekty:

część architektoniczno- konstrukcyjna

- Projekt architektoniczy wykonawczy

- Projekt konstrukcyjny wykonawczy

część elektryczna

- Projekt instalacji oświetleniowej zewnętrznej

część sanitarna

- Projekt wewnętrznej sieci wodociągowej

- Projekt wewnętrznej kanalizacji deszczowej

- Projekt instalacji wewnętrznej p.poż.

7.5.Wykonanie kosztorysów przedmiarów i specyfikacji poszczególnych robót budowlanych.

## 8.Charakterystyczne parametry określające wielkość i funkcjonalność obiektu

- Przebudowa obiektu położonego na wschodniej części działki ewid. nr 731/3, prowadzona będzie na powierzchni 7 tys. m2. Zachodnia część targowiska o powierzchni 14,5 tys. m2 została przebudowana w 2013 roku. Na działce targowiska pozostanie teren biologicznie czynny o powierzchni około 12,7 tys. m2, stanowiący rezerwę pod przyszłą rozbudowę.

Działka objęta opracowaniem jest własnością Gminy

- Targowisko jest obiektem całorocznym, handel odbywa się 2 x w tygodniu (środy i soboty)

- Targowisko jest ogólnodostępne dla kupujących oraz sprzedających, którzy wnoszą opłatę targową za możliwość handlu.

- Gmina Białobrzegi jest inwestorem planowanego przedsięwzięcia.

- Projekt będzie w części finansowany ze środków europejskich tj.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Podstawę opracowania stanowić będzie:

##### -  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białobrzegi,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 t.j. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1230)

9.Opis terenu i informacja o bezpośrednim sąsiedztwie

9.1.Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na wschodniej części działki gminnej o nr ewid. 731/3.

9.2.Od północnej i południowej strony teren graniczy z gminnymi drogami – ulice Polańska i Kościelna.

Od wschodniej strony – w części północnej – teren graniczy z gminną drogą – ulica Ogrodowa, zaś w części południowej z prywatnymi działkami o zabudowie mieszkaniowej.

Od zachodniej strony teren graniczy z przebudową częścią targowiska.

9.3.Teren jest fragmentarycznie utwardzony, w pozostałym zakresie porośnięty trawą. Na terenie znajdują się niewielkie wiatki przeznaczone do rozbiórki. Wzdłuż południowej granicy znajdują są drzewa przeznaczone do zachowania.

9.4.Teren posiada nieregularne rzędne - różnica terenu wacha się od 117,4m.n.p.m. do 118,0m.n.p.m.

9.5.Wzdłuż północnej i południowej granicy działki biegną sieci wodociągowe, zaś środkiem działki przebiega kanał deszczowy.

10. Program użytkowy TARGOWISKA - WYTYCZNE BUDOWLANE I FUNKCJONALNE.

10.1.Targowisko na wschodniej części działki 731/3 wyposażone w zadaszone i niezadaszone miejsca handlowe wraz z dojazdami i dojściami oraz miejscami parkingowymi.

10.2.Zakłada się, że na targowisku prowadzony będzie handel wszelkiego rodzaju produktami, towarami i usługami rolnymi i innymi, m.in:

- artykułami spożywczymi

- owocami, warzywami

- artykułami przemysłowymi do produkcji rolnej

- artykułami wytwórstwa ludowego i rękodzieła, rzemiosła

- kwiatami, sadzonkami, artykułami rolnymi sadownictwa i ogrodnictwa

- inwentarzem żywym – krowy, konie, świnie, drób itp.

- artykułami ogólnoprzemysłowymi

- 10.3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu handlowego - targowego

- W ramach projektowanego zamierzenia  należy zapewnić na powierzchni o wielkości około 7.000m2 - (powierzchnia terenu objęta opracowaniem) realizację przestrzeni handlowej                        z powierzchnią komunikacyjną (dojazd i dojścia piesze, miejsca parkingowe) - w zakresie spełniającym wymagania przepisów oraz założeniami niniejszego programu.

- Targowisko powstanie na terenie części działki nr 731/3 (załącznik graficzny). Powierzchnia przeznaczona pod plac targowy wraz z dojazdami i miejscami parkingowymi około 7.000m2.

- Powierzchnia przeznaczona na funkcję handlową powinna być podzielona na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju z tym że produkty rolno spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.

- Powierzchnia handlowa zadaszona musi obejmować co najmniej 50% powierzchni handlowej targowiska.

- Orientacyjne powierzchnie:

- powierzchnia handlowa o łącznej powierzchni 3.500m2 z czego:

- powierzchnie handlowe zadaszone w ilości 1.800m2, w tym:

- powierzchnie handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 790m2 co stanowi 43,9%,

- powierzchnie handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego 210m2 co stanowi 11,7%,

- inny handel 800m2 co stanowi 44,4%,

- powierzchnie handlowe niezadaszone w ilości 1.700m2,

- powierzchnie handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 900m2 co stanowi 52,9%,

- inny handel 800m2 co stanowi 47,1%,

- utwardzone powierzchnie komunikacyjne (w tym parkingi) w ilości 3.500m2.

- Rozbudować należy odpływy wody deszczowej.

- Rozbudować należy oświetlenie zewnętrzne terenu.

- Rozbudować należy instalację wodociągową aby utworzyć punkty czerpalne.

- Na wschodniej części targowiska pozostanie nieutwardzony (biologicznie czynny) teren o powierzchni ~12,7 tys. m2, który stanowić będzie rezerwę pod dalszą rozbudowę.

- Orientacyjna ilość stanowisk handlowych:

- stanowiska handlowe zadaszone – około 95szt.:

z czego stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 40szt.,

w tym stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego 15 szt.

z czego stanowiska handlowe pod handel inny  40szt.,

- stanowiska handlowe niezadaszone – około 80szt.:

z czego stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 40szt,

z czego stanowiska pod handel inny  40szt.

- Zorganizowanie targowiska tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska

10.4.Uwagi dotyczące wiat targowych.

- Możliwość handlu w wyznaczonych płatnych stanowiskach dla osób oferujących swoje towary.

- Swobodny, bezpośredni kontakt handlowca z klientem i bezpośrednie negocjowanie ceny.

- Wiaty o konstrukcji stalowej w części wyposażone w blaty handlowe, w części przystosowane do handlu z samochodu dostawczego.

11. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne i dachy miały zapewnioną trwałość.

Zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów.

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy oraz urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić odpowiednie użytkowanie. Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie.

12. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- Rozwiązania projektowe na etapie rozwiązań wstępnych, wymagań do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę

- Rozwiązań bieżących dotyczących układu funkcjonalnego na etapie projektowania

- Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnym oraz warunkami umowy.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych prac projektowych zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, konsultacji i opinii zaawansowania projektu w zakresie wynikającym z postanowień umowy.

II. CZEŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający oświadcza, że działka budowlana przeznaczona pod realizację zadania stanowi własność gminy (działka ewid. nr 731/3 ).

- Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Białobrzegi, dnia 16.01.2020r.