Numer sprawy: ZP 06/20                                                                    Grajewo, dnia 02.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku medycznych i niemedycznych”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

SIWZ – pkt. 7.1.1 – grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo. W siwz wyraźnie zaznaczono żeby nie składać oświadczenia wraz z ofertą

Pytanie 2

Pakiet 12 poz.1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 55x40. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 25 poz.1

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 25 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 152x90x160 z przeliczeniem na 28 szt.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 25 poz.4

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 80x25. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 25 poz.5

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 80x25. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Projekt umowy par 1 pkt.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie przybliżonej ilości dostaw w miesiącu-pozwoli nam to na dokładniejsze oszacowanie kosztów realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Minimum 2 razy w miesiącu.

Pytanie 8

- Zad. 17.
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez wykonawcę z częściowym udziałem wyrobów medycznych oraz częściowym udziałem wyrobów niemedycznych będąc wyrobami tekstylnymi wykonanymi według wymagań SIWZ Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm w miejsce szczypiec o średnicy 3,0 mm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości narzędzia 230 – 240 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 30 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy po otwarciu 30 mm, śr. osłonki 2,4 mm i długości 230 cm oraz o średnicy po otwarciu 20 mm, śr. osłonki 1,8 mm i długości 160 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm w miejsce średnicy 2,3 mm dla igieł o średnicy ostrza 0,7 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie 30

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

- Pakiet 2 pozycja 2

- Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego o masie 21g z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

- Zaznaczamy iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane rozwiązanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 2 pozycja 7 (lp. 10)

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego użytku dla dorosłych o objętości oddechowej 1000ml z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Zaznaczamy iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane rozwiązanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

- Pakiet nr 6, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze nazyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 33 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 9

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 1-2 i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 9

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu,  nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), w następujących rozmiarach:

• 24G (0,74) – dł. 19mm; przepływ   19 ml/min

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min
• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 9

Czy Zamawiający  w poz. 3 dopuści koreczki z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na koreczku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie 14

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wkład workowy jednorazowy z filtrem antybakteryjnym z zastawką hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochronny przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami, szybka i wygodna instalacja , dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, posiada port do podłączenia szeregowego zbiorników na wydzielinę; schodkowe przyłącze umożliwiające podłączenie drenu o każdej średnicy, po zakorkowaniu port zostaje trwale zamknięty i wkłady pozostają szczelne nawet po upuszczeniu na podłogę; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Wkłady o poj.: 1,5l i 2,5l (w kształcie okrągłym)?

Wykonawca bezpłatnie wyposaży szpital w zbiorniki do ww. wkładów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 14

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści kanistry do wkładów jednorazowych, wielorazowe o pojemności 1,5l i 2,5l wykonane z poliwęglanu, z nietłukącego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Posiadające blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów. Zbiornik podobnie jak wkłady kodowane są kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu, możliwość montażu w różnego rodzaju uchwytach, łatwo poddające się dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Umowa § 7 pkt. 1 ust. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5 %  wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji zamówienia, za każdy rozpoczęty roboczy dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Umowa § 7 pkt. 1 ust. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5 % wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy rozpoczęty roboczy dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przeźroczystym cylindrem umożliwiającym pełna kontrolę wizualną zawartości z pojedynczą kryzą zabezpieczającą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznaczenia na opakowaniu jednostkowym strzykawki? Strzykawki, które chcemy Państwu zaoferować posiadają duże i wyraźne oznaczenie pojemności wyrażone liczbą. Ponadto, każda strzykawka jest widoczna przez foliową część opakowania i jest natychmiastowo identyfikowana przez personel medyczny, wobec czego wymóg kolorystycznego oznakowania opakowania jednostkowego uznajemy za bezzasadny i ograniczający uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający Dopuści wycenę strzykawki z rozszerzoną skala o 10%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w rozmiarze 0,45x13?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 04x12,5 w miejsce strzykawki 0,40x12?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Pakiet 4, pozycja 19-21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe LUER o pojemności 20ml w opakowaniu a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Pakiet 8, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika o pojemności 150ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule dla położnic dostępną tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści o długości min. 114cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 17, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Pakiet 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  11,5 cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pakiet 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 150x210cm, poszwa 160x210cm, poszewka 70x80cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło dostępne tylko w kolorze zielony?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 17, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopi w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 18, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, długość 280mm, AQL 1,0, zawartość protein 79µg/g?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, na mankiecie 0,05mm+/-0,01, siła zrywu przed i po starzeniu 6N?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, siła zrywu przed i po starzeniu 6N, zawartość protein 50µg/g?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 21, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej posiadającej teksturę na palcach, o długości 290mm, grubość na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,09+/-0,02, o sile zrywu przed i po starzeniu 9N, AQL 1,5, zgodność z normami EN 388 oraz ASTM F 1671 potwierdzona karta techniczną, parametry rękawic potwierdzone badaniami wytwórcy z 2017r?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 21, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01, na mankiecie 0,22mm+/-0,01, na dłoni 0,27mm+/-0,02?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 21, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, długość 294-298 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 21, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10, AQL 1,5?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 26, pozycja 1,4,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek w opakowaniu papier -folia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Pakiet 26, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenu o długości 762cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Pakiet 28, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jony srebra, co zapewnia szerokie, stałe spectrum działania antybakteryjnego podczas całej procedury operacyjnej. Folia wyposażona w znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki transparentne. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Pakiet 28, pozycja 5A

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 20 x 25 cm (część lepna 15 x 20 cm), w miejsce folii w rozmiarze całkowitym 20 x 20 cm (część lepna 10 x 20 cm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pakiet 28, pozycja 5B

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 35 x 50 cm (część lepna 35 x 40 cm), w miejsce folii w rozmiarze całkowitym 38 x 41 cm (część lepna 28 x 41 cm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Pakiet 28, pozycja 5C

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 65 x 45 cm (część lepna 55 x 45 cm), w miejsce folii w rozmiarze całkowitym 60 x 45 cm (część lepna 50 x 45 cm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Pakiet 31, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Pakiet 33, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników o powierzchni przeźroczystej co umożliwia kontrolę wzrokową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 34, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 14 x 250 cm, z perforowana końcówką i przylepcami na obu końcach osłony?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Pakiet 34, pozycja 20-22,26-27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 70

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr  10 w poz. 6  sterylny zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciaglii przy użyciu prowadnicy Seldingera, bez konieczności użycia wielorazowego peana?

Zestaw zawiera:

- Skalpel

- Strzykawkę 5ml

- Igłę (14G) z teflonową osłonką

- Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

- Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

- Kateter prowadzący (biały)

- Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

- 4 tampony z gazy 10x10cm

- Szczoteczkę do czyszczenia rurki

- Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

(zestaw) sterylna rurka tracheotomijna z mankietem w rozmiarach 7,8 lub 9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

- Obturator,

- Tasiemkę mocującą,

- Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step.

(fig. 1 i 2)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 poz. 6 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

- Odnośnie Pakietu nr 34, poz. 8 Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 73

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 34 poz. 8 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 74

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 w poz. 20 rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ) zawierający:

sterylna rurka tracheotomijna z mankietem i odsysaniem znad mankietu lub bez (do wyboru) rozmiarach 7,8 lub 9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

- Obturator,

- Tasiemkę mocującą,

- Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 34 poz. 20 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietów umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 76

Pakiet 7, poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Pakiet 7, poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści IS z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Pakiet 7, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Pakiet 7, poz. 3

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Pakiet 7, poz. 4

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Pakiet 7, poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet 7, poz. 4

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 9, poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka bez nazwy producenta bezpośrednio na produkcie. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , a umieszczona nazwa producenta bezpośrednio na koreczku  (niewielki produkt) będzie słabo czytelna. Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazwą importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Pakiet 9, poz. 2

- Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwę wytwórcy, nazwę importera, numer katalogowy, datę produkcji i datę ważności, metodę sterylizacji oraz znak CE?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 86

Pakiet 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 87

Pakiet 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu kodowania kolorystycznego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 90

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Pakiet 4, poz. 1

Czy zmawiający dopuści informację  na opakowaniu jednostkowym o tym, ze produkt jest niepirogenny i nietoksyczny , zamiast inform. O braku zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści oświadczenie o braku zawartości ftalanów wystawione przez importera/dystrybutora lub producenta , zamiast informacji graficznej na opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki z czytelną, trwałą i niezmywalną skalą w kolorze czarnym, bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Pakiet 4, poz. 11

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Pakiet 4, poz. 22

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:

  - Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co  0,1ml

  - Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml

  - Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml

  - Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co  1ml

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Pakiet 4, poz. 22

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97

Pakiet 4, poz. 1,7-8,11,22

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,7-8,11,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98

Pakiet 4, poz. 10

Czy zamawiający wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99

Pakiet 26, poz. 1-6

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie  6 pasami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Pakiet 31, poz. 1,2,4,

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Pakiet 31, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza  i wymaga opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 102

Pakiet 31, poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

Pakiet 31, poz. 21

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Pakiet 34, poz. 5-8, poz. 12,24,29

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-8, poz. 12,24,29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 105

Pakiet 34, poz. 5

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Pakiet 34, poz. 7

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Pakiet 34, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny w rozmiarze 0,33 x 13 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Pakiet 4, poz. 19-21

Czy Zamawiający wydzieli poz. 19-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Pakiet 4, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości :  2-3 ml: 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml;? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

Pakiet 4, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej j.u z tłokiem w kolorze mleczno/białym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Pakiet 4, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Pakiet 5 poz. 2-3

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 116

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej: Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP), Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące). Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego). Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku. Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi. Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi. Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle. Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem.

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| Różowy | 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Pakiet 26, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis wykaz możliwych zmian umowy zawiera § 9 projektu umowy.

Pytanie 120

- Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Taka możliwość została wprowadzona w §9 ust. 4a pkt. 1.

Pytanie 121

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §5 ust. 1.4 naliczane były od niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź:

W §5 brak jest ust. 1.4, zaś kary umowne są opisane w §7 i Zamawiający nie wyrazi zgody na żadną zmianę tych zapisów.

Pytanie 122

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o następujących parametrach:

- gramatura papieru 60g/m2

- laminat 7-warstwowy licząc z warstwą kleju

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Pakiet 24, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o szerokości 12 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124

- W pakiecie nr 2, poz. 5 Zamawiający wymaga:

„Gazowa linia pomiarowa - średnica wewnętrzna 1,20mm, średnica zewnętrzna 2,80 mm, długość 2m., złącza męskie-męskie, mikrobioologicznie czysta.”

Prosimy o dopuszczenie Gazowej linii pomiarowej długość 3m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125

- W pakiecie nr 2, poz. 10 Zamawiający wymaga:

„Ressuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych - możliwość wentylacji pacjentów dorosłych, objętość oddechowa 1100 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatowch złączek; zawór ciśnieniowy 40cmH2O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyślizgliwaniem się z dłoni; port do podawania leków drogą dotchawiczną, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego.”

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny - Ressuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych objętość oddechowa 1650 ml, zawór ciśnieniowy 60cmH2O, standardowy dla dorosłych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126

- W pakiecie nr 2, poz. 11 Zamawiający wymaga:

„Wymiennik ciepła i wilgoci – przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15 kg oddychających samodzielnie; wkład celulozowy; objętość oddechowa 50-1000ml; przestrzeń martwa nie większa niż 15ml; waga nie większa niż 9gr; nawilżanie nie mniejsze niż 28,5 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu nie większe niż: 0,7cmH2O przy 0,5l/s, 1,8cmH2O przy 1,0l/s, 3,0cmH2O przy 1,5l/s; port do odsysania umieszczony centralnie; port do podłączenia drenu tlenowego; sterylny.”

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny  - Wymiennik ciepła i wilgoci, waga 9,5gr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy sformułowania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Pytanie 128

Pakiet 11, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą o pojemności 40 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Pakiet 11, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą o pojemności 60 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Pakiet 11, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą o pojemności 120 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Pakiet 11, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą o pojemności 200 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132

Pakiet 11, Poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 366 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Pakiet 11, Poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą o pojemności 200 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134

Pakiet 11, Poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 366 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Pakiet 11, Poz.6 i 7

Prosimy Zamawiającego o weryfikację formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 11. Zamawiający w poz.6 i 7 umieścił taki sam opis przedmiotu zamówienia i takie same ilości. Prosimy o informację, czy nie doszło do przypadkowego powielenia pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przypadkowe powielenie pozycji.

Pytanie 136

Pakiet 11, Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 520 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137

Pakiet 11, Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 1200 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Pakiet 11, Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139

Pakiet 11, Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 5600 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych - materiał EVA w zestawie: 2 rury karbowane wewnętrznie o długości 180 cm, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, zastosowanie do 7 dni do jednego pacjenta, sposób pakowania folia; sterylny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych – materiał EVA w zestawie: 2 rury karbowane wewnętrznie o długości 180 cm, dodatkowa rura do worka o długości 100 cm, bezlateksowy worek oddechowy 2 litry, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm; złącza elastyczne 22 mmF; zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, sposób pakowania folia, sterylny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wykonany z PP lub PE?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 40ml

•	Waga: 30g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

•	Przestrzeń martwa: 35ml

•	Waga: 22g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

•	Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści linię gazową pomiarową o długości 2,1 m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146

Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o parametrach:

- Worek samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych  wyrównujący siłę uciśnieć poj.1650ml	 w zestawie z :

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,

- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m

- Maska twarzowa  5

- Zawór ciśnieniowy  60cmH2O?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147

Pakiet 2, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

- Przestrzeń martwa: 16ml

- Waga: 9g

- Objętość oddechowa: 200-1000ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 15F

- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

- Port tlenowy: tak

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Pakiet 4 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze mlecznym, prostym na całej długości korpusu cylindra, bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149

Pakiet 4  poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną skalę pomiarową, co ułatwia odczyt pojemności pobieranego leku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 150

Pakietu 4 poz. 9:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą nałożoną na strzykawkę (nie wtopioną), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151

Pakiet 4 poz. 9:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,45x13 spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152

Pakiet 4 poz. 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek z igłą 0,40x13 i 0,33x13, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153

Pakiet 4 poz. 22:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek z tłokiem polietylenowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154

Pakiet 4 poz. 22:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 10 ml ze skalą co 0,5 ml (cyfrową co 2 ml) oraz strzykawek 20 ml ze skalą co 1 ml (cyfrową co 5 ml).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155

Pakiet 4 poz. 22:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 20 ml w opakowaniu A.50 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156

Pakiet 5 poz. 2-3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł długościętych dla rozmiarów 0,5-0,9 i igieł krótkościętych dla rozmiarów 1,1-1,2, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157

Pakiet 5 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 igieł pochodzących innego producenta niż igły z pozycji 2-3.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158

Pakiet 12 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 42x56mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  łącznik prosty w rozmiarze 6/5 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik uniwersalny  6-15mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Pakiet 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny Luer-Lock  wyłącznie w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162

Pakiet 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski posiadające deklarację  zgodności zamiast PZH ? Deklaracja Zgodności potwierdza, iż jest to produkt, którego użytkowanie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163

Pakiet 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny  posiadający pojedyncze  solidne zabezpieczanie, uniemożlwiające ponowne otwarcie?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164

Pakiet 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny  zawierający  śladową ilością ftalnaów ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 165

Pakiet 31 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne  zawierający  śladową ilością ftalnaów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 166

Pakiet 31 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. 80 szt. z odpowiednim przelicznie ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167

Pakiet 31 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za  op. 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168

Pakiet 31 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne zakładane na gumki?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169

Pakiet 31 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1500ml z precyzyjna skalą co 100 ml ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170

Pakiet 31 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarach 220x90 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171

Pakiet 31 poz. 23

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencją ofertę na pozostały asortyment, co wpłynie korzystnie na finanse jednostki.

Odpowiedź:

W Pakiecie 31 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 172

Pakiet 31 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wyceną za op. 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173

Pakiet 33 poz. 2

Czy Zamawiający cewnik Foley pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174

Pakiet 34 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wieszak do worków na mocz z pojedynczym uchwytem z każdej strony, kompatybilny z każdym workiem na mocz dostępnym na rynku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175

Pakiet 34 poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencją ofertę na pozostały asortyment, co wpłynie korzystnie na finanse jednostki.

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 176

Pakiet 34 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177

Pakiet 34 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz z drenem 90cm ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178

Pakiet 34 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz przeznczone dla niemowląt bez gąbki?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 179

Pakiet 34 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 15 ml/min ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 180

Pakiet 34 poz. 20-22

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencją ofertę na pozostały asortyment, co wpłynie korzystnie na finanse jednostki.

Odpowiedź:

W Pakiecie 34 można składać ofertę na każdą pozycję osobno. Informacja jest umieszczona w SIWZ pkt. 2.1 oraz w Załączniku nr 2.

Pytanie 181

Pakiet 34 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład 3 warstwowy na rolce a 63 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182

czy zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne covid-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego pvc, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie potwierdza potrzeby transportu artykułów jednorazowego użytku specjalnym transportem.

Pytanie 183

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 184

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 185

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ rozdział 4, pkt. 4.2. „Dostawa przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, do Magazynu Głównego (piwnica).”

Pytanie 186

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, wyraźną i kontrastującą skalą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek skalowanych odpowiednio: 2ml do 2,5ml; 5ml do 6ml; 10ml do 12ml; 20ml do 24ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek bez zawartości ftalanów, potwierdzonej przez Producenta w karcie katalogowej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 20 dopuści wycenę strzykawki enteralnej o pojemności 10ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 190

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 poz. 20 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 191

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 22 dopuści strzykawki trzyczęściowe skalowane odpowiednio: 2ml do 2,5ml co 0,1 ml ( cyfrowa co1ml), 5ml do 6ml co 0,2 ml ( cyfrowa co 1ml), 10ml do 12ml co 0,5 ml ( cyfrowa co 1ml) oraz 20ml do 22ml co 1ml (cyfrowa 5ml)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 wymaga igieł jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 193

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,5x25mm, 0,6x30mm, 0,7x30mm, 0,8x40mm, 09x40mm w wersji długościętej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 3 wymaga dla igieł w rozmiarze 1,1x40 oraz 1,2x40mm dwóch rodzajów ścięcia (krótko oraz długościęte, do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 195

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 dopuści wycenę kaniul o parametrach:

„Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna, z elastycznymi skrzydełkami stabilizującymi kaniulę w żyle, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask o gładkich krawędziach zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz  6 pasków radiocieniujących. Opakowanie odporne na przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości. Koreczek z trzpieniem standardowym, zapewniający pełne zamknięcie światła kaniuli, nazwa producenta na koreczku portu bocznego oraz opakowaniu jednostkowym. Rozmiary od 24G dł. 19mm - przepływ 23ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 32mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 32mm. - przepływ 105ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 100ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 142ml/min; 16G dł. 45mm. - przepływ 200ml/min; 14G dł. 45mm. - przepływ 305ml/min” Identycznych z kaniulami ostatnio stosowanymi w Państwa Placówce?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszul dla położnic wykonanych z wiskozy i poliestru w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 197

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszul dla położnic wykonanych włókniny polipropylenowej, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198

Pakiet 17, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej ubrań jednorazowych posiadających spodnie z trokami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 199

Pakiet 17, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej ubrań jednorazowych tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200

Pakiet 17, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej czepków pakowanych w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201

Pakiet 32, poz. 1a-i

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu pełnej identyfikacji produktu, nazwa producenta była naniesiona bezpośrednio na ostrzu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 202

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

Siła Wyższa

1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Okoliczność czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie wynikiem siły wyższej będzie wymagało wykazania i będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

Pytanie 203

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

1)	Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2)	Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

Pytanie 204

Pakiet 34, poz. 27
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod elektroda 2-biegunowych do czasowej stymulacji serca , długość 120 cm, z miękką atraumatyczną końcówką umożliwiającą łatwe wprowadzanie do serca w rozmiarze 6 F.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205

Pakiet 24:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię siedmiowarstwową, łącznie z warstwą klejącą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2206

Pakiet 24:

- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny rękaw o wymiarach 12cm x 200m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dn. 06.11.2020 r. godz. 10:00, na dzień 13.11.2020 r. godz. 10:00. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela 		                w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego