

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 20.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 1 poz. 15-16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szyn pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy składający się z worka o pojemności 1750 ml skalowanego od 50-1750 ml – skala linearna co 100 ml, cyfrowa co 200 ml, z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe super Frost wyłącznie z białą linią, pakowane po 50 sztuk?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 1 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę zarejestrowaną jako wyrób biobójczy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kapturków do termometru pakowanych a’800 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do 1 opakowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 35-36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wzierników do otoskopu pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ustników pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do 1 opakowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników wyłączne w rozmiarach CH8-CH10?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wieszaków do worków na mocz pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 11-12**

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na wycenę woreczków do pobierania próbek moczu pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 13-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach:

?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach:

?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zaciskaczy do pępowiny pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z zastawka o następujących parametrach:

Wykonany z wysokiej jakości folii polipropylenowej

• Pojemność worka 1500 ml

• Skalowanie co 100 ml (linearne i cyfrowe) umożliwia pomiar oddanego moczu

• Wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegająca cofaniu się moczu

• Obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

• Nie zawiera lateksu

• Nie zawiera ftalanów

• Jednorazowego użytku

• Niesterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 17**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu superabsorbentu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 17 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga papieru 112x25?

**Odp. TAK.**

**Pakiet 17 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga papieru 104x40?

**Odp. TAK.**

**Pakiet 17 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach152x90x150?

**Odp. TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.**

**Pakiet 17 poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru, gwarantującego wydruk najwyższej jakości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17 poz. 8-11**

Czy Zamawiający dopuści wycenę żeli w ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 32 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 160mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 32 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 220mm?

**Odp. NIE**

**Pakiet 32 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 jak na zdjęciu:

?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 37 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe:

- z białym tłokiem,

- pojedynczą skalą pomiarową, z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka,

- posiadające na cylindrze nazwę producenta/logo oraz typ strzykawki,

- oznaczenie na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak lateksu, brak ftalanów z kolorystycznym oznaczeniem rozmiarów,

- ze skalą przedłużoną uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej,

spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x13mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 5-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek 20 ml pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem trójdrożnym z wyłącznie optycznym indykatorem pozycji otwarty-zamknięty, bez dodatkowego portu do iniekcji?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 13-14**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem trójdrożnym z wyłącznie optycznym indykatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z wyłącznie optycznym indykatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 16,18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł do penów pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45 poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł do penów pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**