**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.40.2022

Data: 27.10.2022

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 t.j.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców oraz modyfikuje SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1:** Zadanie nr 4 – fotele do sal chemioterapii jednodniowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy ? Otrzymaliśmy informację od Producenta o wydłużonym czasie realizacji na opisane w postępowaniu fotele.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji **do 30 dni**, tym samym modyfikuje SWZ, w zakresie:

**Rozdziału XX. Kryterium oceny ofert**, pkt 1, lit. b), który otrzymuje brzmienie:

„1. Przy wyborze oferty na **dostawy mebli medycznych** Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

b)Termin realizacji zamówienia: maksymalna ilość punktów (T) - **20**

w/w kryterium obejmuje oświadczenie wykonawcy w jakim czasie od chwili złożenia zamówienia jest zdolny zrealizować zamówienie, tj.:

- za czas dostawy wynoszący 30 dni, Wykonawcy przysługuje 0 pkt,

- za czas dostawy wynoszący 21 dni, Wykonawcy przysługuje 5 pkt,

- za czas dostawy wynoszący 14 dni, Wykonawcy przysługuje 10 pkt,

- za czas dostawy wynoszący 7 dni, Wykonawcy przysługuje 20 pkt.

**UWAGA: Wykonawcy mogą zaoferować jedynie terminy wymienione w ust. 1 lit. b). W przypadku gdy wykonawca wskaże inny termin, otrzyma 0 punktów.**

oraz dokonuje również zmiany **w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ**, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

**Wykonawca 2**

Dotyczy: Zadanie nr 6 – łóżka dla pacjentów – 7 szt.

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odp.:** Nie. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy **do 30 dni** (patrz odpowiedź na pytanie 1, Wykonawca 1- zmiana kryteriów oceny oferty).

**Pyt. 2:** Czy (w pkt 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 3:** Czy (w pkt 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 4:** Czy (w pkt 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 5:** Czy (w pkt 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0o – 65o (+/- 5o) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 6:** Czy (w pkt 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kata przechyłu Trendelenburga 13o (+/- 2o)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 7:** Czy (w pkt 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 15o (+/- 2o)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 8:** Czy (w pkt 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 9:** Czy (w pkt 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 10:** Czy (w pkt 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej zaprogramowany przed producenta oferowanego łóżka (bez konieczności podawania konkretnego czasu co do sekundy)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 11:** Czy (w pkt 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 12:** Czy (w pkt 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota nie wyposażonego w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego oraz bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 13:** Czy (w pkt 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 14:** Czy (w pkt 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota z poziomu panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 15:** Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 16:** Czy (w pkt 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 17:** Czy (w pkt 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, łatwo odejmowane, górna część szczytu wyposażona w wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące co najmniej 70% długości szczytu?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 18:** Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery barierki boczne opuszczane niezależnie obok ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego, nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, każda barierka posiadająca wyprofilowane uchwyty ułatwiające wstawanie lub siadanie, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; w czterech narożnikach leża krążki odbojowe, (barierki bez tunelu na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 19:** Czy (w pkt 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego po obu stronach leża haczyki na worki urologiczne (po cztery haczyki z dwóch stron leża)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 20:** Czy (w pkt 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy segmencie oparcia pleców i podudzia, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 21:** Czy (w pkt 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdną wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe) z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 22:** Czy (w pkt 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg potwierdzone przez producenta w instrukcji obsługi (bez konieczności potwierdzania przez niezależny podmiot)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 23:** Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ramę w kolorze szarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Wykonawca 3**

dot. załącznik nr 2 do SWZ

**Pyt. 1:** Zadanie Nr 1 – Wózek zabiegowy dwukomorowy - 3szt.- Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach całkowitych 890x430x1000 mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Wskazany w specyfikacji wymiar wyklucza wymiary blatu oraz kuwet jako wyposażenie wózka.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**.**

Zadanie Nr 7 – Stolik zabiegowy – 1szt.

**Pyt. 2:** Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy wyposażony w szufladę na prowadnicach kulkowych? Oferowany parametr nie wpływa na funkcjonalność wózka.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 3:** Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach: 805x480x890 mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

**Odp.:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zadanie Nr 8 – Kozetka – 1szt.

**Pyt. 4:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kozetki z leżem tapicerowanym bezszwowo? Leże wypełnione pianką poliuretanową pokryte materiałem tapicerowanym typu skaj, przy którym występuje szew, jest trwalszym rozwiązaniem. Szew zapobiega odkształcaniu się leża, jednocześnie nie wpływa negatywnie na dezynfekcję kozetki.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 5:** Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wezgłowia w zakresie +/- 45° ?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa

**Pyt. 6:** dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu oraz umożliwienie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zakresie części nr 1,3,5,7,8.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w częściach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 7:** dot. §1 ust.1Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty określone w części 1,3,5,7,8 nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 8:** dot. §4 ust.12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 9:** dot. §4 ust.16 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych sprzętów w zakresie części 1,3,5,7,8, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Wykonawca 4**

**Pyt. 1:** Dotyczy pakietu 4. Fotele do sal chemioterapii jednodniowej - 10szt. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego podnóżek regulowany jest w zakresie: 0-30o?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 2:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o wymiarach:

- długość zewnętrzna: 2230mm,

- szerokość zewnętrzna: 1070mm,

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 3:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 4:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-60o?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 5:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego segment uda regulowany jest w zakresie: 0-35o?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 6:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są w zakresie: 0-15o?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 7:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy bez sygnalizacji dźwiękowej?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 8:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w szczyty opisane przez Zamawiającego, ale wykonane z estetycznego aluminium, zamiast stali?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 9:** Dotyczy pakietu 6. Łóżko szpitalne z możliwością regulowania wysokości - 7szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w uchwyty materaca przy 3 segmentach leża, wykonane ze stali, zapobiegające przemieszczaniu się materaca?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Sekcji Organizacji i Zamówień Publicznych

Agnieszka Lis - Nowacka

*(podpis w oryginale)*