## Drzwi p.poż. i kurtyny
| Zał. nr 3 | [5 empty] | Bydgoszcz, dn. 27.01.2020 r.
Wykaz drzwi i kurtyn do konserwacji w budynkach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
LP. | Nazwa - producent | Miejsce eksploatacji | Ilość | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Ogólny zakres czynności | Czas reakcji serwisowej - zdiagnozowania usterki i przystąpienia do naprawy | Terminy przeglądów technicznych i konserwacji | Cena netto w zł | Cena brutto w zł
1 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe firmy Mercor typ mcr Alpe | Mennica 8 | 4 | 2009 | Serwis obejmuje: - sprawdzenie funcjonowania drzwi,- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, - sprawdzenie powłoki lakierniczej, - sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp. - sprawdzenie stanu uszczelki, - regulacja samozamykaczy, - oględziny stanu przeszkleń, - przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, - kontrola i regulacja opcjonalnego osprzętu drzwi - sporządzene protokołu przeglądu serwisowego. | 24-48 godzin (z wyjątkiem niedziel i świąt) od powiadomienia na przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) lub na piśmie | 1 x w roku kompletny przegląd wszystich drzwi
2 | Drzwi stalowe p.poż. dwuskrzydłowe firmy Mercor typ mcr Alpe | Mennica 8 | 14 | 2009
3 | Drzwi stalowe bez odporności ogniowej dwuskrzydłowe firmy Mercor typ mcr Alpe | Mennica 8 | 3 | 1905-07-01
4 | Drzwi stalowe p.poż. jednoskrzydłowe firmy MERCOR typ Profile ISO | Mennica 8 | 1 | 2009
5 | Drzwi p.poż. jednoskrzydłowe WOSTOL | Mennica 8 | 2 | 2009
6 | Drzwi p.poż. dwuskrzydłowe WOSTOL | Mennica 8 | 1 | 2009
7 | Drzwi stalowe bez odporności ogniowej - wyrób ślusarski | Mennica 8 | 2 | 2009
8 | Drzwi stalowe firmy Padilla | Mennica 4 | 2 | 2009
9 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe firmy Hormann | Mennica 2 | 3 | 2009
10 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe firmy Hormann | Mennica 7 | 1 | 2008
11 | Drzwi p.poż. jednoskrzydłowe WOSTOL | Grodzka 7 | 2 | 2007
12 | Drzwi p.poż stalowe dwuskrzydłowe MCR Alpe | Grodzka 9-11 | 6 | 2007
13 | Drzwi jednoskrzydłowe MCR PLUS DP | Grodzka 9-11 | 1 | 2007
14 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe MCR Alpe | Grodzka 9-11 | 7 | 2007
15 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe WITEX SUPER LOCK 2004 | Grodzka 9-11 | 2 | 2007
16 | Drzwi jednoskrzydłowe obite blachą | Grodzka 11 | 1 | 2007
17 | Drzwi przeciwpożarowe ALUFIRE EI 30 | Grodzka 11 | 1 | 2016
18 | Drzwiczki przeciwpożarowe - wejście na poddasze w suficie MCR Alpe | Grodzka 11 | 1 | 2004
19 | Drzwi jednoskrzydłowe drwniane EI 30 Producent BEM Brudniccy s.j. | Mennica 6 | 13 | 2007
20 | Drzwi dwuskrzydłowe drwniane EI 30 Producent BEM Brudniccy s.j. | Mennica 6 | 2 | 2007
21 | Drzwi jednoskrzydłowe IDRA prod. DIERRE sp. z o.o. (kotłownia) | Mennica 6 | 1 | 2007
22 | Drzwi jednoskrzydłowe PORTA EI 30 | Mennica 6 | 3 | 2007
23 | Drzwiczki przeciwpożarowe w suficie ze schodkami na poddasze FAKRO EI 30 | Mennica 2 | 1 | 2007
24 | Drzwiczki przeciwpożarowe w suficie ze schodkami na poddasze FAKRO EI 30 | Mennica 4 | 1 | 2007
25 | Drzwiczki przeciwpożarowe w suficie ze schodkami na poddasze FAKRO EI 30 | Mennica 6 | 1 | 2007
26 | Drzwiczki przeciwpożarowe w suficie ze schodkami na poddasze FAKRO EI 30 | Mennica 7 | 1 | 2007
27 | Exploseum (budynek 1134) Hormann EI 30 | Alfreda Nobla | 2 | 2010
28 | Kurtyny p.poż. MARC-TECH nr 0626 -2004r.Producent "Fimarc- Zenon Małkowski " 62051 Wiry ul. Grabowa 9 | Mennica 6 | 4 | 2016 | Kontrola prawidłowego działania wszystkich elementów urządzenia, sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego | Usuwanie awarii: podjęcie działania nie później niż w ciągu 3 dnia roboczegood powiadomienia przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) lub na piśmie; usunięcie awarii w ciągu 14 dni | 1 x w roku kompletny przegląd wszystich kurtyn
29 | Kurtyny p.poż. MARC-TECH nr 0626 -2004r.Producent "Fimarc- Zenon Małkowski " 62051 Wiry ul. Grabowa 9 | Mennica 8/8a | 7 | 2009
90
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.)