**Zadanie 4) Zestaw instrumentarium kompatybilne z** **kolumną laparoskopową firmy Stryker**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane**  **i oceniane** | **Parametry oferowane** | **Maksymalny termin dostawy** |
| 1 | Jednorazowa osłona głowicy kamery SPY opak kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker | TAK | TAK/NIE | 7 dni kalendarzowych |
| 2 | Zestaw drenów jednorazowych do irygacji (ssanie i płukanie z końcówką roboczą Kompatybilne z posiadaną przez szpital pompą AHTO. | TAK | TAK/NIE | 7 dni kalendarzowych |
| 3 | Zestaw drenów jednorazowych do irygacji (ssanie i płukanie). Kompatybilne z posiadaną przez szpital pompą AHTO | TAK | TAK/NIE | 7 dni kalendarzowych |
| 4 | Dren jednorazowy typu Pneumo Clear z podgrzewaniem gazu kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker | TAK | TAK/NIE | 7 dni kalendarzowych |
|  | Dren jednorazowy PneumoClear z funkcją usuwania dymu kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker | TAK | TAK/NIE | 7 dni kalendarzowych |
|  | Optyka laparoskopowa HD AIM 10mm 30° 33 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | TAK/NIE | 30 dni kalendarzowych |
|  | Światłowód typu AIM 5.0mm x 3m kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | TAK/NIE | 30 dni kalendarzowych |
|  | Adapter do optyk Stryker/Storz/ | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | TAK/NIE | 30 dni kalendarzowych |

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ