**Zadanie 2) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem Wolf**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane**  **i oceniane** | **Parametry oferowane** | **Maksymalny termin dostawy** |
| 1 | **Szczoteczka czyszcząca jednorazowa do płaszczy i prowadnic trokarów o średnicy 10-12,5 mm, długość całkowita 400mm, średnica szczotki 11mm** | TAK | TAK/NIE | 14 dni kalendarzowych |
| 2 | **Szczoteczka czyszcząca jednorazowa do płaszczy i prowadnic trokarów o średnicy 5,5 mm dł. Całkowita szczotki 400 mm, średnica szczotki 4 mm** | TAK | TAK/NIE | 14 dni kalendarzowych |
| 3 | **Szczoteczka czyszcząca jednorazowa do kanałów prowadzących dla optyk, śr. szczotki 5mm, dł. całkowita 400mm** | TAK | TAK/NIE | 14 dni kalendarzowych |
| 4 | **Elektrody jednorazowe bipolarne Fr.21   Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12°,** | TAK | TAK/NIE | 14 dni kalendarzowych |
| 5 | **Światłowód śr. 3,5mm dł. 230cm** | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | TAK/NIE | 60 dni kalendarzowych |
| 6 | **Optyka śr. 2,7mm kąt patrzenia 12 stopni długość robocza 310mm** | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | TAK/NIE | 60 dni kalendarzowych |
|  |  |  |  |  |

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ