## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 1: Dostawy maski chirurgicznej
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g	500000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1 :

## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 2: Dostawy półmaski filtrującej FFP 3
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Medyczna półmaska filtrująca FFP3.Bez zaworu .Włóknina polipropylenowa, specjalnie wyprofilowana,zakrywajaca nos i usta. 4warstwy ;zewnetrzna i wewnetrzna typu Spunbond.Wewnętrzna część składająca się z kilku warstw o wysokiej filtracji typu meltblown zapewniająca filtrację (PFE) powyżej 99%;Gumki mocujące. / Zapinka do spinania gumek mocujących z tyłu głowy. / Wyposażona w zintegrowana kształtkę na nos, powlekana pianką.Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, / spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony / indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN–EN 149:2001+A1 / :2009.	5000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 3: Dostawy poliestrowych folii chirurgicznych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Chirurgiczna folia bakteriobójcza z poliestru z ramką do aplikacji, z jodoforem w warstwie klejącej; wywierająca działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta; ramka do jednoosobowej aplikacji; przezroczysty, niepylący, nierwący się liner z poliestru ; niepalna (I klasa palności); opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, wyrób medyczny klasy III. Sterylizowana radiacyjnie.
		500
		500
		500
		500
		500
a	Rozm.calkowity 66cm x 45cm, rozm.przylepny 56cm x 45cm.	400
b	Rozm.calkowity 44cm x35cm, rozm.przylepny 34cm x35cm.	400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 4: Dostawy ostrzy jednorazowych, strzygarek, ładowarek
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia , szerokość ostrza 3,8 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, opakowanie zawiera-50 szt	op.	190
2	Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami, obrotowa głowica w płaszczyźnie 360 stopni w trakcie pracy strzygarki, do każdego typu i rodzajów włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 4 godziny, wskaźnik naładowania baterii, nieruchome ostrze kontaktujące się ze skórą, ruchome ostrze oddalone od skóry, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7,	szt.	20
3	Ładowarka do strzygarki z ruchomą głowicą.	szt.	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 5: Dostawy akcesoriów do aparatu do znieczulenia Primus
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Wapno sodowane w postaci białych granulek identycznych kształtów i rozmiarów – w postaci półsfer o średnicy 4 mm oraz wysokości 2 mm, / - skład zapewniający bezpieczną anestezję – nie wydziela komponentu A i CO, / - wysoka absorpcja CO2 i sevofluranu, / - wysoka odporność na transport zapewniająca minimalną ilość pyłu w stosowanym wapnie, / - jednorazowe rozpoznanie zużycia wapna – wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno-fioletowy, / - zakres temperatur przechowywania -20 do 50°C, / - skład: 78-84% Ca(OH)2, 0,5-2% NaOH, 14-18% H2O, 3-5% CaCl, fiolet etylowy, / - wygodne 1,2l jednorazowe pojemniki, / - wymiana jednorazowego pochłaniacza CO2 po wystąpieniu objawów: / - stężenie wdechowe CO2 osiągnęło poziom ok. 5mmHg, / - wapno sodowane zabarwiło się w 2/3 na kolor fioletowy, / - jednorazowy pochłaniacz jest używany od 4tyg. lub dłużej	200
2	Czujnik przepływu typu Spirolog, przeznaczony do pracy w technologii i Infinity ID, przystosowany do dezynfekcji	40
3	Czujnik przepływu SpiroLife	2
4	Pułapka wodna do monitorowania gazów w aparatach do znieczulenia Drager, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe, gwarantowana przez producenta zdatność do pracy min. 4. tyg.	55
5	Linia próbkowa gazów anestetycznych kompatybilna z pułapką wodną WaterLock2, dł. 2,5m	20
6	Kuweta CO2 dla dorosłych, jednorazowego użytku do podłączenia kapnografu w układ oddechowy pacjenta, kompatypilna z posiadanym sprzętem	60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 6: Dostawy dodatkowych akcesoriów do respiratorów i aparatów do znieczuleń
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Układ oddechowy o długości 1,5 m lub 1,6 m, jednorazowy, kompatybilny z respiratorem transportowym Oxylog 3000 będącym w posiadaniu Zamawiającego	300
2	Układ pediatryczny o długości 1,9 m, jednorazowy kompatybilny z respiratorem transportowym Oxylog 3000 będącym w posiadaniu Zamawiającego	8
3	Jednorazowe wkłady na wydzielinę o pojemności 700 ml, przystosowane do pracy z ssakiem medycznym aparatu do znieczuleń Primus będącym w posiadaniu Zamawiającego	200
4	Jednorazowe zastawki wydechowe do zastosowania z wentylatorami do intensywnej terapii Evita XL,będącymi w posiadaniu Zamawiającego	70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie_7
7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 7: Dostawy zestawów do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa , zestawów do przezskórnej tracheotomii
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej / bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.	400
2	Zestawy do przeskórnej tracheotomii metoda Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego uzytku. / I. Skład zestawu: / 1. Skalpel. / 2. Zestaw do kaniulacji IV 14G. / 3. Strzykawka o pojemności 10 ml. / 4. Prowadnica z elementem prostującym. / 5. Rozszerzacz. / 6. Rurka tracheostomijna z odsysaniem z nad man-kietu i samoblokujący się mandryn ze światłem. / - średnica wewnętrzna rurek w / rozm. od 7,0 – 9,0, / - możliwość podłączenia rurki do układu oddecho-wego, możliwość identyfikacji rurki (rozmiar, nr serii), / - tworzywo rurki termoczułe, kształt rurki umożli-wiający jej swobodne umieszczanie i usuwanie z dróg oddechowych, / - niskociśnieniowy mankiet uszczelniający. / 7. Tasiemka mocująca. / II. Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opak.	55
3	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego użytku(który jest elementem zestawu) / Skład zestawu: / 1. Skalpel / 2. Kaniula z igłą i strzykawką / 3. Prowadnica SELDINGERA / 4. Rozszerzadło / 5. Rurka tracheotomijna z wbudowanym prze-wodem do odsysania z przestrzeni podgło-śniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę. / - rozmiary od 7,0 - 9,0 / Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowa-nie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opako-waniu zbiorczym. / Zestaw do przezskórnej tracheotomii zawierający wielorazowy pean umożliwiający prowadzenie go po prowadnicy	20

Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 8: Dostawy sterylnego retraktora ran chirurgicznych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Dwie sztywne obręcze połączone trwałą folią umożliwiające całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych .Rozm M, nacięcie 5-9cm. Jednorazowe, pakowane indywidualnie, sterylny.	200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 9: Dostawy osłony na sondę USG
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Osłona na sondę USG bezlateksowa, jedno-razowa, sterylna, przezprzełykowa, w kom-plecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym że-lem / rozm. 30 mm x 1000 mm	1000
2	Osłona na sondę USG wyposażona w żel, gumkę i taśmę, składana o wymiarach 80x610 mm oraz 130 x 610 mm	500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 10: Dostawy kaniul dotętniczych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku, czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE ,sposób pakowania: bliste pack	szt	5400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie_11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/70/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 11: Dostawy zestawów do kaniulacji żył centralnych.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw do kaniulacji żył centralnych zakładany metodą Seldingera składający się z: - jednoczęściowa igła V 18G x 70 mm +/- 10 % pozwalająca na wprowadzenie cewnika bez odłączania strzykawki aspiracyjnej, bez dodatkowych elementów łączących - matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG, ze znacznikiem długości - prowadnica tytanowa odporna na odkształcenia - możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG – kabel łączeniowy w zestawie - strzykawka 5 ml Luer-Lock - na każdym ze świateł zastawka dostępu bezigłowego (w zestawie) - skalpel E 11
a	2-światłowe 7F/16/16, dł. 15 cm i 7F/16/16, dł. 20 cm	300
b	3-światłowe 7F/16/18/18, dł. 15 cm	1500
c	3-światłowe 7F/16/18/18, dł. 20 cm	1500
d	4-światłowe 8F/16/18/18/14, dł. 15 cm i 8F/16/18/18/14, dł. 20 cm	230
e	5-światłowe 12F/16/18/18/18/12, dł. 15 cm	100
2	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera: / • 1-światłowe / • igła wprowadzająca Seldingera 1,3mm/18G (igła cienkościenna), / • metalowa prowadnica z końcówką J, dł. 50cm ± 10% , / • rozszerzało F8 dopasowane do każdego rozmiaru cewnika, strzykawka o poj. 5ml, / • cewnik ze zmiękczoną, atraumatyczną końcówką, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika, / • przeźroczysta końcówka lock, / • zacisk do krótkotrwałych przerw w infuzji, / - skrzydełka mocujące przesuwne i stałe.				-
a	rozm. 14 G/15	400
b	rozm. 16 G/15	400
3	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z powłoką antybakteryjną • cewnik poliuretanowy, powierzchniowo spolaryzowany na zewnątrz i wewnątrz (zawiera substancję na trwałe wtopiona w poliuretan - wykorzystanie sił elektrostatycznych w działaniu antybakteryjnym), kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika, • przeźroczyste końcówki lock, • zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji, • skrzydełka mocujące przesuwne i stałe, • In stoper na zakończeniu kanału proksymalnego, na zakończeniach pozostałych kanałów zastawki dostępu bezigłowego, klips mocujący. • Igła jednoczęściowa typu „Y” 18G x 70mm ±10% • tytanowa prowadnica z końcówką J, nie ulegająca przypadkowym odkształceniom podczas wprowadzania do naczynia, • rozszerzało F8 dopasowane do każdego rozmiaru cewnika, • strzykawka o poj. 5ml, • skalpel E 11, • możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG – kabel łączeniowy w zestawie				-
a	3-światłowe 16/18/18 G dł. 15 cm, 3-światłowe 16/18/18 G dł. 20 cm,	1000
b	4-światłowe 16/18/18/14 G, dł. 15 cm	150
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11: