Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 15.11.2021 r.

dot. przetargu ZP-09/21

na dostawę wyrobów okulistycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET 6

Pytanie 1

Dotyczy Pak. 6 poz. 3

Czy Zamawiający  dopuści hialuronian sodu 3%  z kaniulą 25G?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

______________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl