OK.2512.2.2.2024.E

Krosno, dnia 9.07.2024 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28A

38-400 KROSNO

Godziny pracy :

w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

w piątki w godz. 730 do 1430;

tel./fax 13 47 43 211

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (§ 8 pkt 1 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r. – publikacja na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl)

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„Dostarczenie i montaż klimatyzatorów typu Multi Split w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39717200-3 – Urządzenia klimatyzacyjne,

71334000-8 – Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

3.1. Kubatura pomieszczeń:

Zakres I

pok. nr 105, kubatura 52 m3

pok. nr 108, kubatura 32 m3

pok. nr 109, kubatura 32 m3

Zakres II

pok. nr 321, kubatura 52 m3

pok. nr 322, kubatura 46 m3

pok. nr 323, kubatura 32 m3

Zakres III

pok. nr 332, kubatura 29 m3

pok. nr 333, kubatura 30 m3

pok. nr 135, kubatura 36 m3

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I

Dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w pokojach nr 105, 108 i 109 – załącznik nr 1

Typ. Zestaw klimatyzacji ( 1 jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej budynku, 3 jednostki wewnętrzne ścienne ze sterowaniem bezprzewodowym)

Moc chłodzenia pojedynczej jednostki wewnętrznej 2,6 – 2,8 kW

Wykonanie instalacji zasilania 230V

Wykonanie prac wykończeniowych

Minimalna klasa efektywności energetycznej A++

Czynnik chłodniczy R 32

Gwarancja 36 miesięcy

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu II

Dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w pokojach nr 321, 322 i 323, – załącznik nr 2

Typ. Zestaw klimatyzacji ( 1 jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej lub na dachu budynku, 3 jednostki wewnętrzne ścienne ze sterowaniem bezprzewodowym)

Moc chłodzenia pojedynczej jednostki wewnętrznej 2,6 – 2,8 kW

Wykonanie instalacji zasilania 230V

Wykonanie prac wykończeniowych

Minimalna klasa efektywności energetycznej A++

Czynnik chłodniczy R 32

Gwarancja 36 miesięcy

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu III

Dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w pokojach nr 332, 333 i 335, – załącznik nr 3

Typ. Zestaw klimatyzacji ( 1 jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej lub na dachu budynku, 3 jednostki wewnętrzne ścienne ze sterowaniem bezprzewodowym)

Moc chłodzenia pojedynczej jednostki wewnętrznej 2,6 – 2,8 kW

Wykonanie instalacji zasilania 230V

Wykonanie prac wykończeniowych

Minimalna klasa efektywności energetycznej A++

Czynnik chłodniczy R 32

Gwarancja 36 miesięcy

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym zasilanie, instalacja freonowa, prace budowlane.

Instalację należy zabudować płytą g/k na stelażu lub prowadzić w zabudowie PCV w kolorze białym.

Wskaźnik EER min. 4,0

Wykonanie instalacji klimatyzacji należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28A) w celu dokładnych oględzin pomieszczeń, dokonania pomiarów oraz ustalenia miejsc usytuowania klimatyzatorów oraz miejsc prowadzenia instalacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie: do 31 sierpnia 2024 r.

5. Informacje:

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wypełniony formularz oferty przetargowej - załącznik nr 1 oraz oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia wg. warunków gwarancji danego producenta, na wykonane prace 24 miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Warunki płatności: podstawą wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy protokół końcowego przedmiotu umowy.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

6. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Artur Juszczyk - Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A (III piętro, pokój Nr 316), tel. (13 47 43 316),

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

- Sposób składania ofert:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem :

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

- Termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 1000

Otwarcie ofert w dniu  19 lipca 2024 r. godz. 1200

9 . Kryterium oceny ofert :

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

10 . Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1 – Zakres I rzut kondygnacji,

- Załącznik nr 2 – Zakres II rzut kondygnacji,

- Załącznik Nr 3 – Zakres III rzut kondygnacji,

- Załącznik Nr 4 – Formularz oferty przetargowej

- Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

- Załącznik Nr 6 – Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik Nr 3

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o § 8 pkt. 1 Zarządzenia Nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł,

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………............................................................

……………………………………………………………………………………………….....

(nazwa i adres wykonawcy)

tel. ……………………..…. e - mail ………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie usługi:

Dostarczenie i montaż klimatyzatorów typu Multi Split w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……………………………….. zł*

obowiązujący podatek VAT…..%................................................................. zł

cena brutto…………………..………………………………………………………….. zł**

(słownie brutto…………………………...………………………………………………),

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ……………………………

……...……………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 5

- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Miasta Krosna

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zawartych umów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. ODBIORCY DANYCH:
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Załącznik nr 6

Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 A

38-400 Krosno

NIP: 6840013798

Wykonawca:

……………………………..……………………………..

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………..

……………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostarczenie i montaż klimatyzatorów typu Multi Split w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.”

prowadzonego przez Gminę Miasto Krosno oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1.

………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.