**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału do wskazanych kotłowni
	w niżej określonych ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2020/2021 :
		1. Zdziechowice 16; 46-310 Gorzów Śląski
			+ Kostka I – 20 Mg
				1. Wartość opałowa min. 30 MJ/kg
				2. Zawartość popiołu do 9%
				3. Zawartość siarki do 0,6%
				4. Wilgotność całkowita do 10%
			+ Miał węglowy – 20 Mg
				1. Wartość opałowa min. 25 MJ/kg
				2. Zawartość popiołu do 7%
				3. Zawartość siarki do 0,6%
				4. Wilgotność całkowita do 3,8%
		2. Goła 12; 46-310 Gorzów Śląski
			+ Ekogroszek – 25 Mg
				1. Wymiar ziarna 5-25 mm
				2. Wartość opałowa min. 25 MJ/kg
				3. Zawartość popiołu do 7%
				4. Zawartość siarki do 0,6%
				5. Wilgotność całkowita do 4,5%
				6. Zdolność spiekania maksymalna 10 RI

* 1. Wymagania jakościowe dla dostarczanego opału:
		1. dostarczany opał powinien być zgodny z parametrami określonymi
		w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz w/w parametrami
		2. przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze
		3. załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla.
		4. dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw nie przekroczy 5 Mg.
		5. dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na opał na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail.
		6. zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00.
		7. do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości węgla.

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie należy realizować w terminie od daty zawarcia umowy do
30 kwietnia 2021 r.