Świnoujście, 30.07.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/NI/1133/215/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„****Zakup wraz z dostawą pompy zatapialnej KRTE 100-315/154UEG-S”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

**Pytanie:**

W nawiązaniu do postępowania dotyczącego złożenia oferty na dostawę pompy zatapialnej KRTE 100-315/154UEG-S firmy KSB, uprzejmie proszę o przesłanie informacji czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pompy spełniającej te same parametry techniczne - nie gorsze, innego producenta niż KSB - co wynika z podanego typu pompy w Państwa zapytaniu.

W nawiązaniu do zadanego pytania, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy innego producenta niż KSB, spełniającej te same parametry techniczne co pompa określona w pkt. 4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przy zachowaniu parametrów połączenia z fundamentem wg załączonego rysunku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 29.07.2024r. pismem nr EA/PW/NI/1132/214/2024/KSz z dnia 29.07.2024r. przedłużył termin składania ofert do dnia 05.08.2024r.

*Prokurent*

 *mgr inż. Radosław Wrzeszcz*

