## zad.1
załącznik nr 1.1 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 1: Dostawa aparatu do krioterapii dwutlenkiem węgla z zestawem 6 dysz Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Aparat do krioterapii dwutlenkiem węgla z zestawem 6 dysz - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Urządzenie elektroniczne, przenośne, do krioterapii / kriostymulacji | TAK
4. | Nadmuch parami dwutlenku węgla z wykorzystaniem min. 2 dysz nadmuchowych o różnej wielkości z diodowym wskaźnikiem temperatury | TAK
5. | Urządzenie przystosowane do pracy z butlami o różnej pojemności | TAK
6. | Czynnik chłodniczy: dwutlenek węgla (CO2) | TAK
7. | Zakres regulacji temperatury ( °C ): min. -60 do -80 | TAK, podać
8. | Wskaźnik ciśnienia gazu | TAK
9. | Elektroniczna wizualizacja parametrów pracy:
| - wskaźnik temperatury | TAK
| - sygnalizacja braku gazu | TAK
| - czas zabiegu | TAK
| - sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów | TAK
10. | Izolowana rękojeść dysz nadmuchowych | TAK
11. | Dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu | TAK
12. | Dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu na tkankę | TAK
13. | Elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu | TAK
14. | Ciśnienie pracy 5 - 6 Mpa / 8 Mpa (ciśnienie maksymalne) | TAK
15. | Napięcie zasilania 230 V (+/- 10%) 50 Hz | TAK
16. | Urządzenie wyposażone w 3 komplety 2 dysz nadmuchowych o różnej wielkości: 2 x dysza nadmuchowa - zabiegi w obrębie małych stawów, kriopunktura; 2 x dysza nadmuchowa - zabiegi w obrębie dużych stawów (np. łokciowy, kolanowy); 2 x dysza nadmuchowa - zabiegi na dużych powierzchniach (np. biodra, pośladki); 1 x dodatkowy elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 2
załącznik nr 1.2 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 2: Dostawa lasera wysokoenergetycznego Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Laser wysokoenergetyczny - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Skaner generujący zsynchronizowane ze sobą fale w tej samej jednostce czasu: | TAK, podać
- ciągłą o długości minimum 808 nm
4. | Moc minimalna 8W | TAK, podać
5. | Wiązka o powierzchni min. 20cm2 +/- 1,0 cm | TAK, podać
6. | Obszar zabiegowy min. 5 cm (powierzchnia od min. 20 cm2 do 900 cm2) | TAK, podać
7. | Zrobotyzowana głowica poruszająca się w minimum 5 kierunkach | TAK, podać
8. | Elektromechanicznie regulowany kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny | TAK
9. | Minimum 2 w pełni niezależne kanały | TAK, podać ilość
10. | Minimum 30 programów wolnych | TAK, podać ilość
11. | Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii w zależności od parametrów: moc, czas, częstotliwość, wielkość obszaru zabiegowego, budowa anatomiczna pacjenta | TAK
12. | Sonda ręczna o maksymalnej mocy 75W | TAK, podać
13. | Zakres częstotliwości lasera od 1 do 2 kHz | TAK
14. | Laser na podstawie jezdnej | TAK
15. | Przycisk bezpieczeństwa | TAK
16. | Hasło dostępu | TAK
17. | Waga urządzenia: max 45 kg, +/- 5 kg | TAK
18. | min. 2 pary okularów | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 3
załącznik nr 1.3 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 3: Dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej nóg Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Wanna do częściowej kąpieli solankowej nóg - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi | TAK
4. | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK
5. | Niecka wykonana ze szkła akrylowego | TAK
6. | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | TAK
7. | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą | TAK
8. | Elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki | TAK
9. | Minimum 38 dysz do hydromasażu | TAK
10. | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK
11. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania | TAK
12. | Czujnik temperatury wody | TAK
13. | Funkcja ciepłego prysznica | TAK
14. | Pojemność zabiegowa min. 45 l | TAK, podać
15. | Pojemność do przelewu min. 65 l | TAK, podać
16. | Waga urządzenia max. 50 kg | TAK
17. | Wymiary całkowite urządzenia max. (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm, +/- 10 cm | TAK
18. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony i zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 4
załącznik nr 1.4 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 4: Dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej rąk Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Wanna do częściowej kąpieli solankowej rąk - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych w solance | TAK
4. | Niecka wykonana ze szkła akrylowego | TAK
5. | Min. 40 dysz powietrznych do masażu | TAK, podać
6. | Pojemność zabiegowa min. 30 l | TAK, podać
7. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK
8. | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK
9. | Czujnik temperatury wody | TAK
10. | Prysznic ciepły | TAK
11. | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK
12. | Wymiary całkowite urządzenia max. (dł. x szer. x wys.) 900mm x 950mm x 920mm, +/- 100mm | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 5
załącznik nr 1.5 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 5: Dostawa łóżek do masażu membranowego Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Łóżko do masażu membranowego - 2 szt./kpl. Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Urządzenie wyposażone w min. 2 niezależne kontrolowane obrotowe ramienia | TAK
4. | Oprogramowanie pozwalające użytkownikowi konfigurować masaże z dokładnością do 1 cm | TAK
5. | Powierzchnia leża max. dł. 1950 mm x szer. 800 mm +/- 100 mm | TAK
6. | Możliwość personalizacji strony wejściowej i strony głównej | TAK
7. | Objętość wody: 330l +/-10l | TAK
8. | Liczba dysz min. 2 | TAK
9. | Aktywacja dysz - oddzielna (lewa/prawa) | TAK
10. | Ciśnienie dysz maksymalnie: 2 x 7,4 Bar | TAK
11. | Regulacja temperatury wody min. 16oC do max. 45oC (temperatura programowalna) | TAK
12. | Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 2150 mm, szer. 1073 mm, wys. 530 mm +/- 100 mm | TAK
13. | Waga pustego urządzenia max. [kg]: 195 | TAK
14. | Maksymalna waga pacjenta [kg]: 210 kg | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 6
załącznik nr 1.6 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 6: Dostawa roweru do rehabilitacji kardiologicznej Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Dostawa roweru do rehabilitacji kardiologicznej - 1 szt./kpl. Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Ergonometr pionowy | TAK
4. | Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta | TAK
5. | Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs lub równoważne | TAK
6. | Programy treningowe: - MANUAL lub równoważne, - CARDIO lub równoważne, - COUNTDOWN lub równoważne, - WHO PROFILE lub równoważne | TAK, podać
7. | Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym | TAK
8. | Obrotowe siedzisko 3600 umożliwiające łatwe wsiadanie pacjentów z ograniczoną mobilnością | TAK
9. | Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń | TAK
10. | Maksymalne obciążenie: 180 kg | TAK
11. | Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych | TAK
12. | Sprzęt wyposażony w dużą konsolę graficzną LED, umożliwiającą pacjentom oraz lekarzom monitowanie danych z sesji terapeutycznych w czasie rzeczywistym | TAK
13. | Moc/obciążenie: 5 - 750 Wat (50 poziomów) | TAK
14. | Opór: hamulec wiroprądowy | TAK
15. | Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort | TAK
16. | Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył) | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 7
załącznik nr 1.7 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 7: Dostawa urządzenia do terapii ultradźwiękowej Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Urządzenie do terapii ultradźwiękowej - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Czas pracy ciągłej min. 24h | TAK, podać
4. | Uchwyt na głowicę przy sterowniku | TAK
5. | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym | TAK
6. | Parametry gotowe: min. 20 pozycji | TAK
7. | Możliwa indywidualna regulacja parametrów zabiegowych | TAK
8. | Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu | TAK
9. | Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej | TAK
10. | Licznik czasu i licznik zabiegów | TAK
11. | Regulacja czasu trwania sygnału końca zabiegu | TAK
12. | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizującą hałas i zużycie energii | TAK
13. | Tryb pracy ciągły lub impulsowy | TAK
14. | Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie | TAK
15. | Automatyczna, bezobsługowa głowica zabiegowa + głowica ultradźwiękowa o pow. min. 5 cm2 | TAK, podać
16. | Aparat wyposażony w stolik 2 półkowy | TAK
17. | Zasilanie: sieć jednofazowa ~ 230 V, 10%, 50 Hz, 70 VA | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 8
załącznik nr 1.8 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 8: Dostawa defibrylatorów 4 szt. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Defibrylatory 4 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Defibrylacja dwufazowa | TAK
3. | Tryby defibrylacji: dorosły/dziecko | TAK
4. | Energia defibrylacji: - dorosły: 150/150/200 J - dziecko: 50/50/75 J | TAK
5. | Energia maksymalna 200 J | TAK, podać
6. | Czas ładowania: - nowy produkt: nie więcej niż 6 sekund do 150 J - przy temp.: 25oC: nie więcej niż 8 sekund do 200 J | TAK
7. | Autotest: dzienny, tygodniowy, miesięczny | TAK
8. | Komunikaty głosowe w języku polskim | TAK
9. | Komunikaty głosowe i wizualne | TAK
10. | Obsługa za pomocą min. 3 wodoodpornych przycisków: ON/OFF, Wybór trybu, Wstrząs | TAK
11. | Min. 5 poziomów głośności | TAK, podać
12. | Transmisja danych przez podczerwień | TAK
13. | Aparat przenośny, zainstalowany na dedykowanym wózku z koszem na akcesoria | TAK
14. | Możliwość używania defibrylatora w torbie transportowej | TAK
15. | Bateria o pojemności do maksymalnie 100 wyładowań przy 200 J lub maksymalnie 120 wyładowań przy 150 J | TAK
16. | Żywotność baterii po zainstalowaniu minimalnie 4 lata | TAK, podać
17. | Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 300 mm, szer. 240 mm, wys. 80 mm, +/- 20 mm | TAK
18. | Maksymalna waga urządzenia wraz z baterią [kg]: 2 kg | TAK
19. | Temperatura pracy: 0 - 40oC | TAK
19. | W skład zestawu wchodzi: - torba transportowa z elektrodami jednorazowymi - 1 szt - metalowa szafka - 1 szt. | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 9
załącznik nr 1.9 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 9: Dostawa aparatu EKG Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Dostawa apratu EKG - 1 szt./kpl. Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Aparat EKG 12 - kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK
4. | Tryby pracy: 1) automatyczny; 2) ręczny | TAK
5. | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T | TAK
6. | CMR> 100 dbB | TAK
7. | Pomiar HR 30 - 300 | TAK
8. | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania | TAK
9. | Algorytm interpretacji 12 - kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej - dorosłych i dzieci | TAK
10. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran LCD, min. 7"" 800 x480 | TAK, podać
11. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK
12. | Wyświetlanie na ekranie LCD: 1) aktualnego czasu; 2) częstości rytmu; 3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru; 4) kontaktu elektrod | TAK
13. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym | TAK
14. | Interfejs USB umożliwiający zapis EKG na przenośnym nośniku danych, np. pendrive lub równoważne | TAK
15. | Pasmo przenoszenia minimum: 0,05 ÷ 300 Hz | TAK
16. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta | TAK
17. | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta | TAK
18. | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta | TAK
19. | Drukarka termiczna min. 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210mm x 295 mm, skladanka | TAK
20. | Prędkość zapisu min.: 5, 10, 25 i 50 mm/s | TAK
21. | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z min. 3, 6, 12 odprowadzeń | TAK
22. | Formaty wydruku: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 +3 | TAK
23. | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów | TAK
24. | Wydruk daty i godziny badania | TAK
25. | Czułość: min. 5, 10 i 20 mm/mV | TAK
26. | Filtr zakłóceń pochodzących od elektromagnetycznej sieci zasilającej | TAK
27. | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej | TAK
28. | Obwody wejściowe aparatu zabezpiecznone przed impulsami defibrylatora | TAK
29. | Wykrywanie impulsów stymulatora | TAK
30. | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: min. 32 000 próbek/s/kanał | TAK, podać
31. | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: min. 1 000 próbek/s/kanał | TAK, podać
32. | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 24 bitów | TAK, podać
33. | Komunikacja 2 x USB | TAK
34. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym | TAK
35. | Format danych SCP - PDF | TAK
36. | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań | TAK
37. | Możliwość rozbudowy o moduł Wi - Fi, LAN | TAK
38. | Możliwość rozbudowy eksportu danych w formatach DICOM lub równoważne, HL7 lub równoważne | TAK
39. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych | TAK
40. | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim | TAK
41. | Zaislanie aparatu z elektromagnetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora | TAK
42. | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora | TAK
43. | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 3 kg | TAK, podać
44. | Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 396 mm, szer. 290 mm, wys. 80 mm, +/- 20 mm | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu