Włoszczowa, dnia 30.08.2022r.

**OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**na** **usługi konserwacji i naprawy bieżące 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II**

**Znak sprawy: 09/08/2022**

**ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert znajduje się na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\_wloszczowa**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 KRS: 0000057160

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia są comiesięczne usługi konserwacji i naprawy bieżące, wykonanie badania skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych oraz rezystancji izolacji wraz z przygotowaniem do badania okresowego dla 6 dźwigów (5 wind osobowych i 1 winda towarowa), zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, w okresie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50750000-7— usługi w zakresie konserwacji wind.

1. Opis przedmiotu zamówienia - stanu istniejącego:

W obiekcie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, przy ul. Żeromskiego 28 we Włoszczowie znajduje się 6 dźwigów:
- 2 dźwigi osobowe o udźwigu 450 kg każdy – zainstalowane w 2021r.;
- 2 dźwigi osobowe o udźwigu 1600 kg każdy - zainstalowane w 2021r.;
- 1 dźwig osobowy o udźwigu 1150 kg - zainstalowany w 2010r;
- 1 dźwig towarowy o udźwigu 100 kg - zainstalowany w 1980r.

 Wszystkie dźwigi posiadają aktualne badanie UDT.

1. Wykaz dźwigów objętych postepowaniem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Numer fabryczny/ Instalator** | **Liczba przystanków** | **Udźwig w kg / liczba osób** | **Data kolejnego badania UDT** |
|  **1** | **LP/1416LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa** | **7** | **1600 kg /21 osób** | **12/2022** |
|  **2** | **LP/1417LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa** | **7** | **1600 kg /21 osób** | **12/2022** |
|  **3** | **LP/1418LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa** | **5** | **450 kg /6 osób** | **12/2022** |
|  **4** | **LP/1419LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa** | **5** | **450kg /6 osób** | **12/2022** |
|  **5** | **OE 1150Windpol** | **7** | **1150 kg /15 osób** | **10/2022** |
|  **6** | **Winda towarowa** | **3** | **100 kg** | **10/2022** |

 **Dźwigi zainstalowane przez firmę LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa objęte są gwarancją wykonawcy do kwietnia 2028 r.**

W ramach usługi realizowane będą zadania wymienione w **Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1** do Ogłoszenia – Zapytania do składania ofert.

1. **Wymagane oświadczenia/dokumenty:**

**Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących udziału w postępowaniu w zakresie:**

 - posiadania aktualnych i obowiązujących uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert;

 - posiadania niezbędnej wiedzy;

 - dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert;

 - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;

 - niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń o treści wskazanej w załączniku nr 5 i 6.**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

**III. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**III.I Komunikacja**

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\_wloszczowa
2. Ofertę, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan oferty) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy**.
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

- celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy;

- korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

- korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu;

- w celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert zaleca się przesyłanie plików z pytaniami **w wersji edytowalnych** **plików** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

 - jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

 - przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.

 - wyjaśnienia i ewentualne zmiany ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert zostaną opublikowane pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB w formatach: .pdf., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .rtf, .odt, .zip.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na stronę platformy: <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

**III.II Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

1. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**
Terminwykonania wynosi **16 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
2. **Miejsce wykonania zamówienia:** Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29 - 100 Włoszczowa.

**IV. KRYTERIA OCENY OFERT**:

Zamawiający do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

* + - 1. **Cena danej części zamówienia brutto –** wartość kryterium - **100 %**

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert).

Kryterium ceny - (Kc).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kc =**  | **Najniższa łączna cena zamówienia****brutto spośród nieodrzuconych ofert** | **x 100 x 100 %** |
| **Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej****nieodrzuconej ofercie.** |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – **100 pkt.** Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 **Oferta najkorzystniejsza:**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Sposób wyliczania ceny w formularzu asortymentowo – cenowym:

1. pozycja z kolumny nr 5 (ilość) x pozycja z kolumny nr 6 (cena jednostkowa netto) = (łączna wartość netto) pozycja nr 8,
2. kwota z kolumny nr 8 (łączna wartość netto) x pozycja z kolumny nr 9 (podatek VAT) = należny podatek VAT,
3. Należny podatek VAT (obliczony w sposób opisany powyżej) + (łączna wartość netto) pozycja z kolumny nr 8 = (łączna wartość brutto) pozycja nr. 10,
4. (łączna wartość brutto) pozycja z kolumny nr 10 / na (ilość) z kolumny nr 5 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr 7,

**Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie
w złotych polskich.**

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia –
zaproszenia do składania ofert.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\_wloszczowa do dnia **06.09.2022 r.
do godz. 10:00.**
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert
i zawierać co najmniej:
	1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
	2. Odpis z KRS lub CEIDG nie starszy niż sześć miesięcy od upływu terminu składania ofert;
	3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);
	4. Oświadczenie RODO (załącznik nr 4);
	5. Oświadczenie (załącznik nr 5);
	6. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (załącznik nr 6).

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06.09.2022 r. do godz. 10:00**.

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w **dniu 06.09.2022r. o godz. 11:00.**

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie zakupowej

 <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień/uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa>

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Osobami uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego są:

- Piotr Szydłowski – pod względem merytorycznym tel. 530 916 784 od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00;

-Agnieszka Bukowska/ Joanna Szwarc– w sprawach proceduralnych tel. 41 388 38 37 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 –14:00.

1. Bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.

**IX. ODRZUCENIE OFERTY / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a/ została złożona po terminie składania ofert,

b/ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

c/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

d/ została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

e/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są oczywistą omyłką rachunkową podlegającą poprawieniu.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn,
w szczególności w przypadku, gdy:
a/ nie złożono żadnej oferty,
b/ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
c/ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zrealizowanie zamówienia,
f/ złożono dwie oferty najkorzystniejsze o identycznej wadze punktowej

**X. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA – ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:**Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty;

Załącznik nr 3- Projekt umowy;

Załącznik nr 4 - Informacja RODO;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

 **ZATWIERDZAM**

 ***Rafał Krupa
 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie*** */dokument podpisany elektronicznie/*

***Załącznik nr 1***

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**raz w miesiącu:**

- wykonywanie pomiarów elektrycznych w zakresie sprawdzania oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej dźwigów oraz skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych dźwigów;

- drobne prace oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych:

- cewki aparatów elektrycznych i żarówki sygnalizacyjne,

- wkładki bezpiecznikowe,

- naprawa klocków hamulcowych,

- żarówki i świetlówki oświetleniowe w kabinie,

- wyrównanie wahaków i skrócenie lin nośnych,

- regulacja zamków bezpieczeństwa,

- naprawa i regulacja elementów stykowych aparatów elektrycznych,

- korekta ustawień zegara,

- wymiana środków smarujących (oleje, smary).

 - przegląd i regulacje urządzeń zgodnie z poniższym wykazem:

**MASZYNOWNIA**

I Pomieszczenie maszynowni

1. Sprawdzenie stanu drzwi, okien, podłogi i oświetlenia;
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów, instrukcji, książki rewizyjnej.
3. Sprawdzenie stanu technicznego i działania rozdzielnicy

II Aparatura sterowa

1. Sprawdzenie stanu aparatów elektrycznych i styków (grzanie, iskrzenie, hałas, płynność ruchu)
2. Sprawdzenie stanu jakości połączeń przewodów w zaciskach
3. Sprawdzenie stanu jakości zestyków aparatów elektrycznych (ślady opalenia usunąć lub wymienić)
4. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji sterowania

III Zespół napędowy

1. Sprawdzenie stanu lin nośnych: wydłużenie i napięcie oraz mocowanie w końcówkach i kauszach oraz ocena zużycia wg BN75/28
2. Ocena koła ciernego (jakość rowków tulei gumowych i łożysk)
3. Ocena koła zdawczego (łożyska i rowki)
4. Ocena stanu sprzęgła (jakość powierzchni zewnętrznej, luzy na wale i tulejach)
5. Ocena stanu przekładni ślimak- ślimacznica (ślad zazębienia, wżery)
6. Ocena stanu łożysk reduktora i skuteczność smarowania
7. Sprawdzenie jakości i skuteczności sprzężenia ciernego
8. Sprawdzenie poziomu oleju w karterze i w komorach łożyskowych silnika oraz ich szczelności
9. Sprawdzenie drgania i ustawienie zespołu napędowego
10. Sprawdzenie stanu i zużycia okładzin ciernych hamulca

**SZYB**

IV Pomieszczenie szybu

1. Sprawdzenie stanu prowadnic kabiny i p.wagi ( rozstaw, pionowość, mocowanie, złącza, powierzchni)
2. Sprawdzenie stanu i działania oświetlenia szybu
3. Sprawdzenie stanu i działania inicjatorów w szybie (przełączniki, przesłonki, magnesy itp.)
4. Sprawdzenie mocowania i ułożenia kabla zwisowego
5. Sprawdzenie działania i skuteczności ryglowania drzwi
6. Sprawdzenie swobody ruchu drzwi (w zawiasach lub prowadnicach, linki, rolki)
7. Sprawdzenie działania urządzenia do awaryjnego otwierania drzwi i skuteczne zamykanie
8. Sprawdzenie działania i wyposażenia kaset wezwań

V Kabina

1. Sprawdzenie stanu i jakości działania oświetlenia kabiny
2. Sprawdzenie stanu i jakości działania oświetlenia awaryjnego kabiny
3. Sprawdzenie kompletności wyposażenia kabiny: (w instrukcje, lustro, poręcze, listwy itp.)
4. Sprawdzenie stanu i działania przycisków sterowych i funkcyjnych oraz wyświetlacza pięter itp.)
5. Sprawdzenie jakości mocowania ścian, sufitu i boczków kabiny (bez szpar i odstępów)
6. Sprawdzenie stanu i swobody ruchu drzwi kabinowych
7. Sprawdzenie stanu i działania fotokomórki lub kurtyny w drzwiach
8. Sprawdzenie stanu i jakości napędu drzwi kabinowych (paski, rolki, sprężyny itp.)
9. Sprawdzenie stanu i jakości zawieszenia lin nośnych na kabinie
10. Sprawdzenie stanu i jakości prowadników kabinowych
11. Sprawdzenie jakości ustawienia chwytaczy (swoboda ruchu i brak ocierania o prowadnice)
12. Sprawdzenie stan technicznego i jakości instalacji elektrycznej na kabinie
13. Sprawdzenie stanu i czystości dachu kabiny
14. Sprawdzenie łączności dwustronnej

 **na bieżąco:**

1. przyjmowanie wezwań alarmowych od obsługi budynku siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00 (pogotowie dźwigowe),
2. rejestracja i archiwizacja wszelkich zgłoszeń o niesprawnościach dźwigu w formie pisemnej i elektronicznej poprzez nagrywanie rozmów,

 **raz w roku:**

1. zapewnienie uczestnictwa uprawnionych pracowników w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
2. wykonanie badania skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych oraz rezystancji izolacji dla dźwigów,
3. przygotowanie urządzenia do badania okresowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego

 **Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii dźwigu – do 3 godzin**

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych lub innych materiałów niż wymienione powyżej, Wykonawca przedstawi pisemną pod rygorem nieważności, ofertę na części zamienne lub inne materiały. Wykonawca przystąpi do realizacji oferty dopiero po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Koszt dokonania montażu nowych części lub innych materiałów zawiera się w miesięcznym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części lub innych materiałów u innych dostawców.

**Obowiązki Wykonawcy:**

* 1. Sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego, który jest integralną częścią faktury.
	2. Rzetelne prowadzenie w dziennikach konserwacji, z podaniem daty i potwierdzenie podpisem, wyników przeglądów i wykonywanych czynności i udostępnienie ich do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, na każde jego żądanie.
	3. Bezzwłoczne wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zaprawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
	4. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robot. zabezpieczenie miejsca pracy przed dost9pem osób trzecich.
	5. Do wykonania konserwacji dźwigów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie używał własnych narządzi.
	6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów eksploatacyjnych i narzędzi zużytych do wykonania zamówienia, do miejsca wykonania usługi.
	7. Naprawy wynikające z dewastacji lub kradzież wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń.
	8. Ewentualne naprawy główne lub modernizacyjne wykonywane będą na podstawie udzielenia przez Zamawiającego odrębnego zamówienia publicznego.

**Obowiązki Wykonawcy podczas badania dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego:**

* 1. Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego (okresowych i doraźnych).
	2. Ponoszenia opłat związanych z czynnościami z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę.

 ***Załącznik nr 2***

………………………………….

*(dane Wykonawcy)*

adres do korespondencji...................................................................

nr telefonu / e – mail .......................................................................

NIP: ................. REGON:............... KRS: ..........................................

**OFERTA**

w odpowiedzi na ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert**na usługi konserwacji i naprawy bieżące 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, nr postępowania: 09/08/2022**

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

**Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ...........................................................**

**(słownie brutto: ..................................................................................................... złotych).**

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z dokumentacją postępowania udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że realizacja zamówienia będzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: …………………………………………………… tel. …………………………, e-mail………………….
4. Oferta zawiera/nie zawiera \* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Inne istotne elementy oferty (jeśli mają zastosowanie podać): …………………………………………………….
6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

\*\* *RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* \*\* *w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie*

1. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, które będą podpisywać umowę są:

…………………..…..……… ………………………..……….

stanowisko imię i nazwisko

10. Ofertę niniejszą składam/y na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) …………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………......

3) …………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………….

……..……………..,dn.………………………

…..…........……………………………………..

*(podpis Wykonawcy)*

*\* niepotrzebne skreślić*

 ***Załącznik nr 3***

**UMOWA NR …./…. /2022**

**na usługi konserwacji i naprawy bieżące 6 dźwigów w** **Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II**

zawarta w dniu ....................................... r. we Włoszczowie pomiędzy:

**1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,**ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa;wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000057160, NIP 6561855908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

- **……………………………………………………………………..,**

przy kontrasygnacie**………………………………………..,**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

zwanym dalej „**Wykonawcą**",

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku ogłoszenia, które przeprowadzono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł.

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest:
2. świadczenie usług konserwacji i napraw bieżących dźwigów zainstalowanych w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II z siedziba przy ulicy Żeromskiego 28 we Włoszczowie.
3. wykonanie badania skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych oraz rezystancji izolacji dla dźwigów, przygotowanie urządzeń o których mowa w pkt 1 powyżej do badania okresowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej „UDT”), udział w badaniach okresowych UDT dźwigów, o których mowa w pkt 1 powyżej;

zwanych dalej „przedmiotem Umowy” lub „Usługą”;

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługę, o której mowa
w ust.1, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 oraz na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej
w stosunkach danego rodzaju.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy muszą być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w której Usługi są wykonywane.
5. Z czynności objętych niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się sporządzać miesięczne raporty, do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany raport. Raport zawierał będzie w szczególności zestawienie wykonanych czynności, informacje o stanie urządzenia objętego niniejszą Umową, konieczności wykonania naprawy. Zaakceptowany bez zastrzeżeń raport, stanowić będzie podstawę do podpisania miesięcznego Protokołu Odbioru Usług; Kryteriami odbioru raportu jest zgodność z Umową, przepisami prawa, ofertą wykonawcy, ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami oraz standardami branżowymi. W przypadku zgłoszenia wad w stosunku do danego Przedmiotu Odbioru, rozumianych jako niezgodność Przedmiotu Zamówienia z Umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy, dokumentacją lub standardami branżowymi, Wykonawca poprawi dany przedmiot w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie lub w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania Odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z Umową.

**§ 2 Zakres Umowy**

1. W przypadku awarii instalacji lub urządzeń dźwigów objętych niniejszą Umową (dalej „Awaria”), Wykonawca zobowiązany jest do:
2. ustalenia miejsca i przyczyny powstania Awarii oraz zawiadomienie o niej Zamawiającego,
3. przedstawienie Zamawiającemu wstępnej kalkulacji kosztów usunięcia Awarii,
4. wystąpienie do Zamawiającego o udzielenia zamówienia - zlecenia na usunięcie Awarii. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności,
5. przyjmowanie wezwań alarmowych w godz. 6.00 - 22.00 (pogotowie dźwigowe).
6. Przez pojęcie Awarii należy rozumieć: nieprawidłowe funkcjonowanie systemu nie wynikające z zużycia się materiałów eksploatacyjnych).
7. W przypadku usuwania Awarii instalacji podlegającej konserwacji i / lub dokonania jej naprawy Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami samych części zamiennych, podzespołów bez kosztów robocizny i pracy sprzętu, które to są wliczone w ogólny koszt konserwacji. Z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę Zamawiającego na zakup oraz wymianę zespołów/podzespołów. Nieuzyskanie zgody Zamawiającego na pokrycie ww. kosztów pozbawia Zamawiającego prawa żądania wynagrodzenia z tego tytułu.
8. Wszystkie wymienione części za zgodą Zamawiającego winny być nowe, bez wad oraz Wykonawca winien udzielić na nie gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta przy czym nie może być to okres krótszy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru dokonanej naprawy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację Umowy jak za własne działania lub zaniechania oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia własnego transportu materiałów i narzędzi do miejsca wykonania przedmiotu Umowy oraz do używania własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją.
11. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy muszą być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki organizacyjnej w której usługi są wykonywane.

**§ 3 Okres realizacji umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na okres 16 miesięcy liczonych od dnia podpisania do dnia……………..
2. W terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia harmonogramu przeglądów konserwacyjnych (dalej „Harmonogram”). Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przysługuje prawo wniesienia uwag względem Harmonogramu. Wykonawcy przysługuje prawo ustosunkowania się względem podniesionych uwag niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania odbioru raportu bez zastrzeżeń albo skorzystania przez Usługodawcę z prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z Umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usług konserwacji bez wystawiania zleceń ze strony Zamawiającego, w oparciu o Harmonogram.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania bezpośrednio zgłoszeń od Zamawiającego
o potrzebie:
5. naprawy Awarii, (o której mowa w § 2 – z zastrzeżeniem, że w niniejszym punkcie chodzi o Awarie inne niżeli skutkujące potrzebą uwolnienia osób z zablokowanego dźwigu) oraz przyjmowania zgłoszeń o ich powstaniu pod następującym numerem telefonu …………………, w godz. 08.15. – 16.15. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania Awarii do 3 godzin liczonych od momentu zgłoszenia („Czas Reakcji”) oraz dokonania naprawy nie później niż 72 godzin liczonych od momentu zgłoszenia („Czas Naprawy”).

**§ 4 Wartość wykonania przedmiotu umowy**

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………..)
– wynagrodzenie maksymalne.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji Umowy, w tym koszty konserwacji, wykonania napraw - z wyłączeniem kosztów związanych z wymianą zespołów/podzespołów, o których mowa w § 2 Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy będzie płatne po przeprowadzeniu przeglądu w danym miesiącu obowiązywania Umowy, w wysokości …………….. zł brutto (słownie złotych: ……………….), w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do którego dołączono kopię raportu zatwierdzonego bez uwag przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kosztów związanych z wymianą zespołów/podzespołów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
5. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany w jej treści z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:
	1. zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
	2. zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej
	z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
	w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**§ 5 Odpowiedzialność i kary umowne**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim; oraz jest zobowiązany do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych niniejszą Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie Usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty następujących kar umownych na rzecz Zamawiającego:
3. 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku zwłoki wykonawcy w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 – za każdy rozpoczęte dzień zwłoki Wykonawcy;
4. 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust.4 pkt 1 Czasu Reakcji, Czasu Naprawy oraz pogotowia dźwigowego - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki Wykonawcy;
5. 1000 zł za każdy przypadek niestawienia się w wyznaczonym terminie na badaniach okresowych UDT dźwigu, za nieprzygotowanie urządzenia do badania, o którym mowa w §1 Umowy;
6. 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku nieprzeprowadzenia konserwacji w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, w tym w termiach określonych w Harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków wskazanych w § 7 ust. 3 i 4 Umowy;
7. 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku wypowiedz nia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
8. 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą Umową, jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie naruszeń Umowy, z zastrzeżeniem, że będą to inne obowiązki niż określone w pkt 1 - 4 powyżej.
9. Zapłata z tytułu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
11. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
12. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 **§ 6 Wypowiedzenie umowy**

1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy:
3. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,
4. co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,
5. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa,
6. opóźnień w realizacji Umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy,
7. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
8. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
9. zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków,
10. niewykorzystania wartości Umowy przez okres 16 m-cy od daty zawarcia Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości Umowy.
11. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany (aneks).
12. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: zmiany statusu prawnego Zamawiającego, ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.
13. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w § 3 ust.1 w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty określonej w §4 ust. 1

**§ 7 Rękojmia oraz gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanej Usługi na okres ……… miesięcy liczony od daty dokonania odbioru Usług w danym miesiącu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi gwarancji.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: ………………………………………………………..
4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, może on zostać przedłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek
Wykonawcy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 lub terminu ustalonego
w sposób określony w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych.

**§ 8 Postanowienia ogólne**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają – po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Umowa obowiązuje przez okres od dnia ……………. do dnia …………………..r.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
7. Strony umowy wskazują jako osoby bezpośrednio uprawnione do kontaktów:

Zamawiający:

* 1. …………………………………………….;
	2. …………………………………………….;

Wykonawca: …………………………………………….

Załączniki:
- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Formularz ofertowy

 ***………………………………. ……………………………………..
 Wykonawca Zamawiający***

***Załącznik nr 4***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II**

ul. Żeromskiego 28; 29-100 Włoszczowa

tel. 41 388 38 37; fax 41 388 38 77

zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Inspektor ochrony danych w ZOZ we Włoszczowie: tel.: 41 3883765;

Email.: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **na usługi konserwacji i naprawy bieżące 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, znak sprawy 09/08/2022** prowadzonym w trybie ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert

 (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

1. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Pani/Panu:
2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

***Załącznik nr 5***

…………………………………………………..

 *(miejscowość, data)*

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

*(nazwa, adres Wykonawcy)*

**O Ś W I A D C Z E N I E**

 Niniejszym oświadczam, iż posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia, a także dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert. Moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

**…………………………………….**

 *podpis*

***Załącznik nr 6***

**OŚWIADCZENIE**

W związku z udziałem w postępowaniu **na usługi konserwacji i naprawy bieżące 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II: 09/08/2022** jako Wykonawca *(nazwa Wykonawcy)* ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także w związku z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z którymi nie można udzielać zamówień:

a) Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanemu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

b) Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c) Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**OŚWIADCZAM**

iż wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 ............................................ ……………………………………………

 *( miejscowość, data ) (podpis Wykonawcy)*