DZP.KK.282.17.2021 Sopot, dnia 13.12.2021 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 17/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2021.1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Treść pytania | **Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego** |
| 1. | **dot. poz. 1**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w rozmiarach 6.0-9.0 – co 0.5 numeru. To standardowa numeracja, którą posługuje się większość producentów. | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 2. | **dot. poz. 1**Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu: Opakowanie zbiorcze oznaczone fabrycznie kolorem charakterystycznym dla rodzaju rękawicy. Wymóg ten nie jest regulowany żadną normą, a co jest z tym związane nie ma uzasadnienia prawnego i użytkowego.  | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 3. | **dot. poz. 2**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 oraz na dłoni 0,08mm. Wyższe grubości zapewniają większe bezpieczeństwo użytkowników przy tej samej elastyczności. | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

* 1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 2 do SWZ 17/TP/21

Pozostała treść Specyfikacji Warunków na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21– **nie zmienia się.**

**DYREKTOR**

**ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

**Danuta Szkutnik**