Gniezno, dn. 14.07.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.25.2023*

***Wykonawcy***

**SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.25.2023 – Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografu*

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie działając jako Zamawiający informuje,
że w Wyjaśnieniach nr I z dnia 14.07.2023 r. strona nr 7 pyt. Nr 5 doszło do omyłki pisarskiej

**było:**

5. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, AUTOMATYKA, pkt 7:

Prosimy o rezygnację z tego punktu wymaganych parametrów technicznych w całości – wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu oferowanego przez jednego producenta co ogranicza możliwość uczciwej konkurencji.

W przypadku braku zgody na usunięcie wymagania w całości prosimy o wprowadzenie punktacji technicznej jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | System przesuwania wcześniej uciśniętej piersi do wnętrza pola obrazowania panelu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam również złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

**Ad. 5 Zapisy pozostają bez zmian**

**jest:**

5. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, AUTOMATYKA, pkt 7:

Prosimy o rezygnację z tego punktu wymaganych parametrów technicznych w całości – wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu oferowanego przez jednego producenta co ogranicza możliwość uczciwej konkurencji.

W przypadku braku zgody na usunięcie wymagania w całości prosimy o wprowadzenie punktacji technicznej jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | System przesuwania wcześniej uciśniętej piersi do wnętrza pola obrazowania panelu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam również złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

**Ad. Zamawiający odstępuje od powyższego parametru pkt. IV Lp. 7**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a