## szacunek zak. 1 do 4
Zakres nr 1
Pojemniki do transportu materiałów histopatologicznych
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | pojemność |  | j.m. szt. | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt. w op.
1 | Pojemniki do transportu materiałów histopatologicznych w formalinie, posiadający deklarację IVD, zamykane na wcisk, wykonane z białego polipropylenu, pojemnik typu wiaderko (rozszerzone w górnej części). Posiadające umieszczoną na trwałe etykietę (nadruk lub technika IML) posiadającą numer katalogowy, numer LOT, informację o terminie przydatności, piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy. | 100 - 120ml |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 500 - 520ml |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 1200 - 1300ml |  | szt. | 1600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 2100ml - 2300ml |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 3300 - 3500ml |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 5400 - 5600ml |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 10 litrów- 11 litrów |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | 20 litrów- 21 litrów |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Zakres 2
Pojemniki z formaliną na materiał histopatologicznych – system zamknięty
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane |  | Łączna objętość | j.m. szt. | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt. w op.
1 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2. Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3. Filtr zabezpieczający 4. Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5. Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. PH substancji utrwalającej 7,2-7,4. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. |  | 20ml | szt. | 8064 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  |  | 60ml | szt. | 2628 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Zakres 3
Pojemniki z formaliną na materiał histopatologicznych z nakrętką
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | Ilość formaliny | Pojemność pojemnika | j.m. szt. | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt. w op.
1 | Pojemniki histopatologiczne wypełnione 10% naturalną formaliną, z zakręcaną nakrętką. | 5ml | 15-30ml | szt. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 30 ml | 50-80ml | szt. | 2240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 70 ml | 100-150ml | szt. | 6432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Zakres 4
Pojemniki na ostre odpady medyczne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane |  |  | j.m. szt. | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt. w op.
1 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 120 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 9000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Kolor żółty. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 80 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 20000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Kolor żółty. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm), podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 7000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm (+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor żółty. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Pojemnik na odpady medyczne 10L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 4500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Pojemnik na odpady medyczne 10L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Kolor żółty. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - np. naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. |  |  | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - np. naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor żółty. |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - np. naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,5cm (+/- 0,3cm), wys. 62cm (+/- 0,5cm), z uchwytem do przenoszenia, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, z systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki z wykorzystaniem uchwytu wielorazowego, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Metalowy wieszak typu koszyczek do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 0,7l i 1l kompatybilny z pozycją 1, 2, 3. Możliwość mocowania na cztery sposoby: za pomocą zawieszki np. do stolika zabiegowego, za pomocą dodatkowego uchwytu np. na stojaku do kroplówek, za pomocą trzech przyssawek np. do blatu biurka lekarskiego lub stolika zabiegowego oraz przykręcany np. do ściany. |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Metalowy wieszak typu koszyczek do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 2l. Możliwość mocowania na trzy sposoby: za pomocą dodatkowego 2 częściowego metalowego uchwytu skręcanego na śrubę (w zestawie) np. na stojaku do kroplówek, za pomocą trzech przyssawek (w zestawie) np. do blatu biurka lekarskiego lub stolika zabiegowego oraz przykręcany np. do ściany. Kompatybilny z pojemnikami 2,0L z pozycji 4 i 5 |  |  | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Metalowy wieszak typu koszyczek do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 5l. Koszyczek mocowany np. na stojaku do kroplówek za pomocą dodatkowego uchwytu wielorazowego wykonanego z tworzywa sztucznego składającego się z dwóch części skręcanych na dwie śruby (w zestawie), ze specjalną wypustką umożliwiającą nasunięcie na nią koszyczka. Kompatybilny z pojemnikami 5,0L z pozycji 6, 7. |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Uchwyt wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego do mocowania pojemników zarówno w pionie jak i w poziomie, składający się z dwóch części skręcanych na dwie śruby (w zestawie), ze specjalną wypustką umożliwiającą nasunięcie na nią pojemnika. Kompatybilny z pojemnikami na odpady medyczne długie z pozycji nr 13 oraz wieszakiem z pozycji 16 |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Wielorazowa podstawka na pojemniki na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego oraz znajdującej na spodzie gumy mocowana na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni np. szklane, metalowe, drewniane. Kompatybilna z pojemnikami o poj.0,7l 1,0l oraz 2,0l . |  |  | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zakres 5
Pojemniki na ostre odpady medyczne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane |  |  | j.m. szt. | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt. w op.
1 | Pojemniki na odpady medyczne wykonane z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku odporny na działanie wilgoci,przekłucia, okrągły o pojemności 30 litrów kolor czerwony łącznie z pokrywą, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, wymiary:średnica podstawy 310mm9+/-25), wysokość 405mm(+/-25mm), pokrywa jednolita, płaska bez otworu wrzutowego, po zamknięciu hermetyczny bez możliwości wycieku.Pojemnik opisany piktogramem informującym o rodzaju zagrożenia z miejscem do opisu. |  |  | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0